Раздел 1. Общие положения

1.1. Стандарт безопасности в общеобразовательных организациях Республики Марий Эл и организациях республики, реализующих общеобразовательные программы (далее - стандарт), - комплекс мер (правила, критерии и нормативы), направленных на обеспечение безопасных условий, сохранение жизни и здоровья обучающихся 
и работников общеобразовательных организаций и организаций, реализующих общеобразовательные программы, действующих на территории Республики Марий Эл.

Настоящий стандарт устанавливает максимальные или минимальные количественные и (или) качественные значения показателей, характеризующих безопасные условия функционирования образовательных организаций Республики Марий Эл, реализующих программы начального, основного и среднего (полного) образования (далее – общеобразовательные организации).

1.2. Стандарт разработан взамен «Стандарта безопасности 
в общеобразовательных организациях Республики Марий Эл», утвержденного Главой Республики Марий Эл 11 декабря 2013 г. 
и на основании:

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г.                 № 197-ФЗ;

Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 г. № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;

Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г.  № 1090;

Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»;

Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 
«О противопожарном режиме»;

Правил безопасности занятий по физической культуре и спорту
в общеобразовательных учреждениях, утвержденных Министерством просвещения СССР от 19 апреля 1979 г.;

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 сентября 2001 г. № 24;

Государственного стандарта РФ (ГОСТ Р 52024-2003) «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей», утвержденного постановлением Госстандарта России
от 18 марта 2003 г. № 81-ст;

Правил обследования несущих строительных конструкций зданий
и сооружений СП 13-102-2003, принятых и рекомендованных к применению постановлением государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
21 августа 2003 г. № 153;

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденных постановлением Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г.  № 45;

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189.

Раздел 2. Основные требования по обеспечению

функционирования общеобразовательных организаций

2.1. Наличие лицензии на право осуществления образовательной деятельности.

2.2. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл о соответствии зданий (сооружений), помещений государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

2.3. Наличие акта проверки надежности закрепления конструкций, имеющихся на участке учреждения, плоскостных физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, гладкости поверхностей, гарантирующих безопасность при эксплуатации, выданного специально созданной комиссией, акта замеров сопротивления и заземления электрооборудования, установленного в образовательном учреждении, акта промывки, опрессовки отопительной системы, акта проверки вентиляционных систем.

2.4. Наличие акта приемки общеобразовательной организации комиссией, в состав которой включены представители надзорных и правоохранительных органов (Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, Управление Федеральной службы безопасности по Республике Марий Эл, Министерство внутренних дел по Республике 
Марий Эл, Отдел Росгвардии по Республике Марий Эл), с выводами 
о готовности общеобразовательной организации к осуществлению образовательного процесса.

Порядок создания и деятельности комиссии утверждается Министерством образования и науки Республики Марий Эл 
по согласованию с органами, служащие которых входят в состав комиссии.

2.5. Укомплектованный штат работников общеобразовательной организации в соответствии со штатным расписанием.

2.6. Наличие у каждого работника общеобразовательной организации медицинской книжки со следующими отметками:

о прохождении медицинского осмотра;

о прохождении санитарно-гигиенической подготовки с аттестацией;

о наличии прививок в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров,
не допускаются к работе.

2.7. Наличие в штатном расписании общеобразовательной организации должности заместителя руководителя по безопасности либо, в  случае отсутствия в штатном расписании общеобразовательной организации должности заместителя руководителя по безопасности - закрепление в должностных обязанностях одного из заместителей руководителя общеобразовательной организации ответственности за обеспечение безопасности обучающихся.

В случае отсутствия в штатном расписании общеобразовательной организации должности заместителя руководителя общеобразовательной организации, закрепление в должностных обязанностях директора ответственности за обеспечение безопасности обучающихся.

2.8. Наличие паспорта безопасности общеобразовательной организации, утвержденного руководителем данной общеобразовательной организации.

Раздел 3. Основные требования по обеспечению

пожарной безопасности в общеобразовательных организациях

3.1. Наличие коллективного договора (соглашения), в который включены вопросы пожарной безопасности.

3.2. Наличие декларации пожарной безопасности.

3.3. Наличие ответственных лиц за пожарную безопасность, которые обеспечивают соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.

3.4. Наличие документов о прохождении обучения руководителя общеобразовательной организации и лиц, ответственных за пожарную безопасность, в объеме пожарно-технического минимума и соблюдение сроков проведения противопожарных инструктажей.

3.5. Наличие в общеобразовательной организации специальной программы обучения пожарно-техническому минимуму, утвержденной территориальными органами Главного управления МЧС России 
по Республике Марий Эл.

3.6. Проведение обязательного обучения лиц, обучающихся
в общеобразовательных организациях, мерам пожарной безопасности согласно требованиям статьи 25 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

3.7. Выполнение в общеобразовательной организации требований, предусмотренных статьями 12 и 19 Федерального закона 
от 23 февраля 2013 г. №  15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

3.8. Наличие в общеобразовательной организации планов эвакуации, вывешенных на видных местах.

3.9. Наличие утвержденной инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом  XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

3.10. Наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в квартал практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

3.11. Наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время
на объектах с ночным пребыванием людей.

3.12. Наличие в общеобразовательных организациях исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек (учитываются учащиеся, педагогические работники, обслуживающий персонал общеобразовательной организации), а с ночным пребыванием людей дополнительно на каждого дежурного не менее 1 фонаря и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.

3.13. Обеспечение соблюдения проектных решений и требований нормативных правовых актов и нормативных документов в области пожарной безопасности.

3.14. Наличие в общеобразовательных организациях необходимого

количества первичных средств пожаротушения.

3.15. Содержание  в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров и недопущение их использования не по назначению. Наличие договора на обслуживание систем автоматической противопожарной защиты. Обязательное наличие оборудования, дублирующего сигналы 
о возникновении пожара на пульты пожарно-спасательных подразделений без участия работников объекта.

3.16. Своевременная очистка объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.

3.17. Обеспечение исправного содержания (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.

3.18. Содержание наружных пожарных лестниц и ограждений
на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии. Организация не реже 1 раза в 5 лет проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.

- Раздел 4. Основные требования по обеспечению

- антитеррористической защищенности

- общеобразовательных организаций

4.1. Наличие установленной категории опасности объекта (территории) общеобразовательной организации.

4.2. Наличие паспорта безопасности объекта (территории) общеобразовательной организации.

  - Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) независимо от их категории опасности обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных:

а)	на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории);

б)	на выявление потенциальных нарушителей установленных 
на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта;

в)	на пресечение попыток совершения террористических актов 
на объектах (территориях);

г)	на минимизацию возможных последствий совершения террористических актов на объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их совершения;

д)	на обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах, в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах 
по антитеррористической защищенности объектов (территорий).

  - Воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории) достигается посредством:

а)	разработки и реализации комплекса мер по выявлению, предупреждению и устранению причин неправомерного проникновения 
на объекты (территории), локализации и нейтрализации последствий 
их проявления;

б)	организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов, контроля их функционирования;

в)	своевременного выявления, предупреждения и пресечения действий лиц, направленных на совершение террористического акта;

г)	обеспечения охраны объектов (территорий) путем привлечения сотрудников охранных организаций и оснащения объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны;

д)	заключения договоров аренды, безвозмездного пользования 
и иных договоров пользования имуществом с обязательным включением пунктов, дающих право должностным лицам, осуществляющим руководство деятельностью работников объектов (территорий), контролировать целевое использование арендуемых (используемых) площадей с возможностью расторжения указанных договоров при их нецелевом использовании;

е)	организации обеспечения информационной безопасности, разработки и реализации мер, исключающих несанкционированный доступ к информационным ресурсам объектов (территорий);

ж)	осуществления контроля за выполнением мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий);

з)	организации индивидуальной работы с работниками объектов (территорий) по вопросам противодействия идеологии терроризма 
и экстремизма в образовательной и научной деятельности.

4.5. Выявление потенциальных нарушителей установленных 
на объектах (территориях) режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта обеспечивается путем:

а)	неукоснительного соблюдения на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов;

б)	периодической проверки зданий (строений, сооружений), 
а также потенциально опасных участков и критических элементов объектов (территорий), систем подземных коммуникаций, стоянок автотранспорта в целях выявления признаков подготовки или совершения террористического акта;

в)	принятия к нарушителям пропускного и внутриобъектового режимов мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

г)	исключения бесконтрольного пребывания на объектах (территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, 
в том числе в непосредственной близости от объектов (территорий);

д)	поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий);

е)	сбора, обобщения и анализа выявленных фактов скрытого наблюдения, фото- и видеосъемки объектов (территорий) неизвестными лицами, провокаций сотрудников организаций, обеспечивающих охрану объектов (территорий), на неправомерные действия, проникновения посторонних лиц на объекты (территории), беспричинного размещения посторонними лицами перед зданиями (строениями и сооружениями) или вблизи объектов (территорий) вещей и транспортных средств;

ж)	контроля состояния систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, складских помещений;

з)	поддержания постоянного взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

и)	своевременного информирования правоохранительных органов 
о фактах хищения и незаконного приобретения работниками объектов (территорий) оружия, деталей для изготовления самодельных взрывных устройств, а также о местах их хранения.

4.6. Пресечение попыток совершения террористических актов 
на объектах (территориях) достигается посредством:

а)	организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах (территориях);

б)	своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов (взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на объекты (территории);

в)	организации санкционированного допуска на объекты (территории) посетителей и автотранспортных средств;

г)	поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объектах (территориях);

д)	исключения фактов бесконтрольного пребывания на объектах (территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных средств 
на объектах (территориях) или в непосредственной близости от них;

е)	организации круглосуточной охраны, обеспечения ежедневного обхода и осмотра потенциально опасных объектов (территорий), а также периодической проверки (обхода и осмотра) зданий (сооружений) 
и территории со складскими и подсобными помещениями;

ж)	осуществления контроля состояния помещений, используемых для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей;

з)	организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

  - Минимизация возможных последствий и ликвидация угрозы террористических актов на объектах (территориях) достигается посредством:

а)	своевременного выявления и незамедлительного доведения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта до территориального органа безопасности, территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации;

б)	разработки порядка эвакуации работников, обучающихся 
и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

в)	обучения работников объекта (территории) способам защиты 
и действиям в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта;

г)	проведения учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся 
на объекте (территории), при получении информации об угрозе совершения террористического акта либо о его совершении;

д)	обеспечения технических возможностей эвакуации, а также своевременного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о порядке беспрепятственной 
и безопасной эвакуации из зданий (сооружений);

е)	проведения занятий с работниками объектов (территорий) 
по минимизации морально-психологических последствий совершения террористического акта;

ж)	создания резерва материальных средств для ликвидации последствий террористического акта.

  - В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) независимо от присвоенной им категории опасности осуществляются следующие мероприятия:

а) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

б)	назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организацию взаимодействия 
с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации 
и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации;

в)	обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов 
и осуществление контроля за их функционированием;

г)	проведение с работниками объектов (территорий) инструктажа и практических занятий по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

д)	оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны и поддержание их в исправном состоянии, оснащение бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий);

е)	периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;

ж)	проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);

з)	исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

и)	организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

к) осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа 
к информационным ресурсам объектов (территорий);

л) оборудование объектов (территорий) системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся 
на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации;

м) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или 
о совершении террористических актов на объектах (территориях), 
а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

  - В отношении объектов (территорий) второй категории опасности дополнительно осуществляются следующие мероприятия:

а)	обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

б)	оборудование объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией);

в)	разработка планов взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

  - В отношении объектов (территорий) первой категории опасности осуществляются следующие мероприятия:

а)	обеспечение особого порядка доступа на объект (территорию);

б)	разработка организационно-распорядительных документов органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), по особому порядку доступа на объект (территорию);

в)	оборудование потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) системой охранного телевидения, обеспечивающей при необходимости передачу визуальной информации о состоянии периметра потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) и их территории;

г)	оборудование контрольно-пропускных пунктов и въездов на объект (территорию) телевизионными системами видеонаблюдения, обеспечивающими круглосуточную видеофиксацию, с соответствием зон обзора видеокамер целям идентификации и (или) различения (распознавания);

д)	оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении, а также при необходимости средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами.

  - При изменении уровней террористической опасности, вводимых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. №851 "О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства", в целях своевременного и адекватного реагирования 
на возникающие террористические угрозы, предупреждения совершения террористических актов, направленных против объекта (территории), осуществляется комплекс мероприятий по обеспечению соответствующего режима усиления противодействия терроризму, включающий в себя мероприятия, определенные настоящими требованиями, а также соответствующими планами действий при установлении уровней террористической опасности.

  - Инженерная защита объектов (территорий) осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений".

Выбор и оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими средствами охраны конкретных типов определяются 
в техническом задании на проектирование инженерно-технических средств охраны.

По решению руководителей органов (организаций), являющихся правообладателями объектов (территорий), объекты (территории) могут оборудоваться инженерно-техническими средствами охраны более высокого класса защиты.

  - Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков 
и критических элементов объекта (территории), архивирование 
и хранение данных в течение одного месяца.

  - Система оповещения и управления эвакуацией на объекте (территории) должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), об угрозе совершения или 
о совершении террористического акта.

Система оповещения является автономной, не совмещенной 
с ретрансляционными технологическими системами.

Количество оповещателей и их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость на объекте (территории).

4.15. Территория общеобразовательной организации должна быть ограждена забором (высотой от 1,5 метра).

Хозяйственная зона должна располагаться со стороны входа
в производственные помещения столовой и иметь самостоятельный въезд с улицы.

4.16. Автомобильные въезды на территорию общеобразовательной организации должны быть оборудованы воротами с запирающими устройствами (засов, замок) или шлагбаумами.

4.17. Наличие физической охраны в общеобразовательной организации осуществляется сотрудниками частных охранных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны (далее охранные организации и ВО ФОИВ), или иными лицами, состоящими в штате общеобразовательной организации.

4.18. Наличие в общеобразовательной организации кнопки тревожной сигнализации, а также охранной сигнализации
в местах хранения материальных ценностей с выводом сигналов тревоги на местные (автономные) пульты охраны с обязательным 
его дублированием на системы централизованного наблюдения территориального органа войск национальной гвардии Российской Федерации (вневедомственной охраны), или соответствующей информации в дежурную часть территориального органа внутренних дел, учитывая особенности и расположение объектов. Средства охранной и тревожной сигнализации должны соответствовать ГОСТ Р 56102.1-2014г., инженерно-технические средства и системы охраны постоянно поддерживать в исправном состоянии.

4.19. Наличие системы видеонаблюдения в здании общеобразовательной организации с численностью более 
100 обучающихся, обеспечивающей передачу визуальной информации 
о состоянии охраняемой зоны по периметру здания, включая центральный вход, крыльцо, холл первого этажа, на видеомонитор, устанавливаемый на посту, с регистрацией видеоинформации специальными регистрирующими устройствами, позволяющими обеспечить срок хранения информации 30 суток.

4.20. Наличие в общеобразовательной организации, имеющей систему видеонаблюдения, лиц, ответственных за обработку видеоинформации в режиме реального времени.

4.21. Техническая укрепленность дверных проемов (входная дверь должна быть оборудована запорными устройствами, исключающими проникновение посторонних лиц).

4.22. Наличие пропускного режима для прохода в здание общеобразовательной организации работников и обучающихся, обеспечиваемого путем привлечения на договорной основе частных охранных организаций и ВО ФОИВ, в том числе за счет внебюджетных средств.

4.23. Оконные проемы во всех помещениях общеобразовательной организации должны быть остеклены, стекла надежно закреплены в рамах. Оконные проемы должны иметь исправные запирающие устройства, которые в ночное время должны находиться в закрытом положении.

4.24. Наличие наружного искусственного освещения не менее 10 лк (на земле), в том числе возле надворных туалетов общеобразовательной организации.

4.25. Наличие распорядительного акта общеобразовательной организации о назначении лица, ответственного за организацию доступа
к трансформаторам и электрощитам.

4.26. Закрепление в должностных обязанностях работников общеобразовательной организации с проживанием обучающихся (общеобразовательной школы-интерната), находящихся с детьми в ночное время, функции по осуществлению контроля за обучающимися в ночное время.

4.27. Наличие сведений из органов внутренних дел об отсутствии
в общеобразовательной организации работников, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию, в соответствии со статьями 331 и 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

4.28. Организация ежедневного обхода зданий (сооружений), помещений и территории общеобразовательной организации лицом, ответственным за безопасность в общеобразовательной организации, с целью своевременного выявления подозрительных предметов, которые могут представлять опасность, с фиксацией результатов обхода в специальном журнале.

4.29. Наличие информационных стендов, плакатов, памяток
с иллюстрациями и рекомендациями с целью информирования работников и обучающихся общеобразовательной организации о действиях при возникновении угрозы для жизни и здоровья.

4.30. Наличие в общеобразовательной организации локальных нормативных и распорядительных актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций: инструкций о порядке действий во время чрезвычайных ситуаций, приказов об установлении режима чрезвычайной ситуации на объекте, о назначении лиц, ответственных за безопасность во время чрезвычайных ситуаций.

4.31. Наличие устойчивой телефонной связи работников охранной организации или лиц, ответственных за охрану в общеобразовательной организации, с администрацией общеобразовательной организации
и с правоохранительными органами.

4.32. Архитектурно-планировочные решения здания должны обеспечивать:

выделение в отдельный блок учебных помещений начальных классов;

расположение рекреационных помещений в непосредственной близости к учебным помещениям;

размещение на верхних этажах (выше третьего этажа) учебных помещений и кабинетов, посещаемых обучающимися 8-11 классов, административно-хозяйственных помещений.

4.33. Все строительные и отделочные материалы должны быть  безвредны для здоровья детей. Не допускается проведение всех видов ремонтных работ в присутствии обучающихся.

Раздел 5. Основные требования к режиму образовательного процесса, к оборудованию

5.1. Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей, и соответствовать росто-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики, в начальной школе – 
с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.

5.2. Обеспечить в кабинетах физики и химии ученические и демонстрационные столы устойчивым к действию агрессивных химических веществ покрытием и защитными бортиками по наружному краю стола, а также обеспечить вытяжные шкафы в кабинете химии и лаборантской.

5.3. Оборудование кабинетов информатики в соответствии
с гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.

5.4. Наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи
в мастерских трудового обучения, кабинете домоводства, спортивных залах.

5.5. Мастерские для трудового обучения должны иметь площадь
из расчета 6,0 м2 на 1 рабочее место.

Размещение в мастерских оборудования осуществляется с учетом создания благоприятных условий для зрительной работы и сохранения правильной рабочей позы.

Сверлильные, точильные и другие станки должны устанавливаться
на специальном фундаменте и оборудоваться предохранительными сетками, стеклами и местным освещением.

Слесарные и столярные мастерские и кабинеты обслуживающего труда оборудуются умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, электрическими или бумажными полотенцами.

Все работы в мастерских и кабинетах домоводства обучающиеся выполняют в специальной одежде (халат, фартук, берет, косынка). При выполнении работ, создающих угрозу повреждения глаз, следует использовать защитные очки.

5.6. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, 
в порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) 
к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.

Не допускается привлекать обучающихся к работам с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет, а также к уборке санитарных узлов и мест общего пользования, мытью окон и светильников, уборке снега с крыш и другим аналогичным работам.

Для проведения сельскохозяйственных работ (практики) следует отводить преимущественно первую половину дня.

Сельскохозяйственный инвентарь, используемый для работы, должен соответствовать росту и возрасту обучающихся.

Допустимая продолжительность работ для обучающихся 12-13 лет составляет 2 часа; для подростков 14 лет и старше - 3 часа. Через каждые 45 минут работы необходимо устраивать регламентированные 
15-минутные перерывы для отдыха.

5.7. Работа на участках и в помещениях, обработанных пестицидами и агрохимикатами, допускается в сроки, установленные Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов.

5.8. Во всех учебных помещениях обеспечиваются оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды.

При установке ограждений отопительных приборов используемые материалы должны быть безвредны для здоровья детей.

Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а также обогревателей с инфракрасным излучением.

5.9. Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих помещений: учебных помещений
и кабинетов, актовых залов, бассейнов, столовой, медицинского пункта, киноаппаратной, санитарных узлов, помещений для обработки
и хранения уборочного инвентаря, столярных и слесарных мастерских.

5.10. Механическая вытяжная вентиляция оборудуется в мастерских и кабинетах обслуживающего труда, где установлены плиты. Концентрации вредных веществ в воздухе помещений общеобразовательных организаций не должны превышать гигиенические нормативы для атмосферного воздуха населенных мест.

5.11. Все учебные помещения должны иметь естественное освещение в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

Во всех помещениях общеобразовательной организации обеспечиваются уровни искусственной освещенности в соответствии 
с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

Своевременно проводить чистку осветительной арматуры светильников по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год и заменять перегоревшие лампы.

Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются 
в контейнер в специально выделенном помещении и направляются 
на утилизацию в соответствии с действующими нормативными документами.

5.12. Здания общеобразовательных организаций должны быть оборудованы централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.

При отсутствии в населенном пункте централизованного водоснабжения в существующих зданиях общеобразовательных организаций необходимо обеспечить беспрерывную подачу холодной воды в помещения пищеблока, помещения медицинского назначения, туалеты, помещения интерната при общеобразовательной организации и устройства систем подогрева воды.

В неканализованных сельских районах здания общеобразовательных организаций оборудуют внутренней канализацией (типа – люфтклозетами) при условии устройства локальных очистных сооружений.

5.13. Общеобразовательные организации обеспечивают водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения.

5.14. Площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий
 и оборудования, используемых в образовательной деятельности, 
из расчета:

- не менее 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий;

- не менее 3,5 м² на 1 обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий.

В отдельных классах для детей с ограниченными возможностями здоровья количество обучающихся не должно превышать двадцать человек.

5.15. Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов.

Проведение нулевых уроков не допускается.

В организациях, работающих в две смены, обучение 1-х, 5-х, выпускных 9 и 11 классов и классов для детей с ограниченными возможностями здоровья должно быть организовано в первую смену.

5.16. В организациях с углубленным изучением отдельных предметов, лицеях и гимназиях обучение проводят только в первую смену.

5.17. Величину недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемую через урочную и внеурочную деятельность, определяют в соответствии с гигиеническими требованиями к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки (СанПиН 2.4.2821-10, таблица 3). Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов.

Независимо от продолжительности учебной недели число уроков 
в день не должно быть более 5 в начальных классах (кроме первого класса) и более 6 уроков - в 5 – 11 классах.

5.18. Продолжительность урока (академический час) во всех классах не должна превышать 45 минут, в классах для детей 
с ограниченными возможностями здоровья - 40 минут.

Раздел 6. Основные требования по обеспечению безопасности

обучающихся при организации питания во время обучения

6.1. Питание обучающихся в общеобразовательных организациях может быть организовано через:

базовые организации школьного питания (комбинаты школьного питания, школьно-базовые столовые и т.п.), которые осуществляют закупки продовольственного сырья, производство кулинарной продукции, снабжение ими столовых общеобразовательных организаций;

доготовочные организации общественного питания, в которых осуществляется приготовление блюд и кулинарных изделий
из полуфабрикатов и их реализация;

столовые общеобразовательных организаций, работающие
на продовольственном сырье или на полуфабрикатах, которые производят и (или) реализуют блюда в соответствии с разнообразным по дням недели меню;

буфеты-раздаточные, осуществляющие реализацию готовых блюд, кулинарных, мучных кондитерских и булочных изделий.

В организациях общественного питания общеобразовательных организаций юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями может осуществляться приготовление блюд, их хранение и реализация. Использование их в иных целях не допускается.

6.2. В столовых общеобразовательных организаций, работающих на продовольственном сырье и (или) полуфабрикатах, должны быть предусмотрены объемно-планировочные решения, набор помещений и оборудование, позволяющие осуществлять приготовление безопасной и сохраняющей пищевую ценность кулинарной продукции, и ее реализацию, наличие на пищеблоке необходимого набора помещений в соответствии с действующим санитарным законодательством.

6.3. Наличие на пищеблоке в соответствии с действующим санитарным законодательством необходимого технологического, холодильного оборудования, инвентаря, посуды. Все установленное 
в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование должно находиться в исправном состоянии. В случае выхода из строя какого-либо технологического оборудования необходимо внести изменения в меню и обеспечить соблюдение требований настоящих санитарных правил при производстве готовых блюд.

6.4. Ежегодно перед началом нового учебного года должен проводиться технический контроль соответствия оборудования паспортным характеристикам.

6.5. Наличие в столовой общеобразовательной организации раковин для мытья рук, умывальников. При отсутствии электрополотенец обучающиеся должны быть обеспечены индивидуальными полотенцами или полотенцами разового использования.

6.6. Наличие в общеобразовательной организации утвержденного
10-дневного цикличного меню с технологическими картами.

6.7. Наличие ежедневной суточной пробы готовой пищи и обеспечение ее хранения в течение 48 часов.

6.8. Наличие ежедневного осмотра медицинским работником работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний, других нарушений целостности кожного покрова, а также острых респираторных заболеваний, ангин и катаральных явлений верхних дыхательных путей с занесением в «Журнал здоровья».

6.9. Наличие на пищеблоке инструкций о соблюдении правил мытья и обработки посуды, инвентаря, оборудования, помещений пищеблока (пункта питания).

6.10. Наличие маркировки и специально отведенных мест для хранения уборочного инвентаря.

6.11. Наличие индивидуальных шкафов у работников пищеблока
для хранения личной и рабочей одежды, расположенных в помещении
для работников пищеблока.

6.12. Наличие постоянного контроля качества поступающих продуктов, за сроком их реализации и условиями хранения готовых блюд и кулинарных изделий, в том числе посредством организации производственного контроля с проведением лабораторных исследований готовых блюд и кулинарных изделий по микробиологическим показателям безопасности.

6.13. Пищевые продукты, поступающие на пищеблок, должны соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам, и сопровождаться документами, удостоверяющими их качество и безопасность, с указанием даты выработки, сроков и условий хранения продукции. Сопроводительный документ необходимо сохранять до конца реализации продукта.

Для контроля за качеством поступающей продукции проводится бракераж и делается запись в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья.

6.14. Наличие маркированной тары для транспортировки продуктов.

6.15. Транспортирование сырья, пищевых продуктов должно осуществляться специальным чистым транспортом с соблюдением условий транспортировки, предусмотренных изготовителем (в том числе температурного режима), товарного соседства.

6.16. Наличие у работников пищеблока должностных инструкций.

6.17. Организация питьевого режима обучающихся и работников общеобразовательной организации питьевой водой надлежащего качества. Питьевой режим в общеобразовательной организации может быть организован в следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики; вода, расфасованная в емкости.

6.18. Соблюдение режима питания (кратность приема пищи, распределение калорийности по приемам пищи, интервалы между приемами пищи).

6.19. Неукоснительное соблюдение технологической (кулинарной) обработки продуктов, обеспечивающей высокие вкусовые качества, безопасность кулинарной продукции, сохранность пищевой ценности всех продуктов, диетическую направленность, сроков годности. Недопущение использования пищевых продуктов и продовольственного сырья, не предназначенных для организации питания детей и подростков.

6.20. Не допускается присутствие обучающихся 
в производственных помещениях столовой. Не разрешается привлекать обучающихся к работам, связанным с приготовлением пищи, чистке овощей, раздаче готовой пищи, резке хлеба, мытью посуды, уборке помещений.

6.21. Наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств, предназначенных для мытья посуды, оборудования, инвентаря, помещений пищеблока (пункта питания).

6.22. Своевременное удаление пищевых отходов.

Раздел 7. Основные требования по организации мероприятий
по предупреждению травматизма и несчастных случаев

с обучающимися во время обучения и с работниками общеобразовательной организации

7.1. Проведение инструктажей с работниками и обучающимися общеобразовательной организации по соблюдению распорядка
дня, установленных правил санитарной гигиены, охраны труда, порядка эвакуации обучающихся и работников общеобразовательной организации во время чрезвычайных ситуаций.

7.2. Наличие документов о прохождении обучения руководителя общеобразовательной организации и лиц, ответственных за охрану труда и технику безопасности в общеобразовательной организации, во время образовательного процесса.

7.3. Наличие в общеобразовательной организации локального нормативного акта, регламентирующего порядок незамедлительной передачи информации о чрезвычайной ситуации, а также инструкций по охране труда по видам работ.

7.4. Оснащение помещений повышенной опасности общеобразовательной организации медицинской аптечкой.

7.5. Проведение обязательного обучения сотрудников и персонала общеобразовательной организации безопасным требованиям и охране труда.

Раздел 8. Основные требования по обеспечению

безопасности обучающихся во время их транспортировки к месту обучения и обратно (для общеобразовательных организаций,

к которым осуществляется подвоз)

8.1. Использование для ежедневного подвоза обучающихся
к общеобразовательной организации транспорта, соответствующего
ГОСТу 33552-2015 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования и методы испытания», утвержденному приказом Росстандарта России от 22 июня 2016 г. № 662 – ст «О введении 
в действие межгосударственного стандарта».

8.2. Осуществление регулярных перевозок обучающихся общеобразовательной организации по утвержденным маршрутам,
на которые имеются паспорта и акты обследования маршрутов.

8.3. Соответствие (исключение случаев превышения) количества перевозимых за один рейс обучающихся общеобразовательной организации количеству посадочных мест в транспортном средстве.

8.4. Допуск к осуществлению перевозок обучающихся общеобразовательной организации водителей, имеющих непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «Д» 
не менее одного года.

8.5. Соблюдение водителем при перевозках обучающихся общеобразовательной организации Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 октября 1993 г. № 1090, и следование со скоростью,
не превышающей 60 км/ч.

8.6. Осуществление сопровождения подвозимых к  общеобразовательной организации обучающихся взрослым лицом 
из числа работников общеобразовательной организации.

8.7. Проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей.

8.8. Проведение проверок технической исправности транспортных средств при выпуске на линию с занесением в специальный акт.

8.9. Проведение инструктажей водителей и сопровождающих лиц
по вопросам безопасности дорожного движения с отметкой в журнале регистрации.

8.10. Наличие локальных нормативных и распорядительных актов, регулирующих вопросы организации перевозок обучающихся общеобразовательной организации.

8.11. При организации массовых перевозок обучающихся общеобразовательной организации при условии, если транспортная колонна состоит из трех и более автобусов, обеспечение сопровождения колонны патрульными автомобилями подразделений Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России по Республике Марий Эл.

8.12. В случае привлечения к перевозкам обучающихся общеобразовательной организации сторонних организаций-перевозчиков наличие у данных организаций лицензии на данный вид деятельности.

Раздел 9. Основные требования по обеспечению информационной безопасности общеобразовательных организаций

9.1. Наличие в общеобразовательной организации перечня защищаемых информационных ресурсов и баз данных.

9.2. Наличие распорядительного акта общеобразовательной организации о назначении лица, ответственного за обеспечение информационной безопасности в общеобразовательной организации.

9.3. Наличие локального нормативного акта, регламентирующего порядок предоставления информации сторонним организациям
по их запросам, правила доступа к ней работников общеобразовательной организации.

9.4. Наличие лицензионных аппаратно-программных средств
от нежелательного контента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», который может нанести вред здоровью и развитию обучающихся.

Раздел 10. Основные требования к организации медицинского обслуживания обучающихся

10.1. Во всех общеобразовательных организациях должно быть организовано медицинское обслуживание обучающихся.

При отсутствии медицинского работника, состоящего в штате общеобразовательной организации, необходимо наличие договора 
о медицинском обслуживании обучающихся между администрацией общеобразовательной организации и учреждением здравоохранения, имеющим лицензию на оказание медицинской помощи.

10.2. Обучающиеся допускаются к занятиям 
в общеобразовательной организации после перенесенного заболевания только при наличии справки врача-педиатра.

10.3. Во всех видах общеобразовательных организаций проводится работа по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, организуется проведение иммунизации учащихся.

Раздел 11. Заключительные положения

11.1. Настоящий стандарт, за исключением положений, предусмотренных пунктами 3.12, 3.13, 3.18, 4.1, 4.2, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.20, 4.21, 4.22, 5.2, 5.7, вступает в силу со дня его утверждения.

11.2. Пункты 3.12, 3.13, 3.18, 4.1, 4.2, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.20, 4.21, 4.22, 5.2, 5.7 настоящего стандарта вступают в силу с 1 сентября 2018 г.

______________