- Паспорт Программы

| 1 | Наименование программы | Программа энергосбережения и энергетической эффективности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Новоторъяльский детский сад № 4 «Солнышко» комбинированного вида II категории муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» Республики Марий Эл на 2010-2014 годы и до 2020 года» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и об энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд»; 3. Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности»; 5. Программа по энергосбережению и энергетической эффективности в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 2010-2014 годы и до 2020 года (в новой редакции), утвержденная постановлением главы Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» от 16 апреля 2012 года № 215. |
| 3 | Заказчик программы | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Новоторъяльский детский сад № 4 «Солнышко» комбинированного вида II категории |
| 4 | Разработчик Программы | Заведующий МБДОУ «Новоторъяльский детский сад № 4 «Солнышко» Г.Н. Лошакова |
| 5 | Координатор программы | Экономист хозяйственно-эксплуатационной группы Отдела образования муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» А.М. Ярикова. |
| 6 | Исполнитель Программы | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Новоторъяльский детский сад № 4 «Солнышко» комбинированного вида II категории. |
| 7 | Цель Программы | Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в МБДОУ «Новоторъяльский детский сад № 4 «Солнышко», предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижения финансовой нагрузки на бюджет МБДОУ «Новоторъяльский детский сад № 4 «Солнышко» за счет сокращения платежей за потребление воды, тепло- и электроэнергию. |
| 8 | Задачи Программы | 1. Снижение удельных величин потребления в образовательном учреждении топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии и холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования образовательного учреждения, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного и воспитательного процесса; 2. Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек); 3. Снижение финансовой нагрузки на бюджет МБДОУ «Новоторъяльский детский сад № 4 «Солнышко»; 4. Сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды; 5. Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников образовательного и воспитательного процесса; 6. Снижение затрат к 2020 году на приобретение МБДОУ «Новоторъяльский детский сад № 4 «Солнышко» тепло-энергоресурсов до 20 %. |
| 9 | Сроки реализации Программы | 2010-2014 годы и до 2020 года |
| 10 | Исполнители Программы | Ответственные работники МБДОУ «Новоторъяльский детский сад № 4 «Солнышко» |
| 11 | Источник финансирования Программы | Денежные средства бюджета МБДОУ «Новоторъяльский детский сад № 4 «Солнышко» |
| 12 | Контроль за выполнением Программы | -Администрация МБДОУ «Новоторъяльский детский сад № 4 «Солнышко; -Централизованная бухгалтерия Отдела образования муниципального образования «Новоторъ\яльский муниципальный район» |
| 13 | Ожидаемые результаты | 1. Обеспечение ежегодного сокращения объемов потребления тепловой, электрической энергии и воды на 3% от уровня 2009 года; 2. Снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания всех участников образовательного и воспитательного процесса в помещениях МБДОУ «Новоторъяльский детский сад № 4 «Солнышко»; 3. Формирование «энергосберегающего» типа мышления в коллективе; 4. Сокращение нерационального расходования и потерь топливно- энергетических ресурсов; 5. Прекращение безучетного потребления тепловой энергии. |

- Введение

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования дошкольного образовательного учреждения, так как повышение эффективности использования энергоресурсов, при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как энергетических так и финансовых  ресурсов.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления  энергоресурсов и воды за счет внедрения в муниципальном  бюджетном образовательном учреждении «Новоторъяльский детский сад № 4 «Солнышко» комбинированного вида II категории  данной Программы и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергоресурсов во всех структурных подразделениях учреждения, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве энергоресурсов, превратить энергосбережение в решающий фактор технического функционирования учреждения.

- Общие положения

Существуют общие проблемы, сдерживающие проведение энергосберегающей политики в МБДОУ «Новоторъяльский детский сад № 4 «Солнышко»:

1. Слабая нормативно-правовая база по эксплуатации приборов учета;

2. Недостаток финансовых средств для внедрения энергосберегающих технологий;

3. Проведение        энергосберегающей политики требует создания механизма управления процессами потребления энергии;

4. Недостаточность массового распространения информации об экономии энергии и ответственности среди широких масс населения.

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг. Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с ресурсоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными. Результаты выборочных обследований и опыт практического применения современных приборов учета показывают необоснованное завышение платежей ресурсоснабжающим организациям практически по всем видам энергоресурсов.

- Цель Программы

Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в МБДОУ «Новоторъяльский детский сад № 4 «Солнышко», предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижения финансовой нагрузки на бюджет МБДОУ «Новоторъяльский детский сад № 4 «Солнышко» за счет сокращения платежей за потребление воды, тепло- и электроэнергию.

- Задачи Программы

1. Снижение удельных величин потребления в образовательном учреждении топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии и холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования образовательного учреждения, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного и воспитательного процесса;

2. Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек);

3. Снижение финансовой нагрузки на бюджет МБДОУ «Новоторъяльский детский сад № 4 «Солнышко»;

4. Сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды;

5. Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников образовательного и  воспитательного процесса;

6. Снижение затрат к 2020 году на приобретение МБДОУ «Новоторъяльский детский сад № 4 «Солнышко» тепло-энергоресурсов до 20 %.

- Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

1. Регулирование, надзор и управление энергосбережением;

2. Обязательность учета топливно-энергетических ресурсов;

3. Экономическая целесообразность энергосбережения;

4. Всеобщая заинтересованность и инициативность в процессе энергосбережения;

5. Использование стимулирующих факторов при эффективном достижении цели и задач программы.

7. Сроки реализации Программы

План организационно- технических мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Новоторъяльский детский сад № 4 «Солнышко» комбинированного вида  II  категории реализуется в период с 2010-2014 года и до 2020 года.

- Ресурсное обеспечение Программы

Реализуемые в МБДОУ «Новоторъяльский детский сад № 4 «Солнышко» энергосберегающие мероприятия  в период с 2010-2014 года и до 2020 года планируется осуществлять за счет муниципального бюджета  МБДОУ «Новоторъяльский детский сад № 4 «Солнышко».

- Основные направления деятельности

9.1. Состояние энергоэффективности в МБДОУ «Новоторъяяльский детский сад № 4 «Солнышко».

Учреждение состоит из зданий  двух корпусов:

1)  Корпус № 1.

Здание корпуса № 1 МБДОУ «Новоторъяльский детский сад № 4 «Солнышко» введено в эксплуатацию в мае 1973 года. Последний капитальный ремонт здания проводился в 1994 году.

Теплоснабжение  в здании осуществляется от централизованного отопления, от центральной котельной, работающее на природном газовом топливе, расположенной на расстоянии не более 400 метров.  Тепловые сети к зданию  расположены надземно, трубы утеплены.

Учет тепловой энергии отсутствует, что не способствует получению энергии от разницы реальной и договорной величин тепловой нагрузки. Поэтому, чтобы развивать систему эффективного энергопотребления, в первую очередь необходимо создать соответствующую систему контроля эффективности потребления энергоресурсов.

Большие затраты на электрическую энергию, обусловленное тем, что, во-первых электрохозяйство технически и морально устарело и требуют капитального ремонта электропроводки в помещениях здания; во вторых, используются  лампы накаливания; и в третьих, не все работники мотивированы на электроснабжение при использовании и эксплуатации электроприборов и электрооборудования.

Обеспечение водой осуществляется централизованно, в здании установлен счетчик учета потребления воды.

1)  Корпус № 2.

Здание корпуса № 2 МБДОУ «Новоторъяльский детский сад № 4 «Солнышко» введено в эксплуатацию в 1982 году. После реконструкции здания в ноябре 2011 года здание передано в оперативное управление (Договор от 29 февраля 2012 года) на основании постановления Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» от 29 февраля 2012 года № 104.

Теплоснабжение и обеспечение водой здания корпуса № 2 осуществляется централизованно, установлены приборы учета потребления воды и тепловой энергии. Тепловая сеть к зданию проложена подземно.

Учет потребления электроэнергии осуществляется прибором учета расходовании электроэнергии.

9.2. Учитывая вышеперечисленные факторы, становится очевидным:

1) проведение первоочередных мер по энергосбережению и  энергетической эффективности, таких, как:

-установка приборов учета энергоресурсов на границе эксплуатационной ответственности сторон;

- осуществление контроля учета за расходованием электроэнергии, правильной эксплуатацией электрооборудования и электроприборов;

- постепенная замена ламп накаливания на энергосберегающие;

-обучение работников способам и условиям энергосбережения;

- разработка мероприятий, направленных на содействие заключению и  реализации  энергосервисных контрактов.

2) Внедрение современных энергосберегающих технологий при:

- установке  приборов регулирования параметров теплоносителя в здании корпуса № 1 МБДОУ «Новоторъяльский детский сад № 4 «Солнышко», которая приведет к значительной экономии потребления энергоресурсов и бюджетных средств по оплате за них. Система автоматического регулирования параметров теплоносителя в зависимости от наружного воздуха позволит создать климатические условия внутри помещения.

- необходимой замене оконных проемов в здании корпуса № 1 образовательного учреждения. От того, насколько эффективны конструкции окон и дверей здания, а также материал, из которого они будут изготовлены, настолько точно будут определены расходы потребляемого каждым помещением тепла, воды, электроэнергии.

Улучшить теплозащиту, уменьшить теплопотребление и затраты на  оплату тепла и электроэнергии помогут новые теплоэффективные материалы, новые  приборы контроля и регулирования потребляемых энергоресурсов.

Таким образом, основными направлениями энергосбережения и энергетической эффективности являются:

1.Энергоаудит. Проведение энергетических обследований МБДОУ «Новоторъяльский детский сад № 4 «Солнышко».

2. Энергоучет. Оснащение приборами учета.

3.Регулирование энергопотребления. Внедрение систем регулирования потребления энергоресурсов от источника их производства до конечного потребителя.

4. Тепловая изоляция.

5. Модернизация систем теплоснабжения.

6. Стимулирование энергосберегающих проектов.

7. Пропаганда энергосбережения среди населения через средства массовой информации (газеты, радио, телевидение, Интернет), организацию выставок, семинаров, выпуск методической литературы, брошюрок.

10. Управление и координация работ по программе.

Осуществляется Отделом образования Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» и администрацией МБДОУ «Новоторъяльский детский сад № 4 «Солнышко».

11. Заключение

Программа энергосбережения и энергетической эффективности в МБДОУ «Новоторъяльский детский сад № 4 «Солнышко» на 2010-2014 годы и до 2020 года  обеспечивает перевод на энергоэффективный и бездотационный  путь развития в бюджетной сфере - минимальные затраты на энергоресурсы.

Программа предусматриваетя:

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования энергетического баланса;

- организацию учета и контроля по рациональному  использованию нормированию и лимитированию энергоресурсов;

-организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Программе энергосбережения и энергетической эффективности в МБДОУ «Новоторъяльский детский сад № 4 «Солнышко» муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» Республики Марий Эл на 2010-2014 годы и до 2020 года, утвержденная приказом МБДОУ «Новоторъяльский детский сад № 4 «Солнышко» от «23» апреля 2012 г. № 29а |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Новоторъяльский детский сад № 4 «Солнышко»

комбинированного вида II  категории

на 2010-2014 годы и до 2020 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Создание организационных основ для реализации систем мер по энергосбережению и энергоэффективности |  |  |  |  |
| 1. | Изучение законодательства по вопросам энергосбережению и энергоэффективности | весь период | заведующий |  |
| 2. | Назначение ответственных лиц за реализацию вопросов энергосбережения и энергоэффективности | весь период | заведующий |  |
| 3. | Издание распорядительных документов по МБДОУ «Новоторъяльский детский сад № 4 «Солнышко» | весь период | заведующий |  |
| 4. | Планирование вопросов, отражающих энергосбережение на совещаниях (семинарах) различного уровня | весь период | заведующий, зам. по АХР, инженер по ОТ |  |
| II. Реализация общих мероприятий энергосбережения |  |  |  |  |
| 1. | Оформление энергетических паспортов | 2012 | заведующий |  |
| 2. | Проведение инвентаризации установленных приборов учета потребления энергоресурсов | 2012 | заместитель по АХР |  |
| 3. | Проведение энергетических исследований | весь период | заведующий, зам. по АХР |  |
| 4. | Осуществление ежедневной проверки работы приборов учета и состояния водопроводной и отопительной систем, своевременное принятие мер по устранению неполадок | весь период | зам. по АХР, инженер по ОТ |  |
| 5. | Своевременное проведение обследований и ремонта приборов учета и регулирования, вентиляции и другого оборудования | весь период | заведующий, зам. по АХР, инженер по ОТ |  |
| 6. | Осуществление контроля за правильной эксплуатацией и состоянием холодильного и технологичного оборудования | весь период | зам. по АХР, инженер по ОТ |  |
| 7. | Своевременная передача данных показаний приборов | весь период | зам. по АХР |  |
| 8. | Проведение инструктажей работников по экономии энергоресурсов, осуществление ежедневного контроля за работой электрического освещения, водоснабжения | 2 раза в год | заведующий, зам. по АХР, инженер по ОТ |  |
| 9. | Недопущение использования электроэнергии на цели, не предусмотренные учебно-воспитательным процессом | весь период | заведующий, зам. по АХР, сотрудники |  |
| III. Реализация мероприятий по энергосбережению |  |  |  |  |
| 1. | Реализация режимных моментов по своевременному включению и выключению электропотребителей | весь период | заведующий, зам. по АХР, сотрудники |  |
| 2. | Модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников | по мере необходимости | заведующий, зам. по АХР |  |
| 3. | Модернизация системы освещения с установкой оптико-акустических выключателей | по мере необходимости | заведующий, зам. по АХР |  |
| 4. | Обновление счетчиков учета потребляемой электроэнергии | по мере необходимости | заведующий, зам. по АХР |  |
| 5. | Проведение анализа потребления энергоресурсов в учреждении | весь период | заведующий, зам. по АХР |  |
| 6. | Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий | 1 раз в 3 года | заведующий, зам. по АХР |  |
| 7. | Проведение капитального ремонта электропроводки в помещениях здания корпуса № 1 | по мере необходимости | заведующий, зам. по АХР |  |
| IV. Реализация мероприятий по сбережению тепла |  |  |  |  |
| 1. | Замена оконных блоков на металлопластиковые стеклопакеты в здании корпуса № 1 | при наличии средств | заведующий, зам. по АХР |  |
| 2. | Установка теплоизоляционных отражателей за отопительными приборами | при наличии средств | заведующий, зам. по АХР |  |
| 3. | Утепление окон, дверей | весь период | мл. воспитатели, раб. по текущ. ремонту |  |
| 4. | Утепление труб внутренней разводки системы ГВС | весь период | заведующий, зам. по АХР |  |
| 5. | Промывка систем отопления в зданиях корпуса № 1 и № 2 | 1раз в год | заведующий, зам. по АХР, обсл. компания |  |
| 6. | Своевременная замена кранов, сантехники, технологического оборудования, не допущение утечки воды | по мере необходимости | заведующий, зам. по АХР |  |
| 7. | Регулирование системы отопления | по мере необходимости | заведующий, зам. по АХР |  |
| V. Работа с сотрудниками и воспитанниками |  |  |  |  |
| 1. | Пропаганда энергоснабжения среди сотрудников и воспитанников (проведение семинаров, совещаний и др.). | весь период | заведующий, зам. по АХР, инженер по ОТ |  |
| 2 | Соблюдение светового режима в помещениях учреждения и на ее территории | весь период | зам. по АХР, сотрудники |  |
| 3. | Организация выпусков бюллетеней, листовок по экономии энергоресурсов | весь период | инженер по ОТ, воспитатели |  |