Согласовано                                                                            Утверждаю

Председатель профкома                                                        Директор МОУ «Шулкинская СОШ»

_____________/В.Л.Галкина/                                               ___________/Н.И.Китирисова/

«__»__________________                                                     «__»_____________________

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при проведении занятий в кабинетах начальных классов, математического и гуманитарного циклов

ЙОТ - 016 - 98

1. Общие требования безопасности

- К занятиям в кабинетах начальных классов, математического и гуманитарного
циклов   допускаются   учащиеся   с   1-го   класса,   прошедшие   медицинский   осмотр   и
инструктаж по охране труда.

- При проведении занятий учащиеся должны соблюдать правила поведения,
расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.	При   проведении   занятий  возможно   воздействие   на  учащихся   следующих
опасных и вредных факторов:

-	нарушения   осанки,   искривления   позвоночника,   развитие   близорукости   при
неправильном подборе размеров ученической мебели;

- нарушения остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете;

- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании кабинета.

1 А. При проведении занятий соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

- При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно    сообщить    учителю    (преподавателю),    который    сообщает    об    этом
администрации учреждения.

- В процессе занятий учащиеся должны соблюдать правила личной гигиены,
содержать в чистоте свое рабочее место.

- Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране
труда, привлекаются к ответственности и со всеми учащимися проводится внеплановый
инструктаж по охране труда.

2. Требования безойасности перед началом занятий

- Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе
светильников. Наименьшая освещенность в кабинете должна быть не менее 300 лк (20
Вт/кв. м) при люминесцентных лампах и не менее 150 лк (48 Вт/кв. м) при лампах
накаливания.

- Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники должны
быть    надежно    подвешены    к    потолку    и    иметь    светорассеивающую    арматуру;
коммутационные   коробки   должны   быть   закрыты   крышками;   корпуса   и   крышки
выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.

Убедиться в правильной расстановке мебели в кабинете: расстояние между
наружной стеной кабинета и первым столом должно быть не менее 0,5-0,7 м, расстояние
между внутренней стеной кабинета и столами должно быть не менее 0,5-0,7 м, расстояние
между задней стеной кабинета и столами должно быть 0,7 м, расстояние от классной
доски до первых столов должно быть 2,4-2,7 м, расстояние от классной доски до последних столов должно быть не более 8,6 м, удаление мест занятий от окон не должно превышать 6,0 м.

- Проверить санитарное состояние кабинета, убедиться в целостности стекол в
окнах и провести сквозное проветривание кабинета.

- Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в пределах 18-
20°С.

3. Требования безопасности во время занятий

- Посадку учащихся производить за рабочие столы, соответствующие их росту:
мебель группы № 1  (оранжевая маркировка) - рост 100-115 см, мебель группы № 2
(фиолетовая маркировка) - рост 115-130 см, мебель группы № 3 (желтая маркировка) -
рост 130-145 см, мебель группы № 4 (красная маркировка) - рост 145-160 см, мебель
группы №  5  (зеленая маркировка) рост  160-175  см,  мебель группы № 6 (голубая
маркировка) - рост свыше 175 см.

- Учащимся со значительным снижением слуха рабочие места отводятся за
первыми и вторыми столами. Учащимся с пониженной остротой зрения места отводятся
ближе  к  окну  за  первыми  столами.   Учащимся  с  ревматическими  заболеваниями,
склонными к частым  ангинам и  острым воспалениям верхних дыхательных путей,
рабочие места отводятся дальше от окон. Не менее двух раз в год учащихся, сидящих в
крайних первом и третьем рядах, меняют местами с целью предупреждения нарушения
осанки и искривления позвоночника.

- С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в кабинете не
расставлять на подоконниках цветы.

3.4.	Все   используемые   в  кабинете  демонстрационные   электрические  приборы
должны быть исправны и иметь заземление или зануление.

- Стекла окон в кабинете должны очищаться от пыли и грязи, а также очистка
светильников не реже двух раз в год. Привлекать учащихся к этим работам, а также к
оклейке окон запрещается.

- При открывании окон рамы фиксировать в открытом положении крючками. При
открывании фрамуг обязательно должны быть ограничители.

3.7.	Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на
подоконник.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.	При плохом самочувствии сообщить об этом учителю (преподавателю).

- При возникновении пожара немедленно  эвакуировать учащихся из здания,
сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и
приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

- При прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета, перекрыть
задвижки в тепловом узле здания и вызвать слесаря-сантехника.

4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об
этом   администрации   учреждения,   при   необходимости   отправить пострадавшего   в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании занятий

- Выключить демонстрационные электрические приборы.

- Проветрить и провести влажную уборку кабинета.

- Закрыть окна, фрамуги и выключить свет.

Заведующий кабинетом

«Согласовано» Заместитель руководителя

учреждения по учебной работе