Согласовано                                                                            Утверждаю

Председатель профкома                                                        Директор МОУ «Шулкинская СОШ»

_____________/В.Л.Галкина/                                               ___________/Н.И.Китирисова/

«__»__________________                                                     «__»_____________________

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при проведении демонстрационных опытов по химии

ЙОТ - 004 - 98

1. Общие требования безопасности

1.1.	К    проведению    демонстрационных    опытов    по    химии    допускаются педагогические работники не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Учащиеся к подготовке и проведению демонстрационных опытов по химии не допускаются.

- Лица, допущенные к проведению демонстрационных опытов по химии
должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных
занятий, установленные режимы труда и отдыха.

- При проведении демонстрационных опытов по химии возможно воздействие
на работающих  и  обучающихся  следующих  опасных  и  вредных  производственных
факторов:

- химические ожоги при попадании на кожу или глаза едких химических веществ
при работе с химреактивами без средств индивидуальной защиты;

- термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками и нагревании
жидкостей;

- порезы рук при небрежном отношении с лабораторной посудой;

-	отравление   парами   и   газами   высокотоксичных   химических   веществ   при проведении опытов в неисправном вытяжном шкафу;

-	возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и
горючими жидкостями.

- При     проведении     демонстрационных     опытов     по     химии     должна использоваться   следующая   спецодежда   и   средства   индивидуальной   защиты:   халат хлопчатобумажный, фартук прорезиненный, очки защитные, перчатки резиновые.

- Кабинет   химии   должен   быть   укомплектован   медаптечкой   с   набором необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с Приложением Правил для оказания первой помощи при травмах.

- Для проведения демонстрационных опытов кабинет химии должен быть
оборудован вытяжным шкафом.

- Персонал обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет химии должен быть оснащён
первичными средствами пожаротушения: двумя огнетушителями, ящиком с песком и
двумя накидками из огнезащитной ткани.

- О  каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного
случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности
оборудования,    приспособлений    и    инструмента    прекратить    работу    и    сообщить администрации учреждения.

1.9.В   процессе   работы   персонал   должен   соблюдать   правила   ношения спецодежды,  пользования  первичными  средствами  индивидуальной  и  коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования перед началом работы

2.1.	Надеть   спецодежду,   при   работе   с   щелочными   металлами,   кальцием, кислотами и щелочами подготовить к использованию средства индивидуально

защиты.

- Подготовить к работе и проверить исправность оборудования, приборов,
лабораторной посуды.

- Перед проведением демонстрационных опытов,  при  которых возможно загрязнение атмосферы учебных помещений токсичными парами и газами, проверить исправную работу вытяжного шкафа.

- Тщательно проветрить помещение кабинета химии.

3. Требования безопасности во время работы

- Для   оказания  помощи  в  подготовке  и  проведении  демонстрационных опытов по химии разрешается привлекать лаборанта, учащихся привлекать для этих целей
запрещается.

- Демонстрационные опыты по химии, при которых возможно загрязнение
атмосферы учебных помещений токсичными парами и газами, необходимо проводить в
исправном вытяжном шкафу с включённой вентиляцией.

- Приготавливать растворы из твёрдых щелочей и концентрированных кислот
разрешается только учителю (преподавателю), используя  фарфоровую лабораторную
посуду, заполнив её наполовину холодной водой, а затем добавлять небольшими долями
вещество.

- При пользовании пипеткой запрещается засасывать жидкость ртом.

- Взятие    навески    твёрдой    щелочи    разрешается    пластмассовой    или фарфоровой ложечкой. Запрещается использовать металлические ложечки и насыпать щелочи из склянок через край.

- Тонкостенную лабораторную посуду следует укреплять в зажимах штативов
осторожно, слегка поворачивая вокруг вертикальной оси или перемещая вверх-вниз.

- Для нагревания жидкостей разрешается использовать только тонкостенные
сосуды. Пробирки перед нагреванием запрещается наполнять жидкостью более чем на
треть. Горлышко сосудов при нагревании следует направлять в сторону от учащихся.

- При   нагревании   жидкостей   запрещается   наклоняться  над  сосудами   и заглядывать   в   них.   При   нагревании   стеклянных   пластинок   необходимо   сначала равномерно прогреть всю пластинку, а затем вести местный нагрев.

- Демонстрировать взаимодействие щелочных металлов и кальция с водой
необходимо в химических стаканах типа ВН-600, наполненных не более чем на 0,05 л.

- Растворы необходимо наливать из сосудов так, чтобы при наклоне этикетка
оказалась сверху. Каплю, оставшуюся на горлышке, снимать краем той посуды, куда
наливается жидкость.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Разлитый раствор кислоты или щелочи засыпать сухим песком, совком переместить адсорбент от краёв разлива к середине, собрать в полиэтиленовый мешочек и плотно завязать. Место разлива обработать нейтрализующим раствором, а затем промыть водой.

- При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ
объёмом 0,05 л погасить открытый огонь спиртовки и проветрить помещение. Если
разлито более 0,1 л, удалить учащихся из учебного помещения, погасить открытый огонь
спиртовки   и   отключить   систему   электроснабжения   помещения   устройством   извне комнаты. Разлитую жидкость засыпать сухим песком или опилками, влажный адсорбент собрать деревянным совком в закрывающуюся тару и проветрить помещение до полного исчезновения запаха.

- При    разливе    легковоспламеняющихся    жидкостей    и    их    загорании немедленно эвакуировать учащихся из помещения, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

- В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать её осколки
незащищёнными руками, а использовать для этой цели щётку и совок.

- При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему,
сообщить    об    этом    администрации    учреждения,    при    необходимости    отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

- Установки,   приборы,   в   которых   использовались   или   образовывались вещества   1,  2  и  3   класса  опасности,  оставить  в  вытяжном  шкафу  с работающей вентиляцией до конца занятий, после окончания которых учитель (преподаватель) лично производит демонтаж установки, прибора.

- Отработанные водные растворы слить в закрывающийся стеклянный сосуд
вместимостью не менее 3 л для последующего их уничтожения.

- Привести в порядок рабочее место, убрать все химреактивы в лаборантскую
в закрывающиеся на замки шкафы и сейфы.

- Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть
руки с мылом.

- Тщательно проветрить помещение кабинета химии.

| «Согласовано» заместитель директора школы _________/___________________/ | Ответственный за противопожарное состояние ___________/____________________/ |
| --- | --- |