РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения     Часть 1

|  | 1. Общие сведения об объекте | 2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения) |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование (вид) объекта | Адрес объекта | № паспорта доступности объекта | Название организации, расположенной на объекте | Форма собствен-ности | Вышестоящая организация | Виды оказываемых услуг | Категории населения | Категории инвалидов | Испол-нитель ИПР (да, нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Детский сад | 425594, Республика Марий Эл, Параньгинский район, п.Параньга, ул.Новая, дом 10а |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Параньгинский детскийсад№5 «Ласточка» общеразвивающего вида» | муниципальное | Отдел образования и по делам молодежи администрации муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» | Реализация основной общеобразовательной программы дошкольногообразованияпрограммы дополнительного образования | Дети дошкольного возраста |  |  |

Примечание: Внутренняя структура Реестра  (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов :

1 раздел – объекты здравоохранения

2 раздел -  объекты образования

3 раздел -  объекты социальной защиты населения

4 раздел - объекты физической культуры и спорта

5 раздел - объекты культуры

6 раздел – объекты связи и информации

7 раздел – объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры

8 раздел – жилые здания и помещения

9 раздел - объекты потребительского рынка и сферы услуг

10 раздел – места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных  групп населения

Часть 2

|  | 3. Состояние доступности объекта | 4. Управленческое решение |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п | Вариант обустройства объекта | Состояние доступности (в т.ч. для различных категорий инвалидов) | Нуждаемость и очередность адаптации | Виды работ по адаптации | Плановый период (срок) исполнения | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) | Дата контроля | Результаты контроля | Дата актуализации информации на Карте доступности Республики Марий Эл |
| 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Б | ДУ |  | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

ОСЗН и Т в Параньгинском районе РМЭ

____________ /Ф.М.Габдуллин/

________________________

«___» ____________ 2019г.

ПАСПОРТ

доступности объекта муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Параньгинский детский сад №5 «Ласточка»

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Параньгинский детский сад№5 № «Ласточка»

1.2. Адрес объекта 425570, РМЭ, Параньгинский район, п.параньга, ул.Новая, дом 10а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  2    этаж (ое), 1086,2     кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 11545  кв.м

1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта нет (не проводился).

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  2015.

Сведения об учреждении, расположенном на объекте

1.6. Наименование учреждения, (полное и краткое юридическое наименование согласно Уставу)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Параньгинский детскийсад № 5 «Ласточка»  Параньгинского района, Республики Марий Эл, МБДОУ детский сад №5 «Ласточка»

1.7. Юридический адрес учреждения 425594, Республика Марий Эл, Параньгинский район, д.Параньга, ул.Новая, дом 10а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) собственность

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования и по делам молодежи администрации муниципального образования «Параньгинский муниципальный район»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 425570, Республика Марий Эл, п.Параньга, ул.Новая , д.4

2. Характеристика деятельности  учреждения (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность по плану –140 человек, фактически  –135 человек.

2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) –нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта

3.2.2. Время движения (пешком) 5-10 мин.

3.2.3. Наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) _ нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ – И(Г,У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: ДУ -1 этаж ВНД, 2 этаж

( технические решения невозможны)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный и текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | технические решения невозможны |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | технические решения невозможны |
| 8 | Все зоны и участки | капитальный и текущий ремонт |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере выделения финансовых средств

в рамках исполнения  план ______________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации –

Доступность частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ______________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности  Республики Марий Эл

дата ____________

(нет)

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 2019г.,

2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «____» _____________ 2019 г.

3. Решения Комиссии  по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения от

«____» ____________ 20____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ детский сад№5

«Ласточка»

____________ /Г.Г.Мухаметгалиева/

________________________

«___» ____________ 2019г.

АНКЕТА

к паспорту доступности  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Параньгинский детский сад №5 «Ласточка»

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение«Параньгинскийдетскийсад№5«Ласточка»

1.2. Адрес объекта 425570, РМЭ, Параньгинский район, п.Параньга, ул.Новая, дом 10а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  этажное, 1086,2кв.м.

1.4. Год постройки здания 1985г., последнего капитального ремонта нет(не проводился)_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015

Сведения об учреждении, расположенном на объекте

1.6. Название учреждения, (полное и краткое юридическое наименование – согласно Уставу)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Параньгинскийдетский сад №5 «Ласточка»  ; МБДОУ «Параньгинский детский сад №5 «Ласточка»

1.7. Юридический адрес учреждения 425570, Республика Марий Эл, Параньгинский район, п.Параньга, ул.Новая, дом 10а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)- собственность 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)- муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)- Отдел образования и по делам молодежи администрации муниципального образования «Параньгинский муниципальный район»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 425570, Республика Марий Эл, п.Параньга, ул.Новая , д.4

2. Характеристика деятельности учреждения, расположенного на  объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные                                                                                                                         2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность по плану – 140 человек, фактически  – 135 человек.

2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)- нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) ,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:    м

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта        м

3.2.2. Время движения (пешком) 5-10 мин

3.2.3. Наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), -нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет-нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет-нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) -нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет –нет  .

3.3 Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* с учетом Свода правил 35-101-2001

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный, текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | технические решения невозможны |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  |
| 8. | Все зоны и участки |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности  Республики Марий Эл согласовано (Информация размещена на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»)

нет

Мухаметгалиева Гульнара Гаптельфатовна, заведующий, МБДОУ»Параньгинский  детский сад №5 «Ласточка», п.Парпньга, ул.Новая ,дом10а, (883639)4-16-81).

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя учреждения)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ детский сад№5

«Ласточка»

____________ /Г.Г.Мухаметгалиева/

________________________

«___» ____________ 2019г.

АКТ

обследования объекта муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Параньгинский детский сад №5 «Ласточка»

№ 1

| МО «Параньгинский муниципальный район» Наименование муниципального образования в Республике Марий Эл | «____» ________ 2019 г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Параньгинский детский сад №5»Ласточка».

1.2. Адрес объекта 425594, РМЭ, Параньгинский район, д.Портянур, ул.Галлямова, дом 53

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этаж (ей), 1086,2 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 11545   кв.м

1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта нет(не проводился)

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015г.

1.6. Название учреждения, (полное и краткое юридическое наименование  согласно Уставу)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Параньгинский детский сад №5 «Ласточка» ; МБДОУ «Параньгинский детский сад №5 «Ласточка»

1.7. Юридический адрес учреждения 425570, Республика Марий Эл, Параньгинский район, п.Параньга, ул.Новая, дом 10а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____________________________________________________

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

_____________________________________________________________________________,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _______________________

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1.Ррасстояние до объекта от остановки транспорта   м

3.2.2.Ввремя движения (пешком) 5-10 мин.

3.2.3.Наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4.Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (  нет )

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: | ДУ |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ –И (Г,У) |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |  |  |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта:  ДУ -1 этаж, ВНД- 2этаж

( технические решения невозможны)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | капитальный , текущийремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | технические решения невозможны, организация альтернативной формыобслуживания |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | технические решения невозможны |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  |
| 8. | Все зоны и участки |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____________________________________________________

в рамках исполнения ______________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Доступность частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии _____________________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

__________________________________________________________________________________

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов _________________________;

4.4.6. Другое _______________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

__________________________________________________________________________________

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Республики Марий Эл_______________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на ___2____ л.

2. Входа (входов) в здание						на ___ 2_____ л.

3. Путей движения в здании					на ____2____ л.

4. Зоны целевого назначения объекта				на ____4_____ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений				на ____2_____ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			на _____1____ л.

Результаты фотофиксации на объекте __________________	на __________ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________	на __________ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Руководитель

рабочей группы :      заведующий  Мухаметгалиева Г.Г.                  ______________

(Должность, Ф.И.О.)												    (Подпись)

Члены рабочей группы:

завхоз           Мифтахова Г.Г.                         ______________

(Должность, Ф.И.О.)											                       (Подпись)

ст.воспитатель            Валеева Э.М                            ______________

(Должность, Ф.И.О.)											                         (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)											 (Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)											 (Подпись)

представители учреждения,

расположенного на объекте

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)										  (Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)										  (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____)

Комиссией (название).______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Приложение 1

к Акту обследования объекта

к паспорту доступности объекта

№ ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

_____________________________________________________________________________

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 1 | Отсутствуют стандартные знаки доступности при входе на территорию | К, О, С, Г, У | Установка стандартных знаков доступности, в виде табличек и наклеек | текущий ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 2,3,4 | Неровная поверхность путей движения на территории, отсутствуют информационные и предупреждающие знаки места отдыха с возможностью вызова, отдельной помощи отсутствуют | К, О, С, Г, У | Укладка асфальта на пути движения на территории, установка информационных и предупреждающих знаков | капитальный и текущий ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  | 5 | Нет обозначения напольными желтыми полосами на ступенях, отсутствуют противоскользящие покрытия на ступенях | С | Обозначение желтыми полосами , установка противоскользящих покрытий на ступенях | текущий ремонт |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть |  | 5 | Не соответствует требованиям | К, О, С | Привести в соответствие | текущий ремонт |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  | К, О, С, Г, У |  | Техническое решение |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Поверхность путей движения на территории д.б ровной ,отсутствуют знаки доступности и информационные знаки | К, О, С, Г, У | Укладка асфальта, на пути движения по территории, установление специальных знаков виде табличек и полос, пандус привести в соответствие, установка противоскользящих покрытий на пандусе и лестнице | капитальный и текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию (участка) | ДУ |  |  | Капитальный и текущий ремонт, |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 2

к Акту обследования объекта

к паспорту доступности объекта

№ ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

_____________________________________________________________________________

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  | 5 | Нет обозначения напольными желтыми полосами на ступенях, отсутствуют противоскользящие покрытия на ступенях | С | Обозначение желтыми полосами, установка противоскользящих покрытий на ступенях | текущий ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть |  | 5 | Не соответствует требованиям | К, О, С | Пандус привести в соответствие, обозначение желтыми полосами, установка противоскользящего покрытия на пандусе | текущий ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 6 | Имеются перепады высоты перед дверью, ведущей с пандуса нет кнопки вызова персонала | К | Установить пороги кнопку вызова персонала | текущий ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 6 | Трудности при открывании двери, отсутствие контрастных (желтых) кругов на входной двери | К, О, С | Установка желтых кругов на входной двери | текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | 6 | Отсутствует противоскользящее покрытие на лестнице | О, С, Г, У | Установка противоскользящего покрытия на лестнице | текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Необходимо устройство для вызова персонала, обозначение начала и конца ступеней на наружной лестнице напольными желтыми полосами, противоскользящие покрытия на ступенях. Нужны специальные напольные желтые полосы в начале и конце пандуса и противоскользящее покрытие на пандусе. | К, О, С, Г, У | Установить кнопку вызова персонала. Обозначение желтыми полосами начала и конца лестницы, пандуса. Установка противоскользящего покрытия на лестнице и пандусе. Пандус привести в соответствие. Установка желтых кругов на входной двери. | текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание | ДУ |  |  | текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 3

к Акту обследования объекта

к паспорту доступности объекта

№ ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

_____________________________________________________________________________

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  | 7,8 | На полу коридора отсутствуют покрытия, обозначающие направление движения | С | Установка наклеивающихся на половое покрытие плитки или отдельных тактильных элементов | текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 9, 10,11 | Нарушений нет |  |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  | Технические решения невозможны |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  | Нет необходимости |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  | 11 | Нарушений нет |  |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | 12 | Пандуса нет | К,О | Установка откидного или переносного пандуса | текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствует покрытия ( желтого цвета), обозначающие направление движения. | К,С | Установка наклеивающихся на половое покрытие плитки или отдельных тактильных элементов Установка откидного или переносного пандуса | текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания | ДУ |  |  | текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  ДУ -1 этаж, ВНД - 2 этаж( технические решения невозможны)

Приложение 4

к Акту обследования объекта

к паспорту доступности объекта

№ ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

_____________________________________________________________________________

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  | 13,14,15 | Ширина дверного проема в кабинет обслуживания не соответствует нормам |  | Организация альтернативной формы обслуживания, установление знаков | технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | ннет |  |  |  |  | Нет необходимости |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | ннет |  |  |  |  | Нет необходимости |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | ннет |  |  |  |  | Нет необходимости |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | ннет |  |  |  |  | Нет необходимости |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Ширина дверного проема в кабинет обслуживания не соответствует нормативу |  | Организация альтернативной формы обслуживания, установление знаков | технические решения невозможны |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона обслуживания инвалидов | ДУ |  |  | технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 4

к Акту обследования объекта

к паспорту доступности объекта

№ ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет |  |  | Мест приложения труда нет |  | Нет необходимости |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Места приложения труда | Нет |  |  | Нет |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 4

к Акту обследования объекта

к паспорту доступности объекта

№ ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения |  |  |  | Жилых помещений нет |  | Нет необходимости |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования объекта | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Жилые помещения | Не имеются |  |  | Нет необходимости |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 5

к Акту обследования объекта

к паспорту доступности объекта

№ ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

_____________________________________________________________________________

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  | 14,15 | Водопроводный кран не соответствует требованиям. У двери нет знака. | К,О,С | Водопроводные краны с рычажной рукояткой . Изготовление специального знака . | текущий ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть |  |  |  |  | Нет необходимости |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  | Нет необходимости |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Водопроводной кран д.б.с рычажной рукояткой .У двери туалетной комнаты д.б. специальные знаки (в том числе рельефные )на высоте 1,35 м | К,О,С | Водопроводные краны с рычажной рукояткой. Установка специальных знаков. | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно - гигиенические помещения | ДЧ – И (Г,У) |  |  | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 6

к Акту обследования объекта

к паспорту доступности объекта

№ ______ от «___» ____________ 2019 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

_____________________________________________________________________________

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства |  |  |  | В тамбуре здания имеется табличка, с названием учреждения, расположенного в здании | К, С, Г | Установить специальное электронное табло | Текущий ремонт |
| 6.2 | Акустические средства |  |  |  | Акустических средств нет | Г |  | технические решения невозможны |
| 6.3 | Тактильные средства |  |  |  | Тактильные средства не имеются | К, С, Г |  | технические решения невозможны |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  | К, С, Г | Установить специальное электронное табло |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследованияобъекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДУ |  |  | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

на территории _____________________________ на _____________год

| №№ п/п | Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта | № паспорта доступности объекта | Плановые работы | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) *** | Финансирование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Дата текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Содержание работ* | Вид** работ |  | Объем, тыс.руб. | Источник |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | МБДОУ детский сад №5 «Ласточка» | 425594, РМЭ, Параньгинский район, п.Параньга, ул.Новая, дом 10а |  |  |  | Г,К,О (ОДА), С,У |  |  |  |  |

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: 	 ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр - строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

| Категории инвалидов |
| --- |
| Г | инвалиды с нарушениями слуха |
| К | инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках |
| О (ОДА) | инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| С | инвалиды с нарушениями зрения |
| У | инвалиды с нарушениями умственного развития |
| Состояние доступности объекта (зоны) |
| ДП | доступно полностью |
| ДЧ | доступно частично |
| ДУ | доступно условно |
| «ВНД» | временно недоступно |
| Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
| «А» | доступность всех зон и помещений - универсальная |
| «Б» | доступны специально выделенные участки и помещения |
| «ДУ» | доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно |
| «ВНД» | не организована доступность |
| Вид работ по адаптации (в соответствии с классификатором) |
| ТР | текущий ремонт |
| ПСД | подготовка проектно-сметной документации |
| Стр | строительство |
| КР | капитальный ремонт |
| Рек | реконструкция |
| Орг | организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия |

Приложение 8

Фотографии

к Акту обследования объекта

к паспорту доступности объекта

№ ______ от «___» ____________ 20___ г.

| Фотография №1 | Автостоянка и парковка, вход на территорию |
| --- | --- |
| Фотография №2,3,4 | Путь (пути) движения на территории |
| Фотография №5 | Лестница и пандус (наружный), тамбур |
| Фотография №6 | Дверь (входная) |
| Фотография №7.8,.9,10 | Коридор |
| Фотография №11 | Дверь |
| Фотография №12,13 | Пути эвакуации |
| Фотография №14 | Туалетная комната |
| Фотография №15 | Туалетная комната |
| Фотография № | Визуальные средства |

# Footnotes

указывается один из вариантов: «А», «Б»

Вариант «А»- доступность для инвалидов любого места обслуживания в общественном здании, любого (допускаемого социальными органами) места приложения труда,любой жилой ячейки в жилище. При этом должно предусматриваться устройство: общих универсальных путей движения, доступных для всех категорий населения, в том числе инвалидов; приспособленных для нужд инвалидов всех или специально выделенных из их общего числа жилых ячеек и мест обслуживания; специально приспособленных мест приложения труда.

Вариант «Б» - выделение на уровне входной площадки специальных помещений, зон  или блоков, приспособленных и оборудованных для инвалидов. Следует предусматривать устройство специальных входов, специально обустроенных параллельных путей движения для лиц с нарушением здоровья.

указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно;

указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно

дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) – аналогично гр.17