РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Илетская основная общеобразовательная школа"

Часть 1

|  | 1. Общие сведения об объекте | 2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения) |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование (вид) объекта | Адрес объекта | № паспорта доступности объекта | Название организации, расположенной на объекте | Форма собствен-ности | Вышестоящая организация | Виды оказываемых услуг | Категории населения | Категории инвалидов | Испол-нитель ИПР (да, нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Здание школы | 425586 Республика Марий Эл Параньгинский район с.Илеть ул.Заречная д.13 |  | МБОУ « Илетская основная общеобразовательная школа» | государственная | ОО и по ДМ «МО «Параньгинский муниципальный район" | образовательные | Все возрастные категории | О, Г, С, К,У | нет |

Примечание: Внутренняя структура Реестра  (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов :

1 раздел – объекты здравоохранения

2 раздел -  объекты образования

3 раздел -  объекты социальной защиты населения

4 раздел - объекты физической культуры и спорта

5 раздел - объекты культуры

6 раздел – объекты связи и информации

7 раздел – объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры

8 раздел – жилые здания и помещения

9 раздел - объекты потребительского рынка и сферы услуг

10 раздел – места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных  групп населения

Часть 2

|  | 3. Состояние доступности объекта | 4. Управленческое решение |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п | Вариант обустройства объекта | Состояние доступности (в т.ч. для различных категорий инвалидов) | Нуждаемость и очередность адаптации | Виды работ по адаптации | Плановый период (срок) исполнения | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) | Дата контроля | Результаты контроля | Дата актуализации информации на Карте доступности Республики Марий Эл |
| 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | ДУ | ДУ | нет | текущий |  |  | постоян |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОСЗНиТ в Параньгинском районе РМЭ

__________ Ф.М. Габдуллин

«12» ноября 2014г.

ПАСПОРТ

доступности объекта МБОУ «Илетская основная общеобразовательная школа»

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объект общеобразовательная школа

1.2. Адрес объекта 425586  Республика Марий Эл Параньгинский район с.Илеть ул.Заречная д.13

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  из 2 этажей, 1917 кв.м

- часть здания 2 этаж- 487,7  на 1 этаже 1430 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 0,68 га.

1.4. Год постройки здания 1997, последнего капитального ремонта _нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015, капитального  нет

Сведения об учреждении, расположенном на объекте

1.6. Наименование учреждения, (полное и краткое юридическое наименование согласно Уставу) Муниуипальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Илетская основная общеобразовательная школа» ,МБОУ « Илетская основная общеобразовательная школа»

1.7. Юридический адрес учреждения 425586  Республика Марий Эл Параньгинский район с.Илеть ул.Заречная д.13

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования и по делам молодежи Администрации МО "Параньгинский муниципальный район

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 425570 Республика Марий Эл Параньгинский район, пгт.Параньга ул.Новая  д.2

2. Характеристика деятельности  учреждения (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг обучение и воспитание

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 140, 54,

2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) от ул.Центральной до ул.Заречной,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет_______________________

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 60 м

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин

3.2.3. Наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) небольшой подъем

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ (1 этаж), ВНД (2 этаж) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г,У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: доступен условно-1 этаж, ВНД – 2 этаж (техническое решение невозможно)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Технические решения не возможны |
| 8 | Все зоны и участки |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ              в рамках исполнения плана работ

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности  Республики Марий Эл

дата нет

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «12» ноября 2014 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «12» ноября 2014 г.

3. Решения Комиссии  по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения от

«____» ____________ 20____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ « Илетская основная общеобразовательная школа»

_________ Л.А.Мирошина

«12» ноября  2014г.

АНКЕТА

к паспорту доступности  МБОУ « Илетская основная общеобразовательная школа»

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта общеобразовательная школа

1.2. Адрес объекта 425586  Республика Марий Эл Параньгинский район с.Илеть ул.Заречная д.13

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1917 кв.м

- часть здания 2 этаж- 487,7  на 1 этаже 1430 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 0,68 га.

1.4. Год постройки здания 1997, последнего капитального ремонта _нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015, капитального  нет

Сведения об учреждении, расположенном на объекте

1.6. Наименование учреждения, (полное и краткое юридическое наименование согласно Уставу) Муниуипальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Илетская основная общеобразовательная школа» ,МБОУ « Илетская основная общеобразовательная школа»

1.7. Юридический адрес учреждения 425586  Республика Марий Эл Параньгинский район с.Илеть ул.Заречная д.13

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) собственность

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования и по делам молодежи Администрации МО "Параньгинский муниципальный район

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 425570 Республика Марий Эл Параньгинский район, пгт.Параньга ул.Новая  д.2

2. Характеристика деятельности учреждения, расположенного на  объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Образование

2.2 Виды оказываемых услуг обучение и воспитание

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)  на объекте, на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 140, 54,

2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) от ул.Центральной до ул.Заречной,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет_______________________

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 60 м

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин

3.2.3. Наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) небольшой подъем

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ (1 этаж, ВНД (2 этаж) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г,У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: доступен условно – 1 этаж, ВНД-2 этаж (техническое решение невозможно)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Технические решения не возможны |
| 8 | Все зоны и участки |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности  Республики Марий Эл не согласовано ________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя учреждения)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ « Илетская основная общеобразовательная школа»

_________ Л.А.Мирошина

«12» ноября 2014г.

АКТ

обследования объекта МБОУ « Илетская основная общеобразовательная школа»

№1

| МО «Параньгинский муниципальный район» в Республике Марий Эл |  |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта общеобразовательная школа

1.2. Адрес объекта 425586  Республика Марий Эл Параньгинский район с.Илеть ул.Заречная д.13

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 1917 кв.м

- часть здания 2 этаж- 487,7  на 1 этаже 1430 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 0,68 га.

1.4. Год постройки здания 1997, последнего капитального ремонта _нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015, капитального  нет

1.6. Наименование учреждения, (полное и краткое юридическое наименование согласно Уставу) Муниуипальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Илетская основная общеобразовательная школа» ,МБОУ « Илетская основная общеобразовательная школа»

1.7. Юридический адрес учреждения 425586  Республика Марий Эл Параньгинский район с.Илеть ул.Заречная д.13

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация сфера деятельности образовательная, вид оказываемых услуг образование и воспитание, форма оказания услуг: на объекте, среднее количество обслуживаемых в день 54

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) от ул.Центральной до ул.Заречной,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет_

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 60 м

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин

3.2.3. Наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) небольшой подъем

Их обустройство для инвалидов на коляске: не обустроены

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |  | 1,2, |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |  | 3.4.5 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ (1 этаж), ВНД (2 этаж) |  | 6,7, |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |  | 8,9 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (ГУ) |  | 10, 11, |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |  | - |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |  | 12 |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: объект доступен условно – 1 этаж, ВНД - 2 этаж для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Технические решения не возможны |
| 8. | Все зоны и участки | Установка поручней, кнопки вызова, звукового оповещении о приёме |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения	(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ____________________________________ДЧ-В_________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии _____________________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

__________________________________________________________________________________

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов _________________________;

4.4.6. Другое _______________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

__________________________________________________________________________________

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Республики Марий Эл_______________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на 2л.

2. Входа (входов) в здание						на 3 л.

3. Путей движения в здании					на 1 л.

4. Зоны целевого назначения объекта				на 2л.

5. Санитарно-гигиенических помещений				на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			на 0 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 12 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ	на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Руководитель

рабочей группы директор школы Л.А.Мирошина                          _____________

(Должность, Ф.И.О.)												    (Подпись)

Члены рабочей группы:

Зам.директора по ВР,           Веткина М.В                       ______________

(Должность, Ф.И.О.)											 (Подпись)

Завхоз,                                   Батухтина Н.А.                   ______________

(Должность, Ф.И.О.)											  (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)											 (Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)											 (Подпись)

представители учреждения,

расположенного на объекте

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)										  (Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)										  (Подпись)

Управленческое решение согласовано «12» ноября 2014 г. (протокол №1)

Комиссией (название).______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Приложение 1

к Акту обследования объекта

к паспорту доступности объекта

№ 1  от «12 » ноября  2014 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ « Илетская основная общеобразовательна школа», с.Илеть, улЗаречная д.13

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | нет | 1 | Отсутствуют стандартные знаки доступности при входе на территорию | К,О,С,Г,У | Установка стандартных знаков доступности, в виде табличек и наклеек | Текущий ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | 1 | 2 | Неровная поверхность путей движения на территории, отсутствуют информационные и предупреждающие знаки. Отсутствуют места отдыха с возможностью вызова ожидания помощи | К,О,С,Г,У | Ямочный ремонт асфальта на пути движения на территории, установка информационных и предупреждающих знаков | Текущий ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  | 3 | Нет обозначения напольными желтыми полосами на ступенях, отсутствуют противоскользящие покрытия на ступенях | С | Обозначение желтыми полосами, установка противоскользящих покрытий на ступенях | Текущий ремонт |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть |  | 3 | Пандус по углу не соответствует требованиям СПИПА. Поручень отсутствует, нет специальных напольных желтых полос в начале и конце пандуса, отсутствует противоскользящее покрытие на пандусе | К,С | Пандус привести в соответствие. Оборудование поручня, обозначение желтыми полосами, установка противоскользящего покрытия на пандусе | Текущий ремонт |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  | 1,12 | Нет обозначения парковки | К,О,С,Г,У | Укладка асфальтобетона, специальная разметка на асфальте, установление специальных знаков | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Пандус по углу не соответствует требованиям СПИПА. Поручень отсутствует, нет специальных напольных желтых полос в начале и конце пандуса, отсутствует противоскользящее покрытие на пандусе. Поверхность путей движения на территории должна быть ровной, необходима парковка для автомобилей, поручни пандуса должны соответствовать требованиям, нужны знаки доступности и информационные знаки, противоскользящие покрытия на пандусе и лестнице | К,О,С,Г,У | Пандус привести в соответствие. Оборудование поручня, обозначение желтыми полосами, установка противоскользящего покрытия на пандусе. Ремонт асфальта, на пути движения по территории, приготовление дорожной конструкции для парковки, установление специальных знаков виде табличек и полос, оборудование двухсторонних поручней на пандусе ,установка противоскользящих покрытий на пандусе и лестнице | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория прилегающая к зданию | ДУ |  | 1,2,12 | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 2

к Акту обследования объекта

к паспорту доступности объекта

№ 1 от «12» ноября  2014 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ « Илетская основная общеобразовательна школа», с.Илеть, улЗаречная д.13

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  | 3 | Нет обозначения напольными желтыми полосами на ступенях, отсутствуют противоскользящие покрытия на ступенях | С | Обозначение желтыми полосами, установка противоскользящих покрытий на ступенях | Текущий ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть |  | 3 | Нет поручня, нет специальных напольных желтых полос в начале и конце пандуса, отсутствует противоскользящее покрытие на пандусе | К, С | Оборудование двухстороннего поручня, обозначение желтыми полосами, установка противоскользящего покрытия на пандусе | Текущий ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 22 | 3 | Нет кнопки вызова персонала | К | Установить кнопку вызова персонала | Текущий ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 21 | 4 | Трудности при открывании двери, ,ведущей с улицы от пандуса , отсутствие контрастных (желтых ) кругов на входной двери | К,О,С | установка желтых кругов на входной двери | Текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | 5 | Трудности при открывании двери, ведущей с тамбура, отсутствует противоскользящее покрытие на лестнице | О,С,Г,У | установка противоскользящего покрытия на лестнице | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Установить двусторонние поручни. Необходимо устройство для вызова персонала обозначение начала и конца ступеней на наружной лестнице напольными желтыми полосами , противоскользящие покрытия на ступенях . Нужны специальные напольные желтые полосы в начале и конце пандуса, и противоскользящее покрытие на пандусе. | К,О,С,Г,У | Установить кнопку вызова персонала. Обозначение желтыми полосами начала и конца лестницы, пандуса. Установка противоскользящего покрытия на лестнице и пандусе. Оборудование двусторонних поручней. Установка желтых кругов на входной двери.. | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание | ДУ | 21,22 | 3,4,5 | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 3

к Акту обследования объекта

к паспорту доступности объекта

№ 1 от «12» ноября 2014г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ « Илетская основная общеобразовательна школа», с.Илеть, улЗаречная д.13

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 20,46 | 6,7 | На полу коридора отсутствуют покрытия, обозначающие направление движения | С | Наклеивание на покрытие пола плитки или тактильных элементов | Текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 18 | 8,9 |  |  |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть | 5,98 | 7,8 | Нарушений нет |  |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 62 | 13 | Пандуса нет | К | Установка откидного или переносного пандуса | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | На полу коридора для слабовидящих и слепых людей отсутствуют покрытия (желтого цвета), обозначающие направление движения. | К,С | Установка наклеивающихся на половое покрытие плитки или отдельных тактильных элементов | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Путь движения в нутрии здания | ДУ |  | 6,7 | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ-1 этаж, ВНД-2 этаж (технические решения невозможны)

Приложение 4

к Акту обследования объекта

к паспорту доступности объекта

№ 1 от «12» ноября 2014г

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ « Илетская основная общеобразовательна школа», с.Илеть, улЗаречная д.13

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | Есть | 50 | 14 |  | К |  | Не нуждается |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | Есть |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | Нет |  |  |  |  | Нет необходимости |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | Нет |  |  |  |  | Нет необходимости |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | Нет |  |  |  |  | Нет необходимости |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | Не нуждается |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения | ДУ |  | 8,9,14 | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 4

к Акту обследования объекта

к паспорту доступности объекта

№ 1 от «12» ноября 2014г

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

МБОУ « Илетская основная общеобразовательна школа», с.Илеть, улЗаречная д.13

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет |  |  |  |  | Нет необходимости |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Места приложения труда | нет |  |  | нет |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 4

к Акту обследования объекта

к паспорту доступности объекта

№ 1 от «12» ноября 2014г

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

МБОУ « Илетская основная общеобразовательна школа», с.Илеть, улЗаречная д.13

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  |  | Жилых помещений нет |  | Нет необходимости |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования объекта | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Жилое помещение | Нет необходимости |  |  |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 5

к Акту обследования объекта

к паспорту доступности объекта

№ 1 от «12» ноября 2014г

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

_ МБОУ « Илетская основная общеобразовательна школа», с.Илеть, улЗаречная д.13

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | Есть | 39,44 | 10,11 | Нет свободного места для разворота кресла-коляски. Нет откидного опорного поручня около унитаза, унитаз не имеет опору для спины. Водопроводный кран не соответствует требованиям. У двери нет информационного знака. | К,О,С | Установка откидного опорного поручня около унитаза, установка унитаза, имеющего опору для спины., водопроводные краны с рычажной рукояткой. Установить информационные знаки | Текущий ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  | Нет необходимости |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  | Нет необходимости |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | В туалете должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. В туалетной комнате д .б. откидной опорный поручень около унитаза. Следует применять унитаз, имеющий опору для спины Водопроводный кран д.б. с рычажной рукояткой. У двери туалетной комнаты д.б. информационные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м | К,О,С | Установка откидного опорного поручня около унитаза, установка унитаза, имеющего опору для спины., Водопроводные краны с рычажной рукояткой. Установить информационные знаки. | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиеническое помещение (туалет) | ДЧ-И (Г,У) | 39,44 | 10,11 | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 6

к Акту обследования объекта

к паспорту доступности объекта

№ 1 от «12» ноября 2014г

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБОУ « Илетская основная общеобразовательна школа», с.Илеть, улЗаречная д.13

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  | 4,7 |  |  |  |  |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствует специальное тактильное табло, с контурами помещений, коридоров, направления, а также пути движения, выполненное плоско-выпуклыми линиями, надписями на мнемосхемах, дублированные шрифтом Брайля | К,С,Г |  | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Специальное табло с контурами помещений, коридоров, направлений, а также пути движения, выполненное плоско-выпуклыми линиями, надписями на мнемосхемах, дублированные шрифтом Брайля | К,С,Г |  | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Система информации на объекте | ДУ |  |  | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

на территории МБОУ « Илетская основная общеобразовательная» на 2014 год

| №№ п/п | Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта | № паспорта доступности объекта | Плановые работы | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) *** | Финансирование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Дата текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Содержание работ* | Вид** работ |  | Объем, тыс.руб. | Источник |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | МБОУ « Илетская основная общеобразовательная» | 425586 Республика Марий Эл Параньгинский район с.Илеть ул.Заречная д.13 | 1 | Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта | ТР | ДУ-И |  |  |  |  |

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: 	 ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр - строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

# Footnotes

указывается один из вариантов: «А», «Б»

Вариант «А»- доступность для инвалидов любого места обслуживания в общественном здании, любого (допускаемого социальными органами) места приложения труда,любой жилой ячейки в жилище. При этом должно предусматриваться устройство: общих универсальных путей движения, доступных для всех категорий населения, в том числе инвалидов; приспособленных для нужд инвалидов всех или специально выделенных из их общего числа жилых ячеек и мест обслуживания; специально приспособленных мест приложения труда.

Вариант «Б» - выделение на уровне входной площадки специальных помещений, зон  или блоков, приспособленных и оборудованных для инвалидов. Следует предусматривать устройство специальных входов, специально обустроенных параллельных путей движения для лиц с нарушением здоровья.

указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно;

указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно

дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) – аналогично гр.17