# 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)  нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет   нет

# 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

# 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И(Г, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

# 3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта :  ДУ

# 4. Управленческое решение

# 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Технические решения не возможны |
| 8 | Все зоны и участки | Текущий ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

# 4.2. Период проведения работ:  по мере выделения финансовых средств

в рамках исполнения ___________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

# 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _Доступность частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДУ

# 4.4. Для принятия решения требуется, требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ___________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается;  не имеется

4.5. Информация размещена на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» нет

# 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «__» _____ 2018 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «__» _____ 2018 г.

3. Решения Комиссии  по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения от

«__» ______ 20__г.

|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор МБОУ «Николашкинская начальная школа _______________ Л.К.Фадеева «___» _______ 2018 г. |
| --- | --- |

# АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ ___

# 1. Общие сведения об объекте

# 1.1. Наименование (вид) объекта здание школа – сад  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  « Николашкинская начальная школа »

# 1.2. Адрес объекта 425581 РМЭ,Параньгинский район, д. Николашкино, ул. Николашкинская , дом 18

# 1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1  этаж, 953,7  кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  1,0 га

# 1.4. Год постройки здания 2004г. последнего капитального ремонта  нет

# 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015, капитального  нет

сведения об организации, расположенной на объекте

# 1.6. Название организации (учреждения),   муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Николашкинская начальная школа »

# Короткое наименование МБОУ « Николашкинская начальная школа »

# 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 425581 РМЭ,Параньгинский район, д. Николашкино, ул. Николашкинская , дом 18

# 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

# 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

# 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

# 1.11. Вышестоящая организация (наименование Отдел образования и по Делам Молодежи администрации муниципального образовании «Параньгинский муниципальный район»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 425570, поселок Параньга, ул. Новая, дом 2, тел. 8 (83639) 4-13-42

# 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг Реализация общеобразовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного и младшего школьного  возраста

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) Дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:  допустимая  56 чел, фактическая 21 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

# 3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

# 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

# от автобусной остановки  по улице Николашкинская направо до объекта

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

# 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)  нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет   нет

# 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

# 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Технические решения не возможны |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

# Размещение информации на Карте доступности согласовано: нет

_______________________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

|  | СОГЛАСОВАНО: Руководитель «ГКУ РМЭ Центр предоставления мер соцподдержки населению в Параньгинском районе РМЭ» Ф.М. Габдуллин «___» _______ 2018 г. |
| --- | --- |

# АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ ___

| МБОУ «Николашкинская начальная школа» | «___» _______ 2018 г. |
| --- | --- |

# 1. Общие сведения об объекте

# 1.1. Наименование (вид) объекта здание школа – сад  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Николашкинская начальная школа »

# 1.2. Адрес объекта 425581 РМЭ,Параньгинский район, д. Николашкино, ул. Николашкинская , дом 18

# 1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1этаж,  953,7  кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет,  1 га

# 1.4. Год постройки здания 2004 г., последнего капитального ремонта  нет

# 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _2015_, капитального  нет

# 1.6. Название организации (учреждения), муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Николашкинская начальная школа»

# Короткое наименование МБОУ «« Николашкинская начальная школа»

# 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 425581 РМЭ,Параньгинский район, д. Николашкино, ул. Николашкинская , дом 18

# 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Реализация общеобразовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного и младшего школьного  возраста

# 3. Состояние доступности объекта

# 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

# (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) от автобусной остановки  по улице Николашкинская направо  до объекта

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

# 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)  нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет   нет

# 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

# 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И(Г, У) |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |  |  |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:      ДУ

# 4. Управленческое решение (проект)

# 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Технические решения не возможны |
| 8. | Все зоны и участки | Текущий ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

# 4.2. Период проведения работ _____________________________________________

в рамках исполнения ____________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

# 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДУ

# 4.4. Для принятия решения требуется,  требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии __________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектур)_______________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет

4.4.6. другое __________________________________нет________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности: нет

(наименование сайта, портала)

# 5. Особые отметки

# ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на 1 л.

2. Входа (входов) в здание						на 1 л.

3. Путей движения в здании					на 1 л.

4. Зоны целевого назначения объекта				на 2 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений				на 1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте __________________	на 5 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

___________________________________________________________________

Руководитель рабочей группы:

Руководитель  ГКУ РМЭ «ЦПМСПН  в Параньгинском районе РМЭ»

Ф.М.Габдуллин                                                                                        ____________

Члены рабочей группы:

Главный специалист ГКУ РМЭ «ЦПМСПН в Параньгинском районе РМЭ»

Шишкин А.Ю.                                                                                         ___________

Директор МБОУ «Николашкинской начальной школы

Фадеева Л.К.								         ___________

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____)

Комиссией (название)._____ ________________________________________________

# Приложение 1

к Акту обследования

к паспорту доступности

№ ___ от «___»_____2018г.

# I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

# школа – сад  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Николашкинская начальная школа» 425581 РМЭ,Параньгинский район, д. Николашкино, ул. Николашкинская , дом 18

# Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | Отсутствуют стандартные знаки доступности при входе на территорию, ступени не соответствуют требованиям | К,О,С,Г,У | Установка стандартных знаков доступности ,В виде табличек и наклеек, переделать ступени | Текущий ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | Отсутствуют информационные и предупреждающие знаки. Отсутствуют места отдыха с возможностью вызова ожидания помощи. | К,О,С,Г,У | Установка информационных и предупреждающих знаков | текущий ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  |  | Нет обозначения напольными желтыми полосами на ступенях. | С | Обозначение желтыми полосами | Текущий ремонт |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть |  |  | Не соответствует требованиям по сНИПу, нет специальных напольных желтых полос в начале и в конце пандуса, отсутствует противоскользящие покрытие на пандусе | К,С | Пандус привести в соответствии, обозначение желтыми полосами, установка противоскользящего покрытия на пандусе | Текущий ремонт |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  | К,О,С,Г,У | специальная разметка на асфальте, установление специальных знаков | текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | нужны знаки доступности и информационные знаки, противоскользящие покрытия на пандусе и лестнице | К, Г,О,С,У | установление специальных знаков виде табличек и полос, установка противоскользящих покрытий на пандусе и лестнице | текущий ремонт |

# II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территории, прилегающей к зданию | ДУ |  |  | текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____________________________________________________

Приложение 2

к Акту обследования

к паспорту доступности

№ ___ от «___»_____2018г.

# I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

# школа – сад  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Николашкинская начальная школа» 425581 РМЭ,Параньгинский район, д. Николашкино, ул. Николашкинская , дом 18

# Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержа-ние | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  |  | Нет обозначения напольными желтыми полосами на ступенях, отсутствуют противоскользящие покрытия на ступенях | С | Обозначение желтыми полосами, установка противоскользящих покрытий на ступенях | Текущий ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть |  |  | Не соответствует требованиям по сНИПу, нет специальных напольных желтых полос в начале и в конце пандуса, отсутствует противоскользящие покрытие на пандусе | К,С | Пандус привести в соответствии,обозначение желтыми полосами, установка противоскользящего покрытия на пандусе | Текущий ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  | Имеются перепады высоты перед дверью. Нет кнопки вызова персонала | К | Установить пороги и кнопку вызова персонала | Текущий ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | Трудности при открывании двери, отсутствие контрастных (желтых) кругов на входной двери | К,О,С | Установка автоматического открывателя двери , установка желтых кругов на входной двери | Текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  | отсутствует противоскользящее покрытие на лестнице | О,С,Г,У | Установка противоскользящее покрытие на лестнице | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Нет обозначения напольными желтыми полосами на ступенях, отсутствуют противоскользящие покрытия на ступенях Имеются перепады высоты перед дверью. Нет кнопки вызова персонала , отсутствие контрастных (желтых) кругов на входной двери Отсутствует противоскользящее покрытие на лестнице. | К,О,С,Г,У | Установить кнопку вызова персоналаОбозначение желтыми полосами начала и конца пандуса, лестницы. Установка (желтых) кругов на входной двери противоскользящее покрытие на лестнице., | Текущий ремонт |

# II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Входа (входов) в здание | ДУ |  |  | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:________________________________________________________

Приложение 3

к Акту обследования

к паспорту доступности

№ ___ от «___»_____2018г.

# I Результаты обследования:

# 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

# школа – сад  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Николашкинская начальная школа» 425581 РМЭ,Параньгинский район, д. Николашкино, ул. Николашкинская , дом 18

# Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержа-ние | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  |  | На полу отсутствует покрытия, обозначающие направление движение | С | Установка наклеивающихся на половое покрытие плитки или тактильных элементов | Текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет |  |  | Нарушений нет |  | Нет необходимости |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  | Нет необходимости |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  | Нет необходимости |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | Ширина дверей не соответствуют требованиям |  |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  |  | К |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | На полу отсутствует покрытия, обозначающие движение. | К,С | Установка наклеива ющихся на половое покрытие плитки или отдельных тактильных элементов | Текущ ий ремонт |

# II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации | ДУ |  |  | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к  заключению:_________________________________________________

Приложение 4 (I)

к Акту обследования

к паспорту доступности

№ ___ от «___»_____2018г.

# I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

# Вариант I – зона обслуживания инвалидов

# школа – сад  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Николашкинская начальная школа» 425581 РМЭ,Параньгинский район, д. Николашкино, ул. Николашкинская , дом 18

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержа- нее | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  |  | Ширина дверного проема в кабинеты не соответствуют требованиям | К | Организация выдвижной зоны приема документов, установка указателей | Текущий ремонт |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  | Нет необходимости |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  | Нет необходимости |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  | Нет необходимости |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  | Нет необходимости |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Ширина дверного проема в кабинеты не соответствуют требованиям |  | Организация выдвижной зоны приема документов, установка указателей | Текущий ремонт |

# II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта | ДУ |  |  | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_________________________________________________________

Приложение 4 (II)

к Акту обследования

к паспорту доступности

№ ___ от «___»_____2018г.

# I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

# Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержа-ние | Виды работ |
| Место приложения труда | нет |  |  |  |  | Нет необходимости |  |

# II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Места приложения труда | нет |  |  | нет |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

# Комментарий к заключению:____________________________________________________

Приложение 4(III)

к Акту обследования

к паспорту доступности

№ ___ от «___»_____2018г.

# I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

# Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержа-ние | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  |  |  |  | Нет необходимости |  |

# II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Жилые помещения | Не имеются |  |  | Нет необходимости |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_________________________________________________________

Приложение 5

к Акту обследования

к паспорту доступности

№ ___ от «___»_____2018г.

# I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

# школа – сад  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Николашкинская начальная школа» 425581 РМЭ,Параньгинский район, д. Николашкино, ул. Николашкинская , дом 18

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  | Нет свободного места для разворота кресла-коляски, нет откидного опорного поручня около унитаза, унитаз не имеет опору для спины, водопроводный кран не соответствует требованиям. У двери нет информационного знака | К,О,С | Установка откидного опорного поручня около унитаза, опору для спины, водопроводный кран с рычажной рукояткой. Установить информационного знака | Текущий ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  | Нет необходимости |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  |  | Нарушений нет |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | В туалете д.б.свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла- коляски, д.б. откидного опорного поручня около унитаза имеющий опору для спины, д.б.водопроводный кран с рычажной рукояткой, д.б. информационные знаки 9 в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. | К,О,С | Установка откидного опорного поручня около унитаза, опору для спины, водопроводный кран с рычажной рукояткой. Установить информацио нного знака | Текущий ремонт |

# II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДЧ –И (Г,У) |  |  | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_________________________________________________________

Приложение 6

к Акту обследования

к паспорту доступности

№ ___ от «___»_____2018г.

# I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

# школа – сад  муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Николашкинская начальная школа» 425581 РМЭ,Параньгинский район, д. Николашкино, ул. Николашкинская , дом 18

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | да |  |  | В тамбуре здания не имеется табличка, с названием учреждения | К, С,Г | Установит табличку | Текущий ремонт |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  |  | Г |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  |  | К, С,Г |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  | К, С,Г |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДУ |  |  | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:______________________________________