УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Усолинская основная общеобразовательная школа»

________________ Богданов М. А.

31 мая 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение «Усолинская основная общеобразовательная школа» и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

1.1. Наименование (вид) объекта: МБОУ «Усолинская основная общеобразовательная школа»

1.2. Адрес объекта: 425585, Республика Марий Эл Параньгинский район д. Усола ул. Луговая, д. 25

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание __2_ этажа, __2026___ кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 23210 кв.м.

1.4. Год постройки здания __1991_, последнего капитального ремонта _нет_.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _июль-август 2015, капитального _нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усолинская основная общеобразовательная школа», МБОУ «Усолинская основная общеобразовательная школа»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 425585, Республика Марий Эл, Параньгинский район, д. Усола, ул. Луговая, д.25

1.8. Основание для пользования объектом Оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) Государственная

1.10. Территориальная принадлежность Муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования и по делам молодежи администрации МО «Параньгинский муниципальный район»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты _425570, Республика Марий Эл, п. Параньга, ул. Новая, д.4

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): Образование

2.2 Виды оказываемых услуг: Образовательные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):_на объекте, на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)_дети_

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: инвалиды, с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): 52, вместимость, пропускная способность: 198

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _нет

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | не имеется |
| 2 | сменные кресла-коляски | не имеется |
| 3 | поручни | имеется |
| 4 | пандусы | имеется |
| 5 | раздвижные двери | не имеется |
| 6 | доступные входные группы | не имеется |
| 7 | доступные санитарно-гигиенические помещения | не имеется |
| 8 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | не имеется |
| 9 | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | не имеется |
| 10 | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | не имеется |
| 11 | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | не имеется |

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
| --- | --- | --- |
| 1 | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | не имеется |
| 2 | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | не имеется |
| 3 | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | не имеется |
| 4 | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | не имеется |
| 5 | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | не имеется |
| 6 | предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | не имеется |
| 7 | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | не имеется |
| 8 | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | не имеется |
| 9 | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | не имеется |
| 10 | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | не имеется |
| 11 | обеспечение предоставления услуг тьютора | не имеется |

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ

И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД) | 2021-2023 г. |
| 2 | сменные кресла-коляски | 2023 г. |
| 3 | раздвижные двери | 2028 г. |
| 4 | доступные входные группы | 2028 г. |
| 5 | доступные санитарно-гигиенические помещения | 2023 г. |
| 6 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, площадок | 2029 г. |
| 7 | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | 2025 г. |
| 8 | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | 2029 г. |
| 9 | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | 2029 г. |

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | 2029 г. |
| 2 | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | 2020 г. |
| 3 | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | 100% сотрудников (в 3 квартале 2018 г.) |
| 4 | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Приказы по учреждению о назначении ответственных (3 квартал 2018 г.) |
| 5 | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | Приказы по учреждению о назначении ответственных (3 квартал 2018 г.) |
| 6 | предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | Приказы по учреждению о назначении ответственных (3 квартал 2020 г.) |
| 7 | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | Услуги оказываются исключительно на объекте |
| 8 | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | до 2030 г. |
| 9 | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | 2025 г. |
| 10 | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | 2021 г. |
| 11 | обеспечение предоставления услуг тьютора | 2025 г. |

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Усолинская основная

общеобразовательная школа»

_________________ /Богданов М. А./

«27» ноября 2014 г.

АНКЕТА

к паспорту доступности

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МБОУ «Усолинская основная общеобразовательная школа»

1.2. Адрес объекта: 425585, Республика Марий Эл Параньгинский район д. Усола ул. Луговая, д. 25

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание __2_ этажа, __2026___ кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 23210 кв.м.

1.4. Год постройки здания ___1991______, последнего капитального ремонта _нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего_июль-август 2015, капитального ____нет_____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усолинская основная общеобразовательная школа», МБОУ «Усолинская основная общеобразовательная школа»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 425585, Республика Марий Эл, Параньгинский район, д. Усола, ул. Луговая, д.25

1.8. Основание для пользования объектом: Оперативное управление

1.9. Форма собственности: Государственная

1.10. Территориальная принадлежность: Муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) _Отдел образования и по делам молодежи администрации МО «Параньгинский муниципальный район»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты _425570, Республика Марий Эл, п. Параньга, ул. Новая, д.4_

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): Образование

2.2 Виды оказываемых услуг: Образовательные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)_на объекте, на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)_дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. инвалиды, с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 39, вместимость, пропускная способность 198

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _нет_

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – нет, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту __нет__

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  нет

3.2.2 время движения (пешком) нет

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) _нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет_нерегулируемый_

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; _визуальная_

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет_ нет__                                                                          Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет

3.3 Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* с учетом Свода правил 35-101-2001

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный ремонт, текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Технические решения невозможны |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности  Республики Марий Эл согласовано _____________________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя учреждения)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Усолинская основная

общеобразовательная школа»

_________________ /Богданов М. А./

«27» ноября 2014 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

| Параньгинское муниципальное образование в Республике Марий Эл | «27» ноября 2014 г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усолинская основная общеобразовательная школа»

1.2. Адрес объекта 425585, Республика Марий Эл , Параньгинский район, д. Усола, ул. Луговая,  д. 25

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2026 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка: да , 23210 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1991 г., последнего капитального ремонта не имеется

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усолинская основная общеобразовательная школа»; МБОУ «Усолинская основная общеобразовательная школа»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 425585, Республика Марий Эл , Параньгинский район, д. Усола, ул. Луговая,  д. 25

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация ______________________________________

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: нет, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: нет

3.2.2 время движения (пешком): нет

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, с помощью светофора; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:  визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 1. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 2. | с нарушениями умственного развития | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ (1 этаж) ДЧ-И (Г, У) (2 этаж) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ (1 этаж) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: ДУ 1 этаж

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт, капитальный ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7. | Все зоны и участки | Индивидуальное решение с ТСР |

4.2. Период проведения работ  _______________________________________

в рамках исполнения  _______________________________________________

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) Доступность частично всем 1 этаж.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется.

4.4.1. согласование на Комиссии __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры) ____________________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  собственником объекта ______________ 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ______________________ 4.4.6. другое __________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта, прилагается ___________________________________________________________________

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Республики Марий Эл______________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на  2  л.

2. Входа (входов) в здание						на  2  л.

3. Путей движения в здании					на  1  л.

4. Зоны целевого назначения объекта				на  3  л.

5. Санитарно-гигиенических помещений				на  1  л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			на  1  л.

7. Результаты фотофиксации на объекте				на  7  л.

8. Поэтажные планы, паспорт БТИ 				на  2  л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

___________________________________________________________________

Руководитель

рабочей  группы : Директор МБОУ «Усолинская ООШ» М. А. Богданов   ______________

Члены рабочей группы: Заместитель директора по УВР  Дмитриева В. А.  ______________

Завхоз школы  Сунгурова Е. А.        ______________

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)											 (Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)											 (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____)

Комиссией (название).______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Приложение 1 к Акту обследования объекта

к паспорту доступности объекта

№ 1 от «27» ноября 2014 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усолинская основная общеобразовательная школа» Республика Марий Эл Параньгинский район д. Усола. ул. Луговая д.25

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 1 | Отсутствуют стандартные знаки доступности при входе на территорию | К,О,С,Г,У | Установка стандартных знаков доступности, в виде табличек и наклеек | Текущий ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 2 | Неровная поверхность путей движения на территории, отсутствуют информационные и предупреждающие знаки. Отсутствуют места отдыха с возможностью вызова ожидания помощи | К,О,С,Г,У | Укладка асфальта на пути движения на территории, установка информационных и предупреждающих знаков | Капитальный ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | 3 | 3 | Нет обозначения напольными желтыми полосами на ступенях, отсутствуют противоскользящие покрытия на ступенях | С | Обозначение желтыми полосами, установка противоскользящих покрытий на ступенях | Текущий ремонт |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть | 4 | 4 | Пандус по углу наклона не соответствует требованиям СНиП, нет специальных напольных желтых полос в начале и конце пандуса, отсутствует противоскользящее покрытие на пандусе | К,С | Пандус привести в соответствие с требованиями СНиП, оборудовать двухсторонним поручнем, обозначить желтыми полосами, установить противоскользящего покрытия на пандусе | Текущий ремонт |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  | К,О,С,Г,У |  | Технические решения невозможны |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Поверхность путей движения на территории должна быть ровной, необходима парковка для автомобилей, нужны знаки доступности и информационные знаки, противоскользящие покрытия на пандусе и лестнице | К,О,С,Г,У | Пандус привести в соответствии с требованиями СНиП. Установление специальных знаков виде табличек и полос, оборудование двухсторонних поручней на пандусе ,установка противоскользящих покрытий на пандусе и лестнице | Капитальный ремонт, текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию (участка) | ДУ |  |  | Капитальный ремонт, текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий  к заключению: ДУ – только 1этаж, для 2-го этажа технические решения невозможны.

Приложение 2 к Акту обследования объекта

к паспорту доступности объекта

№ 1 от «27» ноября 2014 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усолинская основная общеобразовательная школа» Республика Марий Эл Параньгинский район д. Усола. ул. Луговая д.25

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | 3 | 3 | Нет обозначения напольными желтыми полосами на ступенях, отсутствуют противоскользящие покрытия на ступенях | С | Обозначение желтыми полосами, установка противоскользящих покрытий на ступенях | Текущий ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | еть | 4 | 4 | Нет поручня, не соответствует требованиям, нет специальных напольных желтых полос в начале и конце пандуса, отсутствует противоскользящее покрытие на пандусе | К, С | Оборудование двухсторонних поручней, обозначение желтыми полосами, установка противоскользящего покрытия на пандусе | Текущий ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 5 | 5 | Имеются перепады высоты перед дверью, ведущей с пандуса . Нет кнопки вызова персонала | К | Установить пороги и кнопку вызова персонала | Текущий ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 6 | 6 | Трудности при открывании двери, ,ведущей с улицы от пандуса , отсутствие контрастных (желтых ) кругов на входной двери | К,О,С | Установка желтых кругов на входной двери | Текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур | Есть | 7 | 7 | Трудности при открывании двери, ведущей с тамбура, отсутствует противоскользящее покрытие | О,С,Г,У | Установка противоскользящего покрытия | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Необходимо устройство для вызова персонала , обозначение начала и конца ступеней на наружной лестнице напольными желтыми полосами , противоскользящие покрытия на ступенях . Поручень пандуса д.б.двухсторонним, нужны специальные напольные желтые полосы в начале и конце пандуса, и противоскользящее покрытие на пандусе. дверей. | К,О,С,Г,У | Установить кнопку вызова персонала. Обозначение желтыми полосами начала и конца лестницы, пандуса. Установка противоскользящего покрытия на лестнице и пандусе. Оборудование двухсторонних поручней. Установка желтых кругов на входной двери. | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание | ДУ |  |  | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий  к заключению: только 1этаж, для 2-го этажа технические решения невозможны.

Приложение 3 к Акту обследования объекта

к паспорту доступности объекта

№ 1 от «27» ноября 2014 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усолинская основная общеобразовательная школа» Республика Марий Эл Параньгинский район д. Усола. ул. Луговая д.25

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 8 | 8 | На полу коридора отсутствуют покрытия, обозначающие направление движения | С | Наклеивание на покрытие пола плитки или тактильных элементов | Текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 9 | 9 |  |  | Нет необходимости |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  | Технические решения невозможны. |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  | Технические решения невозможны. |  |
| 3.5 | Дверь | есть | 10 | 10 | Нарушений нет |  |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 11 | 11 | Пандуса нет | К | Установка откидного или переносного пандуса | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | На полу коридора для слабовидящих и слепых людей отсутствуют покрытия (желтого цвета), обозначающие направление движения. | К,С | Установка наклеивающихся на половое покрытие плитки или отдельных тактильных элементов | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания | ДУ |  |  | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий  к заключению:  только 1этаж, для 2-го этажа технические решения невозможны.

Приложение 4 к Акту обследования объекта

к паспорту доступности объекта

№ 1 от «27» ноября 2014 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усолинская основная общеобразовательная школа» Республика Марий Эл Параньгинский район д. Усола. ул. Луговая д.25

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Классная комната | есть | 12 | 12 | Ширина дверного проема в классной комнаты не соответствует нормативам | К | Расширение дверного проема и установка дверей нужной ширины | Капитальный ремонт |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  | Нет необходимости |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  | Нет необходимости |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  | Нет необходимости |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  | Нет необходимости |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Ширина дверного проема в кабинет обслуживания не соответствует нормативам |  | Расширение дверного проема и установка дверей нужной ширины | Капитальный ремонт |

II Заключение по зоне

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона обслуживания инвалидов | ДУ |  |  | Капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий  к заключению: только 1этаж, для 2-го этажа технические решения невозможны.

Приложение 4 к Акту обследования объекта

к паспорту доступности объекта

№ 1 от «27» ноября 2014 г.

I Результаты обследования:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усолинская основная общеобразовательная школа» Республика Марий Эл Параньгинский район д. Усола. ул. Луговая д.25

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Места приложения труда | нет |  |  |  |  | Нет необходимости |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Места приложения труда | Нет |  |  | Нет |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 4 к Акту обследования объекта

к паспорту доступности объекта

№ 1 от «27» ноября 2014 г.

I Результаты обследования:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усолинская основная общеобразовательная школа» Республика Марий Эл Параньгинский район д. Усола. ул. Луговая д.25

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  |  |  |  | Нет необходимости |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования объекта | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Жилые помещения | Не имеются |  |  | Нет необходимости |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий  к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 5 к Акту обследования объекта

к паспорту доступности объекта

№ 1 от «27» ноября 2014 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усолинская основная общеобразовательная школа» Республика Марий Эл Параньгинский район д. Усола. ул. Луговая д.25

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 13, 14 | 13, 14 | Нет свободного места для разворота кресла-коляски. Нет откидного опорного поручня около унитаза, унитаз не имеет опору для спины. Водопроводный кран не соответствует требованиям. У двери нет информационного знака. | К,О,С | Установка откидного опорного поручня около унитаза, установка унитаза, имеющего опору для спины., водопроводные краны с рычажной рукояткой. Установить информационные знаки | Текущий ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  | Нет необходимости |  |
| 5.3 | Бытовая комната | нет |  |  | Бытовой комнаты нет |  | Нет необходимости |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | В туалете д.б. свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. В туалетной комнате д .б. откидной опорный поручень около унитаза. Следует применять унитаз, имеющий опору для спины Водопроводный кран д.б. с рычажной рукояткой. У двери туалетной комнаты д.б. информационные знаки | К,О,С | Установка откидного опорного поручня около унитаза, установка унитаза, имеющего опору для спины., Водопроводные краны с рычажной рукояткой. Установить информационные знаки. | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно- гигиенические помещения | ДЧ –И( Г,У) |  |  | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий  к заключению: только 1этаж, для 2-го этажа технические решения невозможны.

Приложение 6 к Акту обследования объекта

к паспорту доступности объекта

№ 1 от «27» ноября 2014 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усолинская основная общеобразовательная школа» Республика Марий Эл Параньгинский район д. Усола. ул. Луговая д.25

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  |  | Имеется табличка, с названием учреждения, расположенного в здании, необходимо еще и специальное электронное табло («Бегущая строка») | К,С,Г | Установить специальное электронное табло | Текущий ремонт |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  |  |  |  | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Необходимость специального электронного табло («Бегущая строка») | К,С,Г | Установка специального электронного табло | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДУ |  |  | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: только 1этаж, для 2-го этажа технические решения невозможны.