Памятка самопроверки по вопросу «Охрана труда в кабинете химии»

| № п/п | Критерии оценки | Что должно быть | фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие инструкций по охране труда (утверждены руководителем ОУ, согласованы с выборным с профс. органом), пересматриваются раз в 5 лет | при работе в кабинете химии, |  |
|  |  | при проведении демонстрационных опытов |  |
|  |  | при проведении лабораторных опытов и практических занятий |  |
| 2 | Наличие акта-разрешения на проведение занятий в кабинете химии | акт |  |
| 3 | Наличие и заполнение журнала регистрации инструктажа учащихся по охране труда | Журнал оформляется при проведении с учащимися кружковой работы или факультативных занятий |  |
| 4 | Наличие и укомплектованность медицинской аптечки | Медицинская аптечка должна быть укомплектована в соответствии с приложением правил по ТБ для кабинетов химии, в которой должна быть опись медикаментов. На упаковках медикаментов проставляется порядковый номер согласно описи. На дверце медицинской аптечки должен быть написан номер телефона ближайшего лечебного учреждения. Рядом с медицинской аптечкой вывешивается инструкция по оказанию первой помощи при травмах |  |
| 5 | Укомплектованность и расстановка мебели в кабинете | Кабинет комплектуется ученическими столами и стульями 4-й, 5-й и 6-й ростовых групп в следующем соотношении: 4-я группа - 15% (красный ), 5-я группа - 75%(зеленый), 6-я группа - 10%(голубой). Столы должны иметь покрытие, устойчивое к слабым растворам кислот и щелочей, и надежно прикрепляться к полу. Ученические столы и стулья должны иметь цветовую маркировку по ростовым группам. Расстояние между передним рядом лабораторных ученических столов и демонстрационным столом учителя должно быть не менее 80 см. |  |
| 6 | Соблюдение нормы освещенности в кабинете | Наименьшая освещенность в кабинете должна быть: при люминесцентных лампах - 300 лк (20 Вт/кв.м), при лампах накаливания - 150лк(48 Вт/кв.м). |  |
| 7 | Организация хранения химических реактивов Во всех шкафах должна быть опись реактивов. На таре с реактивами должны быть этикетки с названием реактивов и химической формулой. При наличии у реактива огнеопасных, ядовитых и взрывоопасных свойств на таре должна быть дополнительная (ниже основной) этикетка с надписью «Огнеопасно» (красная), «ЛД» (желтая), «Взрывоопасно» (голубая), «Беречь от воды» (зеленая). На этикетках реактивов проставляется арабской цифрой номер группы хранения вещества. | Реактивы 2-й и 5-й групп хранятся в лаборантской в шкафу под замком |  |
|  |  | Реактивы 6-й группы хранятся в лаборантской в шкафу под замком отдельно от реактивов 4-й и 5-й групп. |  |
|  |  | Реактивы 7-й группы хранятся отдельно в сейфе, ключи от которого должны быть у руководителя образовательного учреждения и заведующего кабинетом. На внутренней стороне дверцы сейфа должна быть утвержденная приказом руководителя образовательного учреждения опись химических реактивов с указанием разрешенных для хранения максимальных масс и объемов. |  |
|  |  | Реактивы 8-й группы разрешается размещать рядом с реактивами 2-й, 5-й, 6-й групп. |  |
|  |  | Запрещено использовать следующие реактивы: калий металлический, калия хлорат, кислота бромо-водородная, кислота йодоводородная, кислота плавиковая, натрия пероксид, нитробензол, оксид ртути, сульфат ртути, свинца нитрат, стронция нитрат. |  |
|  | Организация хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей | Сосуды с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (реактивы 4-й группы) должны размещаться в переносном металлическом ящике с верхним расположением крышки, в которой должно быть 6 отверстий диаметром 10 мм. Ящик должен иметь сбоку металлические ручки, окрашиваться светлой краской и на крышке должен быть знак безопасности «Огнеопасно». На дно ящика насыпается песок слоем не менее 5 см или укладывается листовой асбест слоем 1 см. |  |
| 8 | Наличие и исправность вытяжного шкафа | Шкаф должен быть оборудован эффективной вытяжной вентиляцией и внутри облицован легко моющимся химически стойким покрытием. Рабочая поверхность шкафа должна иметь бортик для предотвращения растекания случайно разлитого раствора кислоты или щелочи. |  |
| 9 | Наличие водопроводных кранов | В кабинете должны находиться краны, один из которых оборудован съемным шлангом с насадкой для смыва с кожи едких химических веществ, а другой - резиновой трубкой с насадкой для промывания глаз |  |
| 10 | Наличие закрывающегося стеклянного сосуда вместимостью не менее 3 л для сбора отработанных растворов |  |  |
| 11 | Наличие и состояние первичных средств пожаротушения | В кабинете должно быть два огнетушителя, закрывающийся крышкой ящик с песком вместимостью 50 дм3, укомплектованный совком вместимостью не менее 2 кг песка, две накидки из огнезащитной ткани размером 1,2х1,8 м и 0,5х0,5 м. |  |
| 12 | Наличие и состояние спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты | Учитель (преподаватель) и лаборант должны быть обеспечены хлопчатобумажным халатом, фартуком из химически стойкого материала, полностью закрытыми защитными очками и резиновыми перчатками |  |

Уполномоченный профкома по ОТ ____________________________  /_______________________________/