ПЛАН

ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ в МБДОУ №80 «Ужара»

| № | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Издать приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность | Сентябрь | Заведующий |  |
| 2 | Издать приказ о создании добровольной пожарной дружины | Сентябрь | Заведующий |  |
| 3 | Издать приказ об установлении противопожарного режима | Сентябрь | Заведующий |  |
| 4 | Организовать проведение противопожарного инструктажа с работниками | 1 раз в 6 мес. | Ответственный за пожарную безопасность |  |

| 5 | Регулярное оформление наглядной агитации по пожарной безопасности | Постоянно | Ответственный за пожарную безопасность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Устранение замечаний по предписаниям пожарного надзора | В течение года | Заведующий, ответственный за пожарную безопасность |  |
| 7 | Практические занятия по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара | 1 раз в 6 мес. | Заведующий, ответственный за пожарную безопасность |  |
| 8 | Капитальный ремонт пожарной сигнализации | I квартал | По договору |  |
| 9 | Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования | В течение года | По договору |  |
| 10 | Проверка работоспособности огнетушителей и их перезарядка | В течение года | Ответственный за пожарную безопасность |  |
| 11 | Техническое обслуживание и проверка работоспособности внутренних пожарных кранов на водоотдачу с перекаткой на новую складку рукавов (с составлением акта) | 1 раз в 6 мес. | Ответственный за пожарную безопасность |  |
| 12 | Проверка исправности электрических розеток, выключателей, техническое обслуживание электросетей | Ежемесячно | Ответственный за пожарную безопасность |  |
| 13 | Проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций | 1 раз в 6 мес. | Ответственный за пожарную безопасность |  |
| 14 | Установка противопожарных дверей в помещениях прачечной, вентиляционной, электрощитовой, в подвальных помещениях | 1 квартал | Заместитель заведующего по АХР |  |
| 15 | Подготовка необходимых мер по устранению выявленных нарушений, усиление контроля за выполнением противопожарных мероприятий | Постоянно | Ответственный за пожарную безопасность |  |

| 16 | Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий | Постоянно | Заведующий, ответственный за пожарную безопасность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Контроль за соблюдением противопожарного режима работниками | Постоянно | Заведующий, ответственный за пожарную безопасность |  |
| 18 | Работа с воспитанниками по изучению правил пожарной безопасности | Постоянно | Старший воспитатель, воспитатели |  |
| 19 | Оформление уголков безопасности в группах | Август | Воспитатели |  |
| 20 | Работа с родителями (законными представителями) воспитанников по закреплению и соблюдению правил пожарной безопасности дома | Постоянно | Воспитатели |  |
| 21 | Приобретение дидактических игр, наглядных пособий для изучения правил пожарной безопасности с воспитанниками и работниками | Постоянно | Заведующий, заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе |  |

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

членов добровольной пожарной дружины

при возникновении опасности пожара МБДОУ №80 «Ужара»

| № | Должность | Общие обязанности | Обязанности при пожаре |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Начальник ДПД. Руководитель тушения пожара (РТП) | • Осуществляет контроль за соблюдением противопожарного режима и исправностью средств оповещения о пожаре. • Проводит инструктаж работников по вопросам пожарной безопасности. • Проводит занятия с личным составом ДПД. • Информирует заведующего МДОУ о нарушениях противопожарного режима | • Руководит членами ДПД по тушению пожара, осуществляет эвакуацию работников и воспитанников до прибытия подразделений пожарной охраны. • При необходимости дублирует сообщение о пожаре в пожарную охрану по телефону «01». • Задействует единый сигнал по оповещению людей на случай возникновения пожара. • В случае необходимости организует поиск пропавших воспитанников и работников. • Удаляет за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара и эвакуации. • Организует отключение электроэнергии, обеспечивает соблюдение требований техники безопасности. • Организует освобождение подъездов к зданию от автомашин и встречу пожарных подразделений. • Докладывает начальнику прибывшего пожарного подразделения об обстановке на пожаре, эвакуированных людях, принятых мерах и поступает в его распоряжение |
| 2 | Командир отделения №1 | • Проверяет готовность педагогических работников к действиям по эвакуации воспитанников. • Следит за тем, чтобы пути эвакуации из помещений, где находятся воспитанники, не были загромождены, а двери имели устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. | • Принимает и подтверждает сообщение о пожаре. • Организует эвакуацию воспитанников из здания (с территории). • Докладывает прибывшему начальнику ДПД о принятых мерах и действует по его указанию. • Организует сбор воспитанников, работников в условленном месте эвакуации — СОШ № 3, сверку списков. |

|  |  | • Организует работу по изу- чению с воспитанниками правил пожарной безопасно сти. • Проводит инструктажи о порядке эвакуации при воз никновении опасности пожа- ра с педагогическими работ никами, младшими воспита- телями. • В отсутствие начальника ДПД исполняет его обязан- ности | • Докладывает заведующему МДОУ о ходе и результатах эвакуации людей из здания (территории), • Действует по указанию начальника ДПД, в зависимости от обстановки. • В отсутствие начальника ДПД исполняет его обязанности |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Звено связи и оповещения | • Следят за исправностью средств оповещения о пожа- ре (приборы пожарной сиг- нализации, пожарные изве- щатели, переносные громкоговорители), телефонной связи в здании. При выявленных неполадках немедленно докладывают командиру отделения. • Принимают и передают информацию ОГПН заве дующему МДОУ, ответст венному за пожарную безо пасность. • Несут ответственность за своевременное прохождение информации и оформление переписки с вышестоящими организациями | • Принимают сообщения о пожаре. • Оповещают работников о месте возгорания и путях эвакуации из здания. • Открывают все эвакуационные выходы из здания, устраняют случайно возникшие препятствия на путях эвакуации. • Участвуют в эвакуации воспитанников из здания. • Специалист по кадрам эвакуирует трудовые книжки и личные дела работников |
| 4 | Санитарное звено | • Следят за наличием и свое- временным обновлением аптечек во всех помещениях МДОУ. • Проводят инструктажи с работниками о правилах и порядке оказания первой медицинской помощи пострадавшим до приезда «скорой помощи». | • После получения сообщения о пожаре комплектуют оперативный набор для оказания первой медицинской помощи пострадавшим при пожаре. • Вызывают скорую медицинскую помощь по телефону «03». • Участвуют в эвакуации воспитанников из здания. |

|  |  | • Оформляют санитарные бюллетени и наглядную информацию о порядке оказания первой меди- цинской помощи для работников и родителей на стендах, в специальных уголках и т.п. | • При задымлении обеспечивают людей (воспитанников, работников) средствами индивидуальной защиты дыхательных путей (респираторами, марлевыми повязками). • После эвакуации людей из здания проверяют состояние здоровья воспитанников и работников. При необходимости оказывают первую медицинскую помощь. • Встречают машины «скорой помощи», провожают врачей к пострадавшим, оказывают помощь в госпитализации. • При отсутствии пострадавших среди эвакуированных — возвращаются к месту пожара. При необходимости оказывают первую меди цинскую помощь членам ДПД, пострадавшим при тушении пожара |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Командир отделения №2 | • Проверяет исправность средств оповещения о пожаре (приборы пожарной сигнализации, пожарные извещатели, переносные громкоговорители). • Участвует в испытаниях внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу (2 раза в год). • Следит за тем, чтобы пути эвакуации не были загромождены, а двери имели устройства для самозакрывания и уплот- нения в притворах. • В отсутствие начальника ДПД исполняет его обязанности | • Принимает и подтверждает сообщение о пожаре. • Направляет членов ДПД с огнетушителями к месту пожара. • Организует тушение пожара первичными средствами пожаротушения силами членов ДПД. • Докладывает начальнику ДПД о принятых мерах и действует по его указанию. • Организует охрану здания и территории до приезда пожарных. • Встречает подразделения пожарной охраны и указывает место пожара. • Действует по указанию начальника ДПД, в зависимости от обстановки. • В отсутствие начальника ДПД выполняет его обязанности |

| 6 | Звено спасателей | • Следят за тем, чтобы пути эвакуации из помещений, где находятся воспитанники, не были загромождены, а двери имели устройства для само-закрывания и уплотнения в притворах. • Участвуют в работе по изучению с воспитанниками правил пожарной безопаснос-ти. • Следят за правильным и своевременным размещением планов и схем эвакуации из здания (поэтажные планы), из групповых и других помещений. • Следят за наличием и комплектностью «Папок безопасности» на рабочих местах, наличием в них необходимых инструкций | • Участвуют в эвакуации людей (воспитанников и работников) из здания. • После выхода людей из помещения (здания) закрывают окна, двери. • Эвакуируют воспитанников на условленную эвакуационную площадку—СОШ№6. • При необходимости вместе с медицинским работником оказывают первую помощь пострадавшим. • Организуют поиск и эвакуацию пропавших воспитанников и работников. • Охраняют здание и территорию от проникновения посторонних лиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Звено пожаро-тушения. 1-й боец | • Следит за обеспеченностью и состоянием первичных средств пожаротушения (пожарных кранов, огнетушителей) | • Запрашивает дополнительные силы и средства. • Ставит задачу прибывшим членам ДПД на эвакуацию и тушение пожара. • Следит за безопасностью членов ДПД, работающих на пожаре. • Контролирует ход тушения пожара и закрывание дверей лицами, эвакуирующимися с горящего этажа • Работает с огнетушителем или другими средствами пожаротушения. • Информирует командира отделения об обстановке и ходе работ. • Действует по указанию командира отделения, в зависимости от обстановки. • В отсутствие командира отделения выполняет его обязанности. • По прибытии первого подразделения пожарной охраны города действует по указанию его начальника |

|  | 2-й боец | • На отведенных участках следит за соблюдением противопожарного режима. • Через начальника ДПД принимает меры по устранению выявленных нарушений | • Работает с огнетушителем. • Действует по указанию командира отделения, в зависимости от обстановки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3-й боец | • На отведенных участках следит за соблюдением противопожарного режима. • Через начальника ДПД принимает меры по уст- ранению выявленных нарушений | • Прокладывает рабочую линию от внутреннего пожарного крана и работает со стволом по тушению очага пожара. • Действует по указанию командира отделения, в зависимости от обстановки |
|  | 4-й боец | • На отведенных участках следит за соблюдением противопожарного режима. • Через начальника ДПД принимает меры по уст- ранению выявленных нарушений | • Прокладывает вторую рабочую линию от внутреннего пожарного крана и работает со стволом по тушению очага пожара. • Действует по указанию командира отделения, в зависимости от обстановки |