УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Муниципального

дошкольного образовательного

учреждения Звениговский

детский сад «Ракета»

_____________ М.С. Козырькова

"___" _________ 20____ г.

АНКЕТА

к паспорту доступности

# 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Звениговский детский сад «Ракета»

1.2. Адрес объекта: 425060,Республика Марий Эл,  г.Звенигово, ул. Пушкина, д.7.

1.3. Сведения о размещении объекта:  отдельно стоящее здание 2 этажей,  1050,56  кв. метров

1.4. Год постройки здания 1962 год,  последнего капитального ремонта: нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  2019 год капитального – в 2020 году

# Сведения об учреждении, расположенном на объекте

1.6. Наименование   учреждения    (полное   и  краткое   юридическое наименование согласно уставу): Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Звениговский детский сад «Ракета»  МДОУ Звениговский детский сад «Ракета»

1.7. Юридический адрес  : 425060,Республика Марий Эл,  г.Звенигово, ул. Пушкина, д.7

1.8. Основание для пользования объекта (оперативное управление аренда, собственность): безвозмездное пользование

1.9. Форма   собственности   (государственная,   негосударственная): государственная.

1.10.  Территориальная          принадлежность         (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Отдел образования администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 425060, Республика Марий Эл, г.Звенигово, ул.Ленина,д.39

# 2. Характеристика деятельности учреждения на объекте

2.1. Сфера  деятельности (здравоохранение,  образование,  социальная защита,  физическая  культура  и  спорт,  культура,  связь и  информация, транспорт  и  дорожно-транспортная  сфера,  жилой фонд,  торговля и сфера услуг, места приложения труда и другое): образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование.

2.3. Форма оказания услуг  (в учреждении, с длительным  пребыванием, в том числе с проживанием, на дому, дистанционно): в учреждении

2.4. Категории обслуживаемого населения  по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети с 1,5 до 7 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды  с нарушениями опорно-двигательного  аппарата,  зрения, слуха, умственного развития): инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития

2.6. Плановая  мощность  (посещаемость  (количество  обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 110 дет./ мест \ 125  чел./сутки (пропускная способность)

2.7. Участие  в  исполнении  индивидуальной  программы  реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

# 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1. Путь  следования к  объекту  пассажирским  транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобусом №2 по ул. Ленина до школы №1 или до Энергетического техникума.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь   к   объекту   от   ближайшей   остановки   пассажирского транспорта:.

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200  метров

3.2.2. Время движения (пешком) 5  минут

3.2.3. Наличие    выделенного   от   проезжей    части   пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки   (нерегулируемые,  регулируемые,   со   звуковой сигнализацией, таймером, нет): нет

3.2.5. Информация  на  пути  следования   к  объекту  (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) :  нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания) |
| --- | --- |
| Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| в том числе инвалиды: |  |
| передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| с нарушениями зрения | ДУ |
| с нарушениями слуха | ДУ |
| с нарушениями умственного развития | ДУ |

──────────────────────────────

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| Основные структурно-функциональные зоны объекта | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов |
| --- | --- |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К,О,У), ВНД (С,Г) |
| Вход (входы) в здание | ДУ |
| Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ДЧ-И (Г,О,У,С), ВНД (К) |
| Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | ВНД (С,К), ДЧ-И(Г,О,У) |
| Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| Система информации на объекте (на всех зонах) | ВНД |
| Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД |

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

# 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: по Звениговскому району

# г. Звенигово -ДУ

# 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов  объекта

| Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ТР, КР |
| Вход (входы) в здание | ТР, КР |
| Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ТР,КР, Индивидуальное решение с ТСР |
| Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | ТР,КР, ТРН, Индивидуальное решение с ТСР |
| Санитарно-гигиенические помещения | ТР, КР |
| Система информации на объекте (на всех зонах) | ТР,КР, Индивидуальное решение с ТСР |
| Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ТР,КР, Индивидуальное решение с ТСР |
| Все зоны и участки | ТР, КР |

──────────────────────────────

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2019-2020 г.г.

в рамках исполнения Республиканской адресной программы «Доступная среда»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  ДП-И

Оценка результата исполнения программы,  плана (по состоянию доступности): ДУ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование : требуется

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о состоянии доступности объекта  (наименование  документа  и  выдавшей  его  организации, дата), прилагается __________________________________нет________________________________ _______

4.5. Информация  размещена  (обновлена)  на  Карте  доступности субъекта Российской      Федерации дата                                 нет                                     (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании: 1.  (информации об объекте) от "__" _____________ 20__ г.,

2.  обследования объекта: N акта ____________ от "__" _______ 20__ г.

3. Решения Комиссии __________________________ от "__" __________ 20__ г.

Приложение N 4
к Порядку проведения
паспортизации объектов
социальной инфраструктуры

УТВЕРЖДАЮ

ГКУ РМЭ «Центр предоставления мер

социальной поддержки населению

в Звениговском районе РМЭ»

Чемоданов С.П.

"___" ______________ 20___ г.

ПАСПОРТ

доступности объекта N

# 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Звениговский детский сад «Ракета»

1.2. Адрес объекта: 425060,Республика Марий Эл,  г.Звенигово, ул. Пушкина, д.7.

1.3. Сведения о размещении объекта: ________________________________

отдельно стоящее здание 2 этажей, 1050,56 кв. метров

часть здания _______ этажей (или на _____ этаже), ____________ кв. метров

наличие прилегающего земельного участка 10403,0 кв. метров

1.4. Год постройки здания: 1962, последнего капитального ремонта: нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 год,

капитального _2020 год

# Сведения об учреждении, расположенном на объекте

1.6. Наименование   учреждения (полное   и  краткое   юридическое наименование согласно уставу): Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Звениговский детский сад «Ракета» / МДОУ Звениговский детский сад «Ракета»

1.7. Юридический адрес учреждения: : 425060, Республика Марий Эл,  г.Звенигово, ул. Пушкина, д.7

1.8. Основание для  пользования  объекта  (оперативное  управление, аренда, собственность): безвозмездное пользование.

1.9. Форма   собственности  (государственная,   негосударственная): государственная

1.10.  Территориальная          принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Отдел образования муниципального образования «Звениговский муниципальный район».

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 425060, республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово, ул. Ленина, д. 39.

# 2. Характеристика деятельности учреждения
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение,  образование,  социальная защита,  физическая  культура  и  спорт,  культура,  связь и  информация, транспорт  и  дорожно-транспортная  сфера,  жилой фонд,  торговля и сфера услуг, места приложения труда и другое): образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование.

2.3. Форма оказания услуг (в учреждении, с длительным  пребыванием, в том числе с проживанием, на дому, дистанционно): в учреждении.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети с 1,5 до 7 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды  с нарушениями опорно-двигательного  аппарата,  зрения, слуха, умственного развития): - инвалиды  с нарушениями опорно-двигательного  аппарата,   умственного развития

2.6. Плановая  мощность  (посещаемость  (количество  обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 110 дет./мест / ,   125 чел./сутки (пропускная способность).

2.7. Участие  в  исполнении  индивидуальной  программы  реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

# 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту  пассажирским  транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Автобусом №2 по ул. Ленина до школы №1 или до Энергетического техникума.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь   к   объекту   от   ближайшей   остановки   пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 метров.

3.2.2. Время движения (пешком): 5 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей   части пешеходного пути (да, нет): нет.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со   звуковой сигнализацией, таймером, нет): нет.

3.2.5. Информация на пути следования   к  объекту  (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: (есть, нет):  нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет.

3.3. Организация   доступности   объекта    для   инвалида,    формы обслуживания*

| Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- |
| Все категории инвалидов и маломобильных групп населения, | ДУ |
| в том числе инвалиды: |  |
| передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| с нарушениями зрения | ДУ |
| с нарушениями слуха | ДУ |
| с нарушениями умственного развития | ДУ |

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К,О,У), ВНД (С,Г) |
| Вход (входы) в здание | ДУ |
| Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ДЧ-И (Г,О,У,С), ВНД (К) |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД (С,К), ДЧ-И(Г,О,У) |
| Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД |

──────────────────────────────

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

# 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ДУ

# 4. Управленческое решение

4.1.  Рекомендации  по  адаптации  основных   структурных  элементов объекта

| Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ТР, КР |
| Вход (входы) в здание | ТР, КР |
| Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ТР,КР, Индивидуальное решение с ТСР |
| Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | ТР,КР, ТРН, Индивидуальное решение с ТСР |
| Санитарно-гигиенические помещения | ТР, КР |
| Система информации на объекте (на всех зонах) | ТР,КР, Индивидуальное решение с ТСР. |
| Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ТР,КР, Индивидуальное решение с ТСР. |
| Все зоны и участки | ТР, КР |

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2019- 2020 г.г.

в рамках исполнения Республиканской адресной  программы «Доступная среда».

4.3. Ожидаемый   результат (по   состоянию    доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И.

Оценка    результата   исполнения   программы,  плана   (по   состоянию доступности): ДУ.

4.4. Для  принятия     решения     требуется     (не     требуется): согласование требуется,

4.4.1. Согласование на Комиссии требуется

наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами ( в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется .

4.4.3. Техническая    экспертиза;    разработка     проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. Согласование          с        вышестоящей       организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. Согласование      с         общественными       организациями инвалидов: требуется

4.4.6. Другое: нет

4.5. Информация   размещена  (обновлена)   на   карте   доступности Республики Марий Эл, дата __________________________нет_______________

(наименование сайта, портала)

# 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

анкеты (информации об объекте) от "___" ____________ 20____ г.

акта обследования объекта: N акта _____ от "___" _________ 20____ г.

решения Комиссии по  координации деятельности  в сфере  формирования доступной  среды жизнедеятельности  для инвалидов  и других маломобильных групп населения от "___" __________ 20____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Муниципального

дошкольного образовательного

учреждения Звениговский

детский сад «Ракета»

_____________ М.С. Козырькова

"___" _________ 20____ г.

АКТ

обследования объекта

Муниципального образования «Звениговский муниципальный район»

# 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальная дошкольная образовательная организация Звениговский детский сад «Ракета»

1.2. Адрес объекта: 425060, Республика Марий Эл, г.Звенигово, ул.Пушкина, д.7

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 2 этажей, 1050,56 кв. метров

часть здания _______ этажей (или на _____ этаже), ____________ кв. метров

наличие прилегающего земельного участка 10403,0 кв. метров

1.4. Год постройки здания:1962 год, последнего капитального ремонта: нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

капитального: _2020 год    ;     текущего:  2019 год

1.6. Наименование   учреждения    (полное   и  краткое   юридическое

наименование согласно уставу): Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Звениговский детский сад «Ракета» / МДОУ Звениговский детский сад «Ракета»

1.7. Юридический адрес учреждения: 425060, Республика Марий Эл, г.Звенигово, ул.Пушкина, д.7

# 2. Характеристика деятельности учреждения на объекте

Дополнительная информация: дошкольное образование

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь  следования к  объекту  пассажирским  транспортом (описать

маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Автобусом №2 по ул. Ленина до школы №1 или до Энергетического техникума.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь   к   объекту   от   ближайшей   остановки   пассажирского

транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 200  метров

3.2.2. Время движения (пешком): 5  минут

3.2.3. Наличие выделенного  от  проезжей   части  пешеходного  пути: (да, нет): нет

3.2.4. Перекрестки   (нерегулируемые,  регулируемые,   со   звуковой

сигнализацией, таймером, нет): нет

3.2.5. Информация  на  пути  следования   к  объекту  (акустическая,

тактильная, визуальная, нет): нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: (есть, нет)  нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3. Организация   доступности   объекта    для   инвалида,  формы обслуживания

| Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- |
| Все категории инвалидов, | ДУ |
| в том числе инвалиды: |  |
| передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| с нарушениями зрения | ДУ |
| с нарушениями слуха | ДУ |
| с нарушениями умственного развития | ДУ |

──────────────────────────────

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* | Приложение |
| --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И(К,О,У) , ВНД(С,Г) | 22,23,24,25,26 | 22,23,24,25,26 |
| Вход (входы) в здание | ДУ | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 |
| Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ДЧ-И (Г,О,У,С), ВНД(К) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,14,15,27, 28,29,30,31,32,43, 44,45,451,56,47,48,50,2,54,55,56,58 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,14,15,27,28,29,30,31,32,43,44,45,46,47,48,50,51,52,54,55,56,58 |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД (С,К), ДЧ-И(Г,О,У) | 12,13, 14,15, | 12,13, 14,15, |
| Санитарно-гигиенические помещения | ВНД | 33,34,35,36,37 38,39,40,41,42 | 33,34,35,36,37 38,39,40,41,42 |
| Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |  |  |
| Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД |  |  |

──────────────────────────────

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: о состоянии доступности ОСИ: по Звениговскому району и г.Звенигово -ДУ

# 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ТР, КР |
| Вход (входы) в здание | ТР, КР |
| Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ТР,КР, Индивидуальное решение с ТСР |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объектов) | ТР,КР, ТРН, Индивидуальное решение с ТСР |
| Санитарно-гигиенические помещения | ТР, КР |
| Система информации на объекте (на всех зонах) | ТР,КР, Индивидуальное решение с ТСР. |
| Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ТР,КР, Индивидуальное решение с ТСР. |
| Все зоны и участки | ТР,КР |

──────────────────────────────

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ:  2019- 2020 г.г

в рамках исполнения Республиканской адресной  программы «Доступная среда».

4.3. Ожидаемый   результат   (по   состоянию    доступности)   после выполнения работ по адаптации:  ДП-И

Оценка   результата   исполнения    программы,   плана   (по    состоянию доступности): ДУ

4.4. Для   принятия   решения   требуется,   не   требуется  (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4.2. Согласование   работ    с   надзорными   органами   (в  сфере проектирования и строительства, архитектуры,  охраны памятников, другое - указать):  требуется.

4.4.3. Техническая    экспертиза;    разработка     проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. Согласование          с        вышестоящей       организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. Согласование  с  общественными   организациями инвалидов: требуется

4.4.6. Другое: нет

Имеется    заключение    уполномоченной   организации   о  состоянии доступности  объекта (наименование документа  и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.5. Информация   может   быть  размещена   (обновлена)   на   карте доступности Республики Марий Эл  нет     (наименование сайта, портала)

# 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Результаты обследования:

а) территории, прилегающей к объекту на _____ л.;

б) входа (входов) в здание на _____ л.;

в) путей движения в здании на _____ л.;

г) зоны целевого назначения объекта на _____ л.;

д) санитарно-гигиенических помещений на _____ л.;

е) системы информации (и связи) на объекте на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на _____ л.

Другое  (в том  числе  дополнительная  информация о  путях  движения к объекту): ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Руководитель

рабочей группы заведующий   ______________________   М.С.Козырькова_

(должность, Ф.И.О.)                (подпись)

Члены рабочей группы:  __________________________    С.П.Чемоданов_

(должность, Ф.И.О.)             (подпись)

__________________________                         Д.Г.Григорьев_

(должность, Ф.И.О.)             (подпись)

__________________________                         Н.В. Новокшанова

(должность, Ф.И.О.)            (подпись)

Представители общественных

организаций инвалидов               ____________________Н.В. Вафина

(подпись)

Представители учреждения,

расположенного на объекте        _____________________     _______________

(должность, Ф.И.О.)                (подпись)

Управленческое решение согласовано "_______" ________________ 20______ г.

(протокол N ________) Комиссией (название) ______________________________

_________________________________________________________________________

Приложение 1
к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
N ____ от ____________ 20____ г.

# I. Результаты обследования

# 1. Территория, прилегающая к зданию (участку)

МДОУ Звениговский детский сад «Ракета»

425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г.Звенигово, ул.Пушкина д.7

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/нет | номер на плане | номер фото | содержание | значимо для инвалида (категория) | содержание | виды работ |
| Вход (входы) на территорию | есть | 26 | 26 | Не оборудовано доступными элементами информации | все | Оборудовать доступными элементами информации | Текущий ремонт |
| Путь (пути) движения на территории | есть | 22,23, 24,25 | 22,23, 24,25 | 1)Отсутствие тактильных средств на пешеходных путях | С | 1)Оборудовать тактильными средствами на пешеходных путях | Капитальный ремонт |
|  |  |  |  | 2)Отсутствие информативных щитов | Все | 2)Установка информативных щитов | Текущий ремонт |
| Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  |  |  |
| Общие требования к зоне |  |  |  | 1)Отсутствие беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к зданию; | все | 1)Устранение беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к зданию; | Капитальный ремонт |
|  |  |  |  | 2)Отсутствие информационной поддержки на всех путях МГН | все | 2)Установка информационной поддержки на всех путях движения МГН | Текущий ремонт, |

# II. Заключение по зоне

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |  |
| Территории, прилегающие к зданию | ДЧ-И(К,О,У), ВНД(С,Г) | 22,23,24,25,26 | 22,23,24,25,26 | Текущий ремонт, капитальный ремонт |

* Указывается: ДП-В доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДЧ-И(К,О,У) ВНД(С,Г)

Приложение 2
к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
N ____ от ____________ 20____ г.

# I. Результаты обследования

МДОУ Звениговский детский сад «Ракета»

425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г.Звенигово, ул.Пушкина д.7

# 2. Вход (входы) в здание

| Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | номер на плане | номер фото | Содержание | значимо для инвалида (категория) | содержание | виды работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Лестница (наружная) | есть | 16,17 | 16,17 | 1)Завершающие части поручней не соответствуют | Все | 1)Установка поручней с завершающими частями длиннее на 0,3м | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 2)Отсутствие контрастных маркировочных линий | С | 2)Установка контрастных маркировочных линий | Текущий ремонт |
| Пандус (наружный) | нет |  |  | Отсутствие пандуса | К | Установка пандуса | Капитальный ремонт |
| Входная площадка (перед дверью) | есть | 17,18, 19,20 | 17,18,19,20 | 1)Отсутствие подогрева площадки | Все | 1)Установка подогрева площадки | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 2)Не соответствует ширина и глубина входной площадки | К | 2)Расширение и увеличение входной площадки | Капитальный ремонт |
| Дверь (входная) | есть | 16,17, 18,19, 20 | 16,17, 18,19, 20 | 1)Отсутствие контрольных устройств на входе | Все | 1)Установка контрольных устройств на входе; | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 2)Отсутствие приборов и устройств для открывания и закрывания дверей | Все | 2)Установка приборов и устройств для открывания и закрывания дверей | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 3)Полотно двери не соответствует. (Отсутствие смотровой панели из прозрачного ударопрочного материала нижняя часть до высоты 0,3-0,9 м от уровня пола защищена противоударной полосой | К, О, С | Замена двери | Капитальный ремонт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Тамбур | есть | 10, 11, 12,13, 14,15, 21 | 10, 11, 12,13,14,15,21 | 1)Не соответствие покрытия пола (допускает скольжение при намокании); | Все | 1)Замена покрытия пола; | Капитальный ремонт |
|  |  |  |  | 2)Отсутствие дренажных и водосборных решеток | Все | 2)Установка дренажных водосборных решеток | Капитальный ремонт |
| Общие требования к зоне |  |  |  | Не соответствует требованиям | Все | Приспособить как минимум один вход для МГН | Капитальный ремонт |

# II. Заключение по зоне

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |  |
| Входы (входы) в здание | ДУ | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | Текущий ремонт, капитальный ремонт |

──────────────────────────────

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:  ДУ

Приложение 3
к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
N ____ от ____________ 20____ г.

# I. Результаты обследования

# 3. Путь (пути) движения внутри здания  (в том числе пути эвакуации)

МДОУ Звениговский детский сад «Ракета»

425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г.Звенигово, ул.Пушкина д.7

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | номер на плане | номер фото | Содержание | значимо для инва-лида (категория) | содержание | виды работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 1,2,3 | 1,2,3 | 1)Отсутсвие легко управляемых и легко доспупных с обеих сторон на высоте 0,85-1,1 м от пола приборов и устройств для открывания и закрывания дверей 2)Наличие лестниц создает препятствия | Все Все | 1)Установка легкоуправляемых и легкодоступных с обеих сторон на высоте 0,85-1,1 м от пола приборов и устройств для открывания и закрывания дверей 2)Оборудование подъемным устройством | 1)текущий ремонт 2)Индивидуальное решение с ТСР |
| Лестница (внутри здания) | есть | 4,5,6,7,8,9,10,11, | 4,5,6,7,8,9,10,11 | 1)Отсутствие рельефных обозначений этажей | Все | Установка рельефных обозначений этажей | текущий ремонт |
|  |  |  |  | 2)Отсутствие ребра ступени с закругленным радиусом | О, С | Ремонт ступеней | капитальный ремонт |
|  |  |  |  | 3)Отсутствие поручней с завершающими частями длиннее на 0,3 м | Все | Установка поручней с завершающими частями длиннее на 0,3 м | текущий ремонт |
| Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| Дверь | есть | 10,11, 12,14, 15 | 10,11, 12,14, 15 | Отсутствие легкоуправляемых и легкодоступных с обеих сторон на высоте 0,85-1,1 м от пола горизонтальных поручней для открывания и закрывания дверей | Все | Установка легкоуправляемых и легкодоступных с обеих сторон на высоте 0,85-1,1 м от пола горизонтальных поручней для открывания и закрывания дверей | текущий ремонт |
|  |  |  |  | Отсутствие смотровой панели на высоте 0,3-0,9 м от пола; | Все | Установка смотровой панели на высоте 0,3-0,9 м от пола; | капитальный ремонт |
|  |  |  |  | Отсутствие информационного обозначения рядом с дверью или со стороны дверной ручки | Все | Установка информационного обозначения рядом с дверью или со стороны дверной ручки | текущий ремонт |
|  |  |  |  | Пороги и перепады выше нормы | К | Устранение порогов и перепадов | капитальный ремонт |
|  |  |  |  | Полотно двери не соответствует | К, О, С | Замена двери | капитальный ремонт |
| Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности) | Есть | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,27, 28,29,30,31,32,43,44, 45,46, 47,48, 50,51, 52,54,55,56,58 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,27, 28,29,30,31,32,43,44, 45,46, 47,48, 50,51, 52,54,55,56,58 | Не соответствуют. Здание не обеспечивает безопасность всех категорий инвалидов (наличие порогов, дверь без фиксации) | Все | Устранение порогов, увеличение дверных проемов, обустройство наружной металлической лестницы, установка дверей с фиксатором | капитальный ремонт |
| Общие требования к зоне |  |  |  | 1)Отсутствие предупредительной информации о препятствии перед дверными проемами и входами на лестницы (визуальная и тактильная информация) | С | 1)Установка предупредительной информации о препятствии перед дверными проемами и входами на лестницы (визуальная и тактильная информация) | текущий ремонт |
|  |  |  |  | 2)Отсутствие наиболее рационального пути к зоне целевого назначения | Все | 2)Обустройство пути движения для удобного передвижения | капитальный ремонт |

# II. Заключение по зоне

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |  |
| Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г,О,У,С) ВНД (К) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,27,28,29,30,31,32,43,44,45,46,47,48,50,51,52,54,55,56,58 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,27,28,29,30,31,32,43,44,45,46,47,48,50,51,52,54,55,56,58 | Текущий ремонт, Капитальный ремонт, Индивидуальное решение с ТСР |

──────────────────────────────

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДЧ-И (Г,О,У,С), ВНД(К)

Приложение 4
к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
N ____ от ____________ 20____ г.

# Результаты обследования

# 4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МДОУ Звениговский детский сад «Ракета»

425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г.Звенигово, ул.Пушкина д.7

# Вариант I - зона обслуживания инвалидов

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | номер на плане | номер фото | Содержание | значимо для инвалида (категория) | Содержание | виды работ |
| Кабинетная форма обслуживания | есть | 12,13, 14,15, | 12,13,14,15, | Ширина дверного проема не соответствует | К | Установка соответствующего дверного проема | Капитальный ремонт |
|  |  |  |  | Отсутствие свободного пространства в зоне обслуживания | К |  | ТРН |
| Зальная форма обслуживания | есть |  |  | Отсутствие мест для лиц с дефектами слуха | Г | Обустройство мест для лиц с дефектами слуха | Индивидуальное решение с ТСР |
| Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  | нет |  |  |  |
| Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  | нет |  |  |  |
| Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  | нет |  |  |  |
| Общие требования к зоне |  |  |  | 1)Отсутствие информирующих обозначений помещений рельефными знаками | Все | 1)Установка информирующих обозначений помещений рельефными знаками | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 2)Отсутствие универсальных либо специально выделенных мест для инвалидов и другх МГН | Все | 2)Оборудование универсальных либо специально выделенных мест для инвалидов и других МГН | Капитальный ремонт |

Заключение по зоне

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (Г,О,У), ВНД(С,К) | 12,13, 14,15, | 12,13, 14,15, | ТР, КР, ТРН, Индивидуальное решение с ТСР |

──────────────────────────────

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация 	альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДЧ-И (Г,О,У), ВНД(С,К)

Приложение 4
к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
N ____ от ____________ 20____ г.

# Результаты обследования

# 4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МДОУ Звениговский детский сад «Ракета»

425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г.Звенигово, ул.Пушкина д.7

# Вариант II - места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/нет | номер на плане | номер фото | Содержание | значимо для инвалида (категория) | содержание | виды работ |
| Место приложения труда | нет |  |  |  |  |  |  |

# Заключение по зоне

| Наименование структурно функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |  |

──────────────────────────────

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________________

Приложение 4
к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
N ____ от ____________ 20____ г.

# Результаты обследования

# 4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МДОУ Звениговский детский сад «Ракета»

425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г.Звенигово, ул.Пушкина д.7

# Вариант III - жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/нет | номер на плане | номер фото | содержание | значимо для инвалида (категория) | содержа-ние | виды работ |
| Жилые помещения | нет |  |  |  |  |  |  |

# Заключение по зоне

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |  |

──────────────────────────────

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательо (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________________

Приложение 5
к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
N ____ от ____________ 20____ г.

# I. Результаты обследования

5. Санитарно-гигиенические помещения

МДОУ Звениговский детский сад «Ракета»

425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г.Звенигово, ул.Пушкина д.7

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/нет | номер на плане | номер фото | содержание | значимо для инвалида (категория) | содержание | виды работ |
| Туалетная комната | есть | 33,34, 35,36, 37,38, 39,40, 41,42 | 33,34, 35,36, 37,38, 39,40, 41,42 | 1)Отсутствие универсальной кабинки | К | 1)Установка универсальной кабинки | Капитальный ремонт |
|  |  |  |  | 2)Не оборудовано двухсторонней связью с дежурным | Все | 2)Оборудовать двухсторонней связью с дежурным и поручнями | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 3)Отсутствие аварийного освещения | Все | 3)Установка аварийного освещения | Текущий ремонт |
| Душевая/ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| Общие требования к зоне |  |  |  | 1)Отсутствие информационных обозначений, 2)Отсутствие выключателей и розеток на высоте 0,8 м, 3)Нет поворотно-откидных сидений, 4)отсутствие рельефного знака 5)Отсутствие водопроводных кранов рычажного и нажимного действия | Все | 1)Оборудовать информационным обозначением, 2) Оборудовать выключателем и розетками на высоте 0,8 м, 3)Оборудовать поворотно-откидными сидениями, 4)Оборудовать рельефными знаками 5)Установка водопроводных кранов рычажного и нажимного действия | Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт Капитальный ремонт |

# II. Заключение по зоне

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |  |
| Санитарно-гигиенических помещений | ВНД | 33,34,35,36,37, 38,39,40,41,42 | 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 | ТР, КР, |

──────────────────────────────

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:  ВНД

Приложение 6
к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
N ____ от ____________ 20____ г.

# I. Результаты обследования

# 6. Система информации на объекте

МДОУ Звениговский детский сад «Ракета»

425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г.Звенигово, ул.Пушкина д.7

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекте |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/нет | номер на плане | номер фото | содержание | значимо для инвалида (категория) | Содержание | виды работ |
| Визуальные средства | нет |  |  | Отсутствие визуальных средств | Все | Установка визуальных средств | Текущий ремонт |
| Акустические средства | нет |  |  | Отсутствие акустических средств | Все | Установка акустических средств | Индивидуальное решение ТСР |
| Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствие тактильных средств | Все | Установка тактильных средств | Капитальный ремонт |
| Общие требования к зоне |  |  |  | Отсутствие визуальных, акустических, тактильных средств | Все | Установка визуальных, акустических, тактильных средств | Капитальный ремонт Текущий ремонт Индивидуальное решение ТСР |

# II. Заключение по зоне

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |  |
| Системы информации на объекте | ВНД |  |  | ТР, КР, индивидуальное решение с ТСР |

──────────────────────────────

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

**Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ВНД

Приложение 4
к Порядку проведения паспортизации

объектов социальной инфраструктуры

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА (ПЛАН)

АДАПТАЦИИ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

МДОУ Звениговский детский сад «Ракета» НА 2019 ГОД

| № п/п | Наименование объекта и учреждения, расположенного на объекте | Адрес объекта | Номер паспорта доступности объекта | Плановые работы | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) <***> | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | содержание работ <*> | вид работ <**> |  | объем, тыс.руб | источ-ник |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Звениговский детский сад «Ракета» | 425060, Республика Марий Эл, Звениговс-кий район, г. Звенигово, ул. Пушкина, д. 7 |  | Оборудовать доступными элементами информации | ПСД, КР, ТР, Индивидуальное решение ТСР, ГРН | ДП-И |  |  |
|  |  |  |  | Оборудовать тактильными средствами на пешеходных путях |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка информативных щитов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устранение беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к зданию; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка информационной поддержки на всех путях движения МГН |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка поручней с завершающими частями длиннее на 0,3м |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка контрастных маркировочных линий |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка пандуса |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка подогрева площадки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расширение и увеличение входной площадки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка контрольных устройств на входе; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка приборов и устройств для открывания и закрывания дверей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Замена дверей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Замена покрытия пола; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка дренажных водосборных решеток |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Приспособить как минимум один вход для МГН |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка легкоуправляемых и легкодоступных с обеих сторон на высоте 0,85-1,1 м от пола приборов и устройств для открывания и закрывания дверей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оборудование подъемным устройством |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка рельефных обозначений этажей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт ступеней |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка поручней с завершающими частями длиннее на 0,3 м |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка смотровой панели на высоте 0,3-0,9 м от пола; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка информационного обозначения рядом с дверью или со стороны дверной ручки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устранение порогов и перепадов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Увеличение дверных проемов, обустройство наружной металлической лестницы, установка дверей с фиксатором |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка предупредительной информации о препятствии перед дверными проемами и входами на лестницы (визуальная и тактильная информация) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обустройство пути движения для удобного передвижения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка соответствующего дверного проема |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обустройство мест для лиц с дефектами слуха |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка информирующих обозначений помещений рельефными знаками |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1)Установка универсальной кабинки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оборудовать двухсторонней связью с дежурным и поручнями |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка аварийного освещения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оборудовать информационным обозначением, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оборудовать выключателем и розетками на высоте 0,8 м, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оборудовать поворотно-откидными сидениями, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оборудовать рельефными знаками |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка водопроводных кранов рычажного и нажимного действия |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка визуальных средств |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка акустических средств |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка тактильных средств |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка визуальных, акустических, тактильных средств |  |  |  |  |

Примечание. Структура (разделы) республиканской адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра объектов социальной инфраструктуры.

<*> Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» паспорта доступности объекта.

<**>Указывается вид работы:

ТР – текущий ремонт;

ПСД – подготовка проектно-сметной документации;

Стр – строительство;

КР – капитальный ремонт;

Рек – реконструкция;

Орг – организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия.

<***> Указываются:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).

Постановление Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2014 № 294 (ред. От 05.05.2016) «О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры» (вместе с «Порядком проведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры», «Реестром объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения». «Информацией об объекте социальной инфраструктуры», «Паспортом доступности объекта», «Актом обследования объекта», «Республиканской адресной программой (планом) адаптации объектов и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения»).