ПОРЯДОК  ДЕЙСТВИЙ  В  СЛУЧАЕ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ  ПОЖАРА

Каждый работник детского учреждения, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:

- Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);

- Задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

- Известить о пожаре руководителя детского учреждения или заменяющего его работника;

- Организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения

При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

- С учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

- Исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью сотрудникам  детского сада нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

- Эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;

- Детей младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь;

- В зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старших возрастных групп  могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а детей младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи;

- Тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, в шкафах или других местах;

- Выставлять посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар;

- При тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

- Воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения