Министерство образования и науки Республики Марий Эл

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Республики Марий Эл «Автодорожный техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Электротехника и электроника

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

2024

| РАССМОТРЕНА на заседании ЦМК профессионального цикла Протокол № ____ от «____» ______________ 20 г. Председатель ___________ Н.В.Щеглов | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УР _____________ О.А.Федотова «____»________________20 г. |
| --- | --- |

Разработчик:

Баранов В.А., преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «Автодорожный техникум»

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| # СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| # условия реализации учебной дисциплины | 12 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 13 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) базовой подготовки.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:

Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные дисциплины.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

- производить расчет параметров электрических цепей;

- собирать электрические схемы и проверять их работу;

- читать и собирать простейшие схемы с использованием полупроводниковых приборов;

- определять тип микросхем по маркировке;

знать:

- методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров;

- преобразование переменного тока в постоянный;

- усиление и генерирование электрических сигналов.

В результате освоения учебной дисциплины техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

- ОК 01. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.

- ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

- ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.

- ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.

- ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

- ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

В результате освоения учебной дисциплины техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

- ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением современных информационных технологий управления перевозками.

- ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций.

- ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых документов.

- ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного процесса.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135 часов,

в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов;

- самостоятельной работы обучающегося – 45 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 135 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 90 |
| в том числе: |  |
| теоретические занятия | 46 |
| практические занятия | 44 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 45 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Введение | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Основные понятия электротехники и электроники. Электрическая энергия, ее передача и распределение. Значение электротехники и электроники для технического обслуживания автомобилей |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Написание реферата: Перспективы развития электроэнергетики, электротехники и электроники Российской Федерации. | 1 |  |
| Раздел 1. | Электротехника |  |  |
| Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Электрическая цепь, ее основные элементы и условные обозначения. Классификация электрических цепей. Физические основы работы источника ЭДС. Соединение источников ЭДС. Природа электрического сопротивления. Удельное сопротивление. Зависимость сопротивления от температуры. Закон Ома для участка и полной цепи. Преобразование электрической энергии в другие виды, расчет мощности и энергии в электрической цепи. Соединение резисторов: последовательное, параллельное и смешанное. Зависимость напряжения и мощности источника от нагрузки, согласование источника с нагрузкой, коэффициент полезного действия. Первое и второе правила Кирхгофа, расчет цепей различными методами. |  | 2 |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | № 1. Построение и чтение схем с использованием резисторов. | 2 |  |
|  | № 2. Расчет электрических цепей постоянного тока. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка учебной литературы по темам: 1. Термисторы и их применение в автомобиле. 2. Общие сведения о системе электроснабжения автомобиля. | 4 |  |
| Тема 1.2. Электромагнетизм | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Магнитное поле. Ферромагнитные вещества. Магнитное поле - одна из сторон электромагнитного поля. Магнитное поле электрического тока. Открытие Эрстеда, правило буравчика. Сила, действующая на провод с током в магнитном поле. Индукция магнитного поля как его силовая характеристика. Способы увеличения изменения индукции магнитного поля. Магнитный поток. Ферромагнитные вещества. Намагничивание и размагничивание. Применение и вред. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца как закон сохранения энергии в применении к электромагнитным явлениям. Преобразование механической энергии в электрическую. Принцип действия генератора. Преобразование электрической энергии в механическую. Принцип действия электродвигателя. Явление самоиндукции, ЭДС самоиндукции. Индуктивность. Применение и вред явления самоиндукции. Явление взаимоиндукции. |  | 2 |
|  | Практические занятия № 3. Построение и чтение схем с использованием электродвигателей. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с учебной литературой по теме: Принцип действия систем зажигания. | 2 |  |
| Тема 1.3. Электрические цепи однофазного переменного тока. | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Переменный ток, определение. Принцип получения синусоидальной ЭДС. Зависимость амплитуды ЭДС от скорости вращения. Применение для измерения скорости вращения, необходимость регулирования напряжения в бортовой сети автомобиля. Основные параметры: период, частота, сдвиг фаз. Связь между угловой скоростью и частотой. Сложение колебаний, имеющих одинаковую частоту. Векторные диаграммы. Виды сопротивлений в цепях переменного тока: активное, индуктивное, емкостное. Цепь переменного тока с активным сопротивлением. Векторная диаграмма, кривые тока, напряжения и мощности. Активная мощность, эффективные (действующие) значения тока и напряжения. Особенности цепей переменного тока с активным сопротивлением. Цепь переменного тока с индуктивностью, цепь переменного тока с емкостью. Векторные диаграммы, кривые тока, напряжения и мощности. Индуктивное и емкостное сопротивления. Закон Ома. Реактивная мощность, формулы и физический смысл. Применение и вред зависимости реактивных сопротивлений от частоты. Фильтры. Переходные процессы в цепи с емкостью. Неразветвленные цепи: с индуктивностью и активными сопротивлением; с индуктивностью, емкостью и активным сопротивлением. Векторные диаграммы, треугольники напряжений, сопротивлений и мощностей. Полное сопротивление, полная мощность. Преобразование энергии. Резонанс напряжений, его применение. Параллельное соединение активно-индуктивного и емкостного сопротивлений. Векторная диаграмма как средство для объяснения физических процессов в этой цепи. Понятие о резонансе токов. Применение цепи в радиотехнике и электротехнике. |  | 2 |
|  | Практические занятия: | 6 |  |
|  | № 4. Расчет последовательного соединения активных сопротивлений. | 2 |  |
|  | № 5. Расчет последовательного и параллельного соединений активных сопротивлений. | 2 |  |
|  | № 6. Расчет цепей переменного тока. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка учебной литературы по теме: Колебательные контуры. Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам. | 5 |  |
| Тема 1.4. Трехфазные электрические цепи. | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Однофазная и трехфазная системы переменных токов. Элементы трехфазной системы. Получение тока и напряжения в трехфазной системе. Векторные диаграммы. Соединение обмоток генератора и потребителей «Звездой» и «Треугольником». Электрические схемы. Векторные диаграммы. Основные уравнения. Область применения. Мощность трехфазной системы. Схемы измерения мощности в симметричной трехфазной системе. Расчет симметричной трехфазной системы. Переключения обмоток со «Звезды» на «Треугольник» и обратно. |  | 2 |
|  | Практические занятия: | 6 |  |
|  | № 7. Построение схемы подключения трехфазной цепи при соединении потребителей энергии «Звездой». | 2 |  |
|  | № 8. Построение схемы подключения трехфазной цепи при соединении потребителей энергии «Треугольник». | 2 |  |
|  | № 9. Расчет трехфазных электрических цепей. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка учебной литературы по теме: Роль нейтрального провода. | 5 |  |
| Тема 1.5. Электрические измерения и электроизмери-тельные приборы. | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Прямые и косвенные измерения. Методы измерений непосредственной оценки, сравнения. Классификация погрешностей. Класс точности измерительных приборов. Средства измерений электрических величин. Характеристики электроизмерительных приборов. Классификация электроизмерительных приборов. Определение назначения измерительного прибора по его условному обозначению на электрических схемах и расшифровка условных обозначений на шкалах приборов. Электрические измерения неэлектрических величин. Вольтметры, амперметры. Расширение пределов измерения, способы увеличения точности измерения, расчет добавочного сопротивления к вольтметру и шунта к амперметру. Ваттметры. Измерение сопротивлений с помощью амперметра и вольтметра, омметра и мегомметра. Метод сравнения. Измерительный мост постоянного тока. Причины высокой точности при измерениях мостовым методом. Методы измерения индуктивности и емкости, неэлектрических величин (на примерах технического обслуживания автомобилей и электрооборудования автомобиля). Использование цифровых приборов в автомобиле. |  | 3 |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | № 10. Расчет дополнительных сопротивлений к вольтметру и шунтов к амперметру. | 2 |  |
|  | № 11. Условные обозначения на шкале электроприборов автомобиля. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка учебной литературы по темам: Электрические измерения неэлектрических величин. Контрольно-измерительные приборы в автомобиле. | 3 |  |
| Тема 1.6. Трансформаторы. | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Принцип действия. Устройство. Основные параметры. Электрическая схема однофазного трансформатора. Режим работы. Расчетные уравнения. Причины высокого КПД. Понятие об устройстве и использовании трехфазных трансформаторов. |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка лекционного материала. | 1 |  |
| Тема 1.7. Электрические машины переменного тока. | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Получение вращающегося поля. Включение трехфазных двигателей в трехфазную и однофазную сети. Частота вращения магнитного поля и ротора. Скольжение. Способы изменения частоты вращения. Вращающий момент, его зависимость от режима работы. Зависимость потребляемого тока от режима работы. Достоинства и недостатки асинхронных двигателей, их применение. Особенности конструкции генераторов, используемых в автомобиле, рабочие характеристики |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка учебной литературы по теме: Краткие сведения об автомобильных генераторах переменного тока | 1 |  |
| Тема 1.8. Электрические машины постоянного тока. | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Обратимость машин. Общее устройство машин постоянного тока. Обмотка якоря, коллектор и щетки, их назначение. Способы возбуждения магнитного поля. Генератор постоянного тока с независимым возбуждением, его применение в качестве ЭЛЕКТРОМАШИННОГО усилителя. Самовозбуждение генераторов. Генераторы постоянного тока с параллельным и смешанным возбуждением. Схема, зависимость напряжения от тока нагрузки и частоты вращения. Способы регулирования напряжения. Применение. Двигатели постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, с параллельным, последовательным и смешанным возбуждением. Пуск в ход, зависимость потребляемого тока, вращающего момента и частоты вращения от режима работы. Способы изменения частоты вращения. Особенности автомобильных электродвигателей. |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка учебной литературы по теме: Автомобильные двигатели постоянного тока. | 2 |  |
| Тема 1.9. Основы электропривода. | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Классификация электроприводов. Функциональные схемы. Режимы работы. Выбор типа и мощности электродвигателей. Определение мощности при продолжительной работе и в повторно-кратковременном режиме. Классификация коммутирующих аппаратов, область применения. Контакторы и магнитные пускатели, электромагнитные реле. |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка лекционного материала. | 1 |  |
| Тема 1.10. Передача и распределение электрической энергии. | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Электроснабжение и передача электрической энергии. Кабельные и воздушные линии электропередач. Подстанции. Способы снижения потерь энергии при передаче электроэнергии. Распределение электроэнергии между потребителями. Способы учета и контроля потребления электроэнергии. Электроснабжение промышленных предприятий и жилых зданий. Экономия электроэнергии. Защитное заземление. Электробезопасность. |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка учебной литературы по теме: Сведения о типах автомобильных проводов. Выбор сечения в зависимости от силы тока и температуры. | 1 |  |
| Раздел 2. | ЭЛЕКТРОНИКА |  |  |
| Тема 2.1. Физические основы электроники. | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Полупроводники. Их свойства, механизм проводимости и влияния на проводимость внешних условий и примесей. Типы проводимости: pn-переход; вольтамперная характеристика pn-перехода. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка учебной литературы по теме: Особенности технологии современных полупроводниковых приборов. | 1 |  |
| Тема 2.2. Полупроводниковые приборы | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Выпрямительные диоды. Стабилитроны. Биполярные транзисторы. Эмиттерный повторитель. Достоинства и недостатки биполярных транзисторов. Принцип усиления на полевых транзисторах. Тиристор - бесконтактное реле. Устройство, область применения. |  | 2 |
|  | Практические занятия | 8 |  |
|  | № 12. Построение графиков вольтамперной характеристики различных диодов. | 2 |  |
|  | № 13. Построение графиков входных и выходных характеристик биполярных транзисторов. | 2 |  |
|  | № 14. Построение графиков выпрямительных диодов и стабилитронов. | 2 |  |
|  | № 15. Анализ работы ключевых схем. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка учебной литературы по темам: Pn-переход, области применения, способы получения. Биполярные транзисторы. История создания. Тиристоры. Применение в автомобиле. Применение полевых транзисторов. | 6 |  |
| Тема 2.3. Интегральные микросхемы. | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Гибридные и интегральные микросхемы, параметры, классификация по назначению и маркировка микросхем. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка учебной литературы по теме: Типы и маркировка микросхем. | 1 |  |
| Тема 2.4. Выпрямители и стабилизаторы. | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Классификация выпрямителей. Основные требования. Однофазные и трехфазные выпрямители. Сглаживающие фильтры. Стабилизаторы напряжения и тока. |  | 2 |
|  | Практические занятия № 16. Построение схем подключения выпрямителей, используемых в автомобиле | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка учебной литературы по теме: Разновидности сглаживающих фильтров. | 4 |  |
| Тема 2.5. Усилители. | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Роль усилителей в различных устройствах. Определение усилителя. Основные параметры. Блок-схема усилителя низкой частоты. Назначение каскадов, общий коэффициент усиления. Обратные связи в усилителях. Входные каскады. Простейшая схема входного каскада - эмиттерный повторитель. Каскады предварительного усиления на биполярных транзисторах, полевых транзисторах. Схемы, назначение элементов. Сравнение различных схем. Усилители мощности. |  | 2 |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | № 17. Построение схем подключений усилителей. | 2 |  |
|  | № 18. Построение схем подключений предварительных усилителей. | 2 |  |
|  | № 19. Построение схем подключений усилителей мощности. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка учебной литературы по теме: Классификация усилителей по применению. Разновидности электронных коммутаторов. Понятие об усилителях постоянного тока, операционных усилителях. | 4 |  |
| Тема 2.6. Электронные генераторы и измерительные приборы. | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Основные понятия об электронном генераторе, условия возникновения незатухающих колебаний. Электронные генераторы синусоидальных колебаний типа LC и RC. Понятие о мультивибраторах и триггерах. Общие сведения об электронных измерительных приборах. Электронно-лучевая трубка, электронный осциллограф, его назначение и структурная схема. Электронный вольтметр, структурная схема. |  | 2 |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | № 20. Построение схем подключения электронных генераторов. | 2 |  |
|  | № 21. Изучение типов микросхем по маркировке. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка учебной литературы по теме: Генератор прямоугольных импульсов. Логические схемы цифровой техники. Краткие сведения о системах подачи топлива с электронным управлением. | 3 |  |
| Всего: |  | 135 |  |

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории Электротехники и электроники.

Оборудование учебной лаборатории:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- доска классная;

- плакаты;

- оборудование и приборы для проведения лабораторных работ.

Залы:

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Апполонский С.М. Электротехника. – М., КноРус, 2022 (ЭБС).

- Апполонский С.М. Электротехника. Практикум – М., КноРус, 2022 (ЭБС).

- Мартынова О.И. Электротехника. – М., КноРус, 2023 (ЭБС).

- Москатов Е.А. Электронная техника. – М., КноРус, 2022 (ЭБС).

Интернет-ресурсы

- Книги и журналы по электротехнике и электронике [Электронный ресурс]-режим доступа http://www.masterelectronic.ru

- Школа для электрика. Все секреты мастерства[Электронный ресурс]-режим доступа http://www.electrical.info/electrotechru

- http://electrolibrary.narod.ru/

- http://scsiexplorer.com.ua/

- http://www.openclass.ru/

- http://dom-en.ru/sprav/

- http://radiopartal.tut.su/

- http://www.electrik.org

# 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации.

| Коды формируемых компетенций | Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы оценки результатов |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 - ОК 05, ОК 09 ПК 1.1, 1.2 ПК 2.2, 2.3 | умения: - производить расчет параметров электри-ческих цепей; - собирать электрические схемы и прове-рять их работу; - читать и собирать простейшие схемы с использованием полупроводниковых приборов; - определять тип микросхем по маркировке; знания: - методов преобразования электрической энергии, - сущность физических процессов, происхо-дящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров; - преобразование переменного тока в постоянный; - усиление и генерирование электрических сигналов. | Контрольные работы; устный опрос, проверка рефератов. Экзамен. |