МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

"СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

| "СОГЛАСОВАНО" Начальник ПАО МРСК «Центра и Приволжья» филиал «Мариэнерго» Параньгинский РЭС _____________ Д.В.Тихонов "_15__" __сентября__ 2023 г | Утверждаю: Директор ГБПОУ Республики Марий Эл "СТТ" ________________/М.М.Габдулиин/ «_15_»__сентября____2023 г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

профессиональной подготовки

по рабочей профессии

18590 "Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования"

Форма подготовки:   очно-заочная

Параньга

2023

Программа профессиональной подготовки по профессии 18590 «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» разработана на основе профессионального стандарта «Слесарь-электрик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 660н

Разработчики:

Бирюков Геннадий Иванович, преподаватель;

Коршунов Михаил Витальевич, мастер производственного обучения

Сафинов Ансар Вафинович, специалист по охране труда

Нормативный срок освоения программы профессиональной подготовки 260 часов при очно-заочной форме подготовки.

Квалификация: слесарь-электрик по ремонту электрооборудования - 3 разряд.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании методической комиссии

Протокол методического комиссии №_2__ от «_14__» _сентября__2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт программы профессиональной подготовки …………...……

1. Общие положения ...............................................................................

1.1. Требования к поступающим……………..........………….……….

1.2. Нормативный срок освоения программы ………………..............

1.3. Квалификационная характеристика выпускника…………..….…

2. Характеристика подготовки ………………………………...… …..

3. Учебные планы ..................................................................................

4. Оценка качества освоения профессиональной образовательной

программы ................................................................................... ……

ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ВКЛЮЧАЯ МЕТОДИЧЕСКИЕ

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ:

Приложение 1 Программа учебной дисциплины

ОП.01. Основы технического черчения..……………....……………………

Приложение 2 Программа учебной дисциплины

ОП.02. Основы электротехники……………………………………………..

Приложение 3 Программа учебной дисциплины

ОП.03. Основы электроматериаловедения..………....… ………………….

Приложение 4 Программа учебной дисциплины

ОП.04. Охрана труда…………………………………………………………

Приложение 5 Программа профессионального модуля ПМ.01.Выполнение работ   по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудовании ………….

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

1. Общие положения

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной подготовки (далее – программа) составляют:

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

– Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94,01.11.2005 г.;

- Приказ Минпросвещения от 26 августа 2020 года № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2.07.20013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»

- Профессиональный стандарт «Слесарь-электрик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 660н

1.1. Требования к поступающим

На обучение по профессии 18590 «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» принимаются лица на базе среднего общего образования,  среднего профессионального образования.

1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы

Нормативный срок освоения программы профессиональной подготовки 260 часов при очно-заочной форме обучения.

1.3. Квалификационная характеристика выпускника

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по выполнению работ технического обслуживания и ремонта электрооборудования в качестве слесаря-электрика по ремонту электрооборудования 3-го разряда.

Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций: 3.

Квалификационный уровень в соответствии с отраслевой рамкой квалификаций 3-й разряд.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки.

Основная цель подготовки по программе: прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве слесаря-электрика по ремонту электрооборудования 3-горазряда в организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их организационно-правовых форм.

Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности обслуживание и ремонт простых электрических цепей, узлов, электроаппаратов и электрических машин, в том числе профессиональными компетенциями (ПК):

ПК 1.1. Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин

ПК 1.2. Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами

ПК 1.3. Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей

ПК 1.4. Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка соединительных муфт, коробок

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями слушатель в ходе освоения программы должен знать, уметь:

| Профессиональные компетенции | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин | - Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции - Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы | -Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ - Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ -Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции - Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выполнении трудовой функции - Простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и очистки устройства - Меры пожарной профилактики при выполнении работ - Конструктивные особенности обслуживаемого узла - Методы практической обработки электротехнических материалов в пределах выполняемых работ - Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы - Технология выполнения работ |
| Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами | - Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции - Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы | - Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ - Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ - Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции - Меры пожарной профилактики при выполнении работ - Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выполнении трудовой функции - Простейшие инструменты и приспособления для выполнения трудовой функции - Конструктивные особенности обслуживаемого узла - Методы практической обработки электротехнических материалов в пределах выполняемых работ - Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы - Технология выполнения работ |
| Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей | - Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции - Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы - Пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения данной трудовой функции | - Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ - Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ - Правила оказания первой медицинской помощипри травмах и несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции - Меры пожарной профилактики при выполнении работ - Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выполнении трудовой функции - Простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и очистки устройства - Методы практической обработки электротехнических материалов в пределах выполняемых работ - Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы - Технология выполнения работ - Физические и химические основы процессов пайки и лужения - Механические и электрохимические характеристики электротехнических материалов в пределах выполняемых работ - Химические особенности используемых при пайке и лужении флюсов в пределах выполняемых работ - Назначение, свойства и области применения электроизоляционных материалов в пределах выполняемых работ |
| Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка соединительных муфт, коробок | - Пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения пайки и лужения - Выбирать способ сращивания проводов или кабеля в зависимости от материала токоведущих жил, назначения и нагруженности сращиваемых проводов или кабелей - Пользоваться конструкторской и производственно-технологической документацией - Пользоваться индивидуальными средствами защиты | - Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ - Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ - Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции - Меры пожарной профилактики при выполнении работ - Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ в пределах выполняемых работ - Простейшие устройства и приспособления для выполнения данной трудовой функции - Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы - Методы практической обработки электротехнических материалов в пределах выполняемых работ - Физические и химические основы процессов пайки и лужения в пределах выполняемых работ - Механические и электрохимические характеристики электротехнических материалов в пределах выполняемых работ - Химические особенности используемых при пайке и лужении флюсов - Назначение, свойства и области применения электроизоляционных материалов в пределах выполняемых работ - Способы сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ - Приспособления, используемые для сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ - Виды и области применения соединительных муфт в пределах выполняемых работ - Различные методы прокладывания провода или кабеля в пределах выполняемых работ - Правила охраны труда при выполнении работ |

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и профессиональных модулей:

ОП.01. Основы технического черчения

ОП.02. Основы электротехники

ОП.03. Основы электроматериаловедения

ОП.04. Охрана труда

ПМ.01. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов (З), дифференцированных  зачетов (ДЗ) за счет часов, отведенных на дисциплину, междисциплинарный курс, практику.

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена (КЭ), которая включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ Республики Марий Эл

«Строительно-технологический техникум»

_____________М.М.Габдуллин

«_15_»___сентября___2023г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

программы профессиональной подготовки по рабочей профессии

18590 "Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования"

| Индекс | Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные курсы | Формы промежуточной аттестации | Учебная нагрузка обучающегося, час. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Макси мальная | в том числе |  |  | Практика |
|  |  |  |  | Обяза тельная аудитор ная | из них |  |  |
|  |  |  |  |  | теоре тиче ских | лабора тор ных, практических |  |
| Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональные дисциплины |  | 24 | 24 | 12 | 12 |  |
| ОП.01 | Основы технического черчения | ДЗ | 6 | 6 | 3 | 3 |  |
| ОП.02 | Основы электротехники | ДЗ | 8 | 8 | 4 | 4 |  |
| ОП.03 | Основы электроматериаловедения | ДЗ | 6 | 6 | 3 | 3 |  |
| ОП.04 | Охрана труда | З | 4 | 4 |  |  |  |
| Модуль 2. Профессиональные цикл |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.00 | Профессиональные модули | КЭ | 70 | 70 | 40 | 30 |  |
| МДК 01.01 | Технологии монтажа, технического обслуживания и ремонта электрооборудования | ДЗ | 70 | 70 | 40 | 30 |  |
| УП 01.01 | Учебная практика | ДЗ | 160 |  |  |  | 160 |
|  | Всего по учебным дисциплинам и профессиональным модулям |  | 254 | 254 | 52 | 42 | 160 |
| ИА | Квалификационный экзамен |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  | Всего |  | 260 | 260 | 52 | 42 | 160 |

2.2. Календарный учебный график

| Наименование разделов, дисциплин, модулей, практик | 1 месяц |  |  |  | 2 месяц |  |  |  | Всего часов обяз.уч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 6 |
| ОП.01 Основы технического черчения | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| ОП.02 Основы электротехники | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 8 |
| ОП. 03 Основы электроматериаловедения | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| ОП.04 Охрана труда | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| МДК 01.01Технологии монтажа, технического обслуживания и ремонта электрооборудования | 4 | 10 | 20 | 20 | 16 |  |  |  | 70 |
| УП 01.01 Учебная практика | 4 | 8 | 14 | 16 | 20 | 36 | 36 | 26 | 160 |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Итоговая аттестация |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |
| Всего ак. часов | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 260 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    ОП.01  «Основы технического черчения»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, графические и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1. Правила оформления чертежей | Введение. Содержание дисциплины и её связь с другими дисциплинами, роль и место в подготовке обучающихся к профессиональной деятельности. Использование основных стандартов ЕСКД. Формат, рамка, основная надпись. Линии, используемые при выполнении чертежей. Масштабы. Основные сведения о нанесении размеров. Шрифты чертежные. | 1 | 2 |
|  | Практические работы: Чтение чертежей деталей, Чтение схем | 1 |  |
|  | Графические работы: Выполнение простейших чертежей | 1 |  |
| Тема 3. Условные графические и буквенно-цифровые обозначения в электрических схемах | Геометрические образы применяемые для построения графических обозначений: точка, линия, окружность, полуокружность, прямоугольник, треугольник, квадрат, стрелки. Примеры условных графических обозначений общего применения, электрических машин, трансформаторов, авто- трансформаторов, магнитных усилителей, резисторов, конденсаторов и катушек индуктивности, электронагревателей, электротермических устройств и установок, устройств защиты электроустановок от сверх токов и напряжений, электроизмерительных приборов, источников света и акустических приборов, коммутационных устройств и контактных соединений, воспринимающих частей электромеханических устройств (катушки, реле, пускатели и т. д.). Размеры условных графических обозначений элементов электрических схем. Общие сведения об условных буквенно-цифровых обозначениях. Позиционные обозначения. Обозначение цепей. | 1 | 2 |
|  | Практические работы: Построение графических обозначений | 1 | 2 |
| Тема 4. Принципиальные электрические схемы | Основные правила выполнения принципиальных электрических схем. Принципиальные электрические схемы освещения. Принципиальные электрические схемы распределения электроэнергии между потребителями. Принципиальные электрические схемы управления электрооборудованием силовых электрических цепей. | 1 |  |
|  | Всего | 6 |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.2 Основы электротехники

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторно - практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1. Постоянный и переменный ток | Основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей. Типы и правила графического изображения и составления схем. Электрическая цепь постоянного тока: понятие, элементы цепи. Законы Ома. Соединение проводников и источников тока. Законы Кирхгофа. Электромагнетизм и магнитные цепи. Магнитное поле: понятие, характеристики, единицы измерения. Электромагнитная индукция. Правило Ленца. ЭДС самоиндукции, взаимоиндукции. Электрические цепи переменного тока. Переменный ток: понятие, получение. Характеристики переменного тока; единицы измерений. Резонанс виды, условия возникновения, учет и использование Трехфазный ток: трехфазная система переменного тока, соединение фаз генератора и потребителя. Мощность. Мощность переменного тока, виды, единицы измерения. Коэффициент мощности. Расчет электрических цепей постоянного и переменного тока. | 1 | 2 |
|  | Лабораторные работы 1. Чтение принципиальных, электрических и монтажных схем 2. Расчет параметров электрической цепи постоянного и переменного тока. | 2 |  |
| Тема 2. Электроизмерительные приборы | Сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов. Виды и методы электрических измерений. Основные характеристики электроизмерительных приборов (измерение силы тока, напряжения; электрической мощности и энергии; частоты и сдвига фаз; сопротивлении, индуктивностей емкостей; неэлектрических величин). Схемы включения приборов. Принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов. Приборы магнитоэлектрической системы, электромагнитной системы, электродинамической системы, электростатической и термоэлектрической системы, индукционные механизмы и приборы, аналоговые электронные приборы и цифровые электронные приборы. Комбинированные электроизмерительные приборы (измерительные трансформаторы тока и напряжения) | 1 | 2 |
|  | Лабораторные работы: 1. Измерение параметров электрической цепи постоянного тока. 2. Измерении электрической цепи переменного тока с активным и емкостным сопротивлениями. | 1 |  |
| Тема 3. Электрические машины | Принципы действия, устройство, основные характеристики электрических машин. Принцип действия и устройство генератора постоянного тока. Обмотки якорей и э.д.с машины постоянного тока. Магнитное поле машины постоянного тока при нагрузке. Коммутация тока. Работа машин постоянного тока в режиме генератора. Характеристики генератора постоянного тока. Двигатели постоянного тока, их устройство, принципы действия, правила пуска, остановки. Работа машин постоянного тока в режиме двигателя. Пуск и остановка двигателей постоянного тока. Принципы действия, устройство, основные характеристики электрических маши. Принцип действия и устройство синхронного генератора. Работа синхронного генератора под нагрузкой. Двигатели переменного тока, их устройство, принципы действия, правила пуска , остановки. Принцип действия и устройство асинхронного (трех- и однофазный АД) и синхронного двигателей. Рабочие характеристики, пуск в ход и остановка асинхронного и синхронного двигателей. | 1 |  |
|  | Лабораторные paботы: Измерение режимов работы электрических машин (генератора постоянного тока с параллельным возбуждением) и механизмов | 1 |  |
| Тема 4. Аппаратура управления и защиты | Принципы действия, устройство, основные характеристики аппаратуры управления и защиты. Назначение и классификация электрических аппаратов выше 1000В и аппараты ручного управления до 1000В (выключатели, автоматы, устройства защиты, контакторы, магнитные пускатели, реле, магнитоуправляемые контакты и бесконтактные реле). Условные обозначения электротехнических приборов на электрических схемах. Схемы управления электродвигателями | 1 |  |
|  | Всего | 8 |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.03 «Основы электроматериаловедения»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторно - практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1. Основные характеристики электротехнических материалов. | Виды, свойства и области применения основных конструкционных материалов, используемых в производстве. Методы измерения параметров и определения свойств материалов. Механические характеристики: разрушающее напряжение растяжения, при сжатии, разрушающее напряжение изделий; ударная вязкость. Физические и химические характеристики: плотность, температура плавления, температура размягчения, нагревостойкость, теплостойкость, холодостойкость температура плавления, кислотное число, вязкость, водопоглощение, тропическая стойкость, воздействие внешних факторов на свойства электроизоляционных материалов, удельное сопротивление, температурный коэффициент удельного сопротивления, электрическая прочность, зависимость электрических свойств от внешних факторов, диэлектрическая проницаемость. | 1 | 2 |
| Тема 2. Проводниковые материалы и изделия. | Классификация и свойства металлов и сплавов Назначение и классификация проводниковых материалов. Проводниковые материалы высокой проводимости и их применение в электротехнической промышленности. Медь и её сплавы. Алюминии и его сплавы. Виды химической и термической обработки сталей. Основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов. Железо и его сплавы. Производство сталей. Проводниковые материалы высокого сопротивления: манганин и константан, их применение. Жаростойкие проводниковые материалы: нихром, фехраль, хромаль, их состав, маркировка, свойства и применение Тугоплавкие проводниковые материалы: хром, вольфрам, молибден, их применение. Благородные металлы и их ставы: серебро, платина; их свойства и применение в электротехнике. Общие свойства сверхпроводников и криопроводников. Сверхпроводники I и II рода. Сверхпроводники в магнитном поле. Области применения сверхпроводников: - сверхпроводниковые технические материалы: - пленочные сверхпроводящие материалы. Понятие припоя, Флюса. Легкоплавкие и тугоплавкие припои. Классификация и свойства композиционных материалов. Неметаллические проводниковые материалы: электроугольные материалы, их свойства; электроугольные изделия. Общие свойства, классификация и характеристики магнитомягких, магнитотвердых материалов и изделий. Способы термообработки и защиты металлов от коррозии Виды и режимы термической обработки металлов: закалка, отжиг, нормализация, отпуск. Термическая обработка сплавов цветных металлов Сущность процесса коррозии. Экономический ущерб коррозии. Виды коррозии химическая и электрохимическая коррозия. Металлические и неметаллические способы защиты металлов от коррозии. Провода: обмоточные (провода с эмалевой изоляцией; провода с волокнистой изоляцией; провода с эматево-волокнистои изоляцией: провода с бумажной изоляцией), монтажные и установочные. Кабели. Классификация, характеристика и область применения . | 1 | 2 |
|  | Лабораторная работа №1. Определение удельного электрического сопротивления материалов. | 1 |  |
| Тема 3. Электроизоляционные материалы. | Газообразные диэлектрики. Электрическая проводимость в газообразных диэлектриках. Пробой в газообразных диэлектриках. Жидкие диэлектрики нефтяные(минеральные) масла; синтетические жидкие диэлектрики. Электропроводность и пробой жидких диэлектриков. Основные свойства полимеров и их использование. Твёрдые диэлектрики. Полимеры: полимеризациоиные; поликонденсационные, их область применения и характеристики. Виды и состав пластмасс, их характеристики и применение. Виды и состав сложных пластмасс, их характеристики, свойства и применение. Виды прокладочных и уплотнительных материалов. Общие свойства, характеристики прокладочных и уплотнительных материалов. Область применения нагревостойких диэлектриков. Пленочные электроизоляционные материалы, их применение. Понятие компаундов, их применение. Волокнистые электроизоляционные материалы, их получение. Виды, характеристики и область применения изоляционных бумаг и картона. Понятие лакоткани, лаколенты и лакированных трубок. Слюдинитовые материалы, их состав и получение. Понятие слюдинитовых слюдопластовых материалов и их применение. Получение электрокерамических материалов, их виды, характеристики и применение. Виды силикатных стекол, их электроизоляционные характеристики и применение. Электрическая проводимость и пробой твердых диэлектриков. Понятие клеи и вяжущих составов. Свойства, характеристики и область применения клеев и вяжущих составов. | 1 | 2 |
|  | Лабораторная работа № 2. Определение электрической прочности диэлектриков Практическое занятие №1. Выполнение расчета для приготовления электролита определенной плотности. | 1 1 |  |
|  | Всего: | 6 |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 04 «Охрана труда»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, графические и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1. Законодательство в области охраны труда | Задачи и значение охраны труда. Техника безопасности - составная часть охраны труда. Содержание техники безопасности. Термины и определения: безопасные условия труда, опасные и вредные производственные факторы, рабочее место, опасная зона, средства защиты на производстве Трудовой кодекс Российской Федерации об охране труда. Коллективный договор. Трудовой договор. Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены. Права и обязанности работников в области охраны труда. Нормативные документы по охране труда. | 1 | 2 |
| Тема 2. Электробезопасность | Основы электробезопасности. Классификация электроустановок, производственных помещении и условий работ по степени электробезопасности. Воздействие электрического тока на человека. Основные способы и средства защиты от поражения электрическим током при работе на электроустановках. Индивидуальные изолирующие защитные средства: правила хранения, сроки испытания. Малое напряжение. Ограждения токопроводящих частей. Блокировка в электроустановках. Заземляющие устройства Напряжение прикосновения, шаговое напряжение. Заземление корпусов оборудования. Правила техники безопасности при работе с временной электросетью, переносными токоприемниками и переносными трансформаторами. Способы защиты от прикосновения к токоведущим частям Требования безопасности к монтажным, слесарным и переносным электроинструментам. Порядок подключения, правила допуска к работе. Электроинструменты с двойной изоляцией и защитные отключающие устройства | 1 | 2 |
| Тема 3. Техника безопас-ности при выполнении монтажных и ремонтных работ | Правила техники безопасности при прокладке кабелей. Техника безопасности при выполнении такелажных операций с применением кранов и других грузоподъемных машин, механизмов и приспособлений. | 1 |  |
| Тема 4. Оказание первой помощи пострадавшим. | Общие требования по оказанию первой помощи пострадавшим.Оказание первой помощи при поражениях электрическим током.Первая помощь при ожогах, обморожениях, солнечных и тепловых ударах.Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечением. Первая помощь при повреждениях мягких тканей, костей и суставов. Первая помощь при отравлениях токсичными веществами. | 1 |  |
|  | Всего | 4 |  |  |

. СТРУКТУРА и  содержание профессионального модуля

2.1. Тематический план профессионального модуля.

| Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Учебная, часов |
|  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |
| ПМ.01 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования | 230 | 40 | 40 | 160 |
| МДК 01.01. Технологии монтажа, технического обслуживания и ремонта электрооборудования | 70 | 40 | 30 |  |
| Практика, часов | 160 |  |  | 160 |
| Квалификационный экзамен | 6 |  |  |  |
| Всего: | 236 | 40 | 30 | 160 |

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.01) «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования».

| Наименование тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| МДК 01.01. Технологии монтажа, технического обслуживания и ремонта электрооборудования |  |  | 70 |  |
| Тема 1.1. Монтаж устройств защитного заземления | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | 1. | Наружный контур заземления. Внутренний контур заземления. Требование ПУЭ к заземлению электроустановок | 2 | 1 |
|  | Практические работы |  |  |  |
|  | Практическая работа № 1 «Измерение сопротивлений заземляющих устройств» |  | 1 |  |
| Тема 1.2. Монтаж светильников, приборов и распределительных устройств осветительных электроустановок | Содержание учебного материала |  | 5 | 2 |
|  | 1. | Электроустановочные изделия: выключателей, переключателей, штепсельных розеток, звонков, счетчиков. | 1 | 1 |
|  | 2. | Осветительная арматура, пускорегулирующие аппараты, прожекторы. | 2 | 2 |
|  | 3 | Монтаж вводных устройств и распределительных щитков | 2 | 2 |
| Тема 1.3. Монтаж проводов осветительных установок | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | Классификация электропроводок: наружные и внутренние электропроводки |  | 2 | 1 |
|  | Электропроводки в пластмассовых, стальных трубах, на лотках и в коробах. |  | 2 | 2 |
|  | Практические работы |  | 2 |  |
|  | Практическая работа №2 «Инструменты и приспособления. Приемы пользования инструментами и приспособлениями» |  | 2 |  |

| Тема 1.4. Техническое обслуживание и ремонт распределительных электрических сетей напряжением до 1000В | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виды схем электрических сетей Выполнение сетей шинопроводами |  | 2 | 1 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт цеховых электрических сетей напряжением до 1000В |  | 2 | 2 |
|  | Практические работы |  | 6 |  |
|  | Практическая работа № 3 «Построение, чтение обозначений источников света и коммутационных устройств» |  | 2 |  |
|  | Практическая работа № 4 «Составление технологической карты установки светильника (в зависимости от помещения)» |  | 2 |  |
|  | Практическая работа № 5 «Расчет сечения проводов в зависимости от токовой нагрузки» |  | 2 |  |
| Тема 1.5. Техническое обслуживание и ремонт кабельных линий электропередачи | Содержание учебного материала |  | 10 |  |
|  | Способы прокладки кабелей Технология монтажа кабельных линий |  | 2 | 1 |
|  | Технология монтажа и ремонта соединительных муфт на кабелях напряжением до 10 кВ |  | 2 | 2 |
|  | Технология монтажа и ремонта концевых муфт наружной установки на кабелях напряжением до 10 кВ |  | 2 | 2 |
|  | Технология монтажа и ремонта концевых муфт и заделок внутренней установки на кабелях напряжением до 10 кВ |  | 2 | 2 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт кабельных линий |  | 2 | 2 |
|  | Практические работы |  | 6 |  |
|  | Практическая работа № 6 «Импульсное измерение параметров КЛС с использованием прибора Р5-10. Оценка погрешности измерений» |  | 2 |  |
|  | Практическая работа. № 7 «Измерение собственного и переходного затухания КЛС с использованием прибора ИПКЛ» |  | 2 |  |
|  | Практическая работа № 8«Измерение параметров взаимных влияний симметричных КЛС с использованием прибора ИПКЛ» |  | 2 |  |
| Тема 1.6. Техническое обслуживание и ремонт воздушных линий электропередачи | Содержание учебного материала |  | 6 |  |
|  | 1. | Технология монтажа воздушных линий напряжением до 1000В | 2 | 1 |
|  | 2. | Техническое обслуживание воздушных линий напряжением до 1000В | 2 | 2 |
|  | 3. | Ремонт воздушных линий электропередачи напряжением до 1000В | 2 | 2 |
|  | Практические работы |  | 4 |  |
|  | Практическая работа № 9 «Определение удельных потерь активной мощности в линии электропередачи» |  | 1 |  |
|  | Практическая работа № 10 «Уменьшение потерь активной мощности в распределительной электрической сети с односторонним питанием путем компенсации реактивной мощности нагрузки» |  | 1 |  |
|  | Практическая работа № 11 «Уменьшение потерь активной мощности в распределительной электрической сети с двусторонним питанием путем регулирования напряжения». |  | 1 |  |
|  | Практическая работа № 12 «Уменьшение потерь активной мощности в распределительной электрической сети с двусторонним питанием путем выполнения в ней разреза» |  | 1 |  |
| Тема 1.7. Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры и распределительных устройств в сетях напряжением до 1000В | Содержание учебного материала |  | 3 |  |
|  | 1. | Пусковые и регулирующие аппараты в сетях напряжением до 1000В | 1 | 1 |
|  | 2. | Техническое обслуживание распределительных устройств в сетях напряжением до 1000В | 1 | 2 |
|  | 3. | Ремонт электрических аппаратов и установок в сетях напряжением до 1000В | 1 | 2 |
|  | Практические работы |  | 4 |  |
|  | Практическая работа № 13 «Составить технологическую карту ремонта магнитного пускателя» |  | 2 |  |
|  | Практическая работа № 14 «Составить технологическую карту ремонта теплового реле» |  | 2 |  |
| Тема 1.8. Техническое обслуживание и ремонт электрических машин | Содержание учебного материала |  | 8 |  |
|  | 1. | Общие сведения об электрифицированном промышленном оборудовании | 1 | 1 |
|  | 2. | Асинхронные и синхронные электродвигатели. | 1 | 2 |
|  | 3. | Электрические машины постоянного тока. | 1 | 2 |
|  | 4. | Электрические машины переменного тока | 1 | 2 |
|  | 5. | Техническое обслуживание электрических машин | 1 | 2 |
|  | 6. | Ремонт электрических машин | 1 | 2 |
|  | 7. | Технология ремонта обмоток электрических машин | 1 | 2 |
|  | 8. | Объем и нормы испытания электрических машин | 1 | 2 |
|  | Практические работы |  | 7 |  |
|  | Практическая работа № 15 «Расшифровка маркировки двигателей постоянного и переменного тока» |  | 2 |  |
|  | Практическая работа № 16 «Составить технологическую карту сборки электродвигателя» |  | 2 |  |
|  | Практическая работа № 17 «Регулирование скорости вращения двигателя постоянного тока с независимым/параллельным возбуждением изменением напряжения якоря» |  | 1 |  |
|  | Практическая работа № 18 «Регулирование скорости вращения двигателя постоянного тока с независимым/параллельным возбуждением изменением сопротивления реостата в цепи якоря» |  | 1 |  |
|  | Практическая работа № 19 «Снятие электромеханической характеристики n=f(I) асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором» |  | 1 |  |
| Учебная практика. Виды работ: Монтаж осветительных электроустановок (светильников, осветительных этажных щитков, замена автоматических выключателей). Монтаж открытой электропроводки. Монтаж скрытой электропроводки. Прокладка осветительного шинопровода. Выполнение такелажных работ с применением грузоподъемных машин. Монтаж кабельных линии. Подключение групповых нагрузок с выравниванием нулевых потенциалов и заземляющих устройств. Монтаж пускорегулирующей аппаратуры. Монтаж машин постоянного тока. Монтаж машин переменного тока. Монтаж трансформаторов. Монтаж распределительных шин и заземляющих устройств. Участие в ремонте, осмотрах и техническом обслуживании электрооборудования. Техническое обслуживание трансформаторной электроподстанции с полным отключением от напряжения оперативных переключений в электросетях. Выявление и устранение отказов, неисправностей и повреждений электрооборудования с простыми схемами включения Монтаж воздушной линии электропередач напряжением 0,4 и 10кВ; Измерение нагрузки и напряжения на воздушной линии электропередач; Проверка состояния опор; Замена поврежденных изоляторов; Измерение изоляции; Ревизия и ремонт разрядников. |  |  | 160 |  |
| Квалификационный экзамен |  |  | 6 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает  наличие кабинета специальной технологии1 , слесарной, электромонтажной мастерской.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

-рабочее место преподавателя

-посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

-комплект инструментов и приспособлений;

-наглядные пособия

-технические средства обучения:

-компьютер

- мультимедиапроектор.

Оборудование сварочной мастерской :

- электромонтажные стенды;

- комплекты схем управления электрическими двигателями;

- комплекты инструментов электромонтажника;

- учебный комплект электрических машин;

- измерительные средства;

- средства обеспечения электробезопасности.

Реализация программы модуля предполагает учебную практику   рекомендуется реализовывать рассредоточенно, чередуя с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля;

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Черчение: учебник / И.С. Вышнепольский, В.И. Вышнепольский. — 3-е изд., испр. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 400 с. — (Среднее профессиональное образование).

Сборник заданий по технической графике: Учебное пособие / Е.А. Василенко, А.А. Чекмарев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 392 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование) (переплет) ISBN 978-5-16-009402-1, 500 экз.

- Журавлева Л.В. Электроматериаловедение: учебник для нач.проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 352с.

- Тургиев А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А.К.Тургиев. – 5-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с.

- Сибикин Ю.Д. Электробезопосность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Ю.Д.Сибикин, М.Ю.Сибикин. – 9-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 240 с.

1. Москаленко В.В. Справочник электромонтера. - М.: Академия, 2013.

2. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ. – М.: Академия, 2014.                       3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Энергосервис. - М., 2014.                                                                                                                                                    4. Покровский Б. С., Скакун В. А. Слесарное дело. – М.: Изд. Центр. академия, 2012.

Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу. – М.: Изд. Центр АПО, 2014.                5. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. - М.: академия, 2013.                                                                           6. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: общепромышленные механизмы и бытовая техника. - М.: Академия, 2014.

Дополнительные источники                                                                                                                  1. Кокарев А.С. Контроль и испытания электрических машин, аппаратов и приборов. - М., Высшая школа, 2010.                                                                                                                               2.Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы. – М.: ОИЦ «Академия», 2008.                                                 3. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2008.                                                                                                                                                               4. Иевлев В.И., Карягин А.Г., Механизмы и приспособления для электромонтажных работ. Учеб. пособие -«Энергия»,Москва,2009

Интернет-ресурсы:                                                                                                                                        1. http://metalhandling.ru                                                                                                                                                     2. http://electricalschool.info/spra

- https://autocad-specialist.ru/free/2d.html (видеокурс по черчению)

- http://cherch.ru/ Всезнающий сайт по черчению

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение профессионального модуля «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования» производится в соответствии с учебном планом и календарным учебным графиком. Образовательный процесс организуется по расписанию занятий. График освоения ПМ предполагает последовательное освоение МДК 01.01.   Технологии монтажа, технического обслуживания и ремонта электрооборудования. При проведении лабораторных работ/практических занятий (ЛР/ПЗ) проводится деление группы студентов на подгруппы. Лабораторные работы проводятся в специально оборудованной лаборатории. Сопровождается обязательным прохождением учебной  практики на базе учебно-производственных мастерских, лабораторий.

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам:

наличие среднего или высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования».                         Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих проведение практических занятий,  учебной практики:

Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять ремонт простых деталей и узлов электрических аппаратов и машин | Демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Текущий контроль в форме тестирования. Отчёт по практическим работам, Комплексное практическое задание |
| ПК 1.2. Выполнять соединение деталей и узлов различными способами в соответствии с простыми электромонтажными схемами | Демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Текущий контроль в форме тестирования. Отчёт по практическим работам, Комплексное практическое задание |
| ПК 1.3. Выполнять прокладку и сращивание электропроводов и кабелей различными способами, в том числе с установкой соединительных коробок и кабельных муфт | Демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Текущий контроль в форме тестирования. Отчёт по практическим работам, Комплексное практическое задание |