МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Республики Марий Эл

государственное бюджетное профессиональное Образовательное Учреждение   республики марий эл

«Строительно-технологический техникум»

Утверждаю

Зам.директора по УПР ГБПОУ     Республики Марий Эл «СТТ»

_________ /Хайбрахманова Г.Р../

«___» __________ 2020  г.

ПРОГРАММА

ПМ. 01. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок

35.01.15. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве

2020  г.

Программа профессионального модуля  ПМ. 01 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)  по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО)  программы подготовки  квалифицированных рабочих и служащих по профессии 35.01.15   «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве».

Организация – разработчик: ГБПОУ  Республики Марий Эл «СТТ»

Разработчики:

Бирюков Г.И. – преподаватель ______

Коршунов М . В,- мастер производственного обучения

Рекомендовано методической комиссией промышленного профиля ГБПОУ  Республики Марий Эл «СТТ»

Протокол заседания методической комиссии

№  1    от 27  августа    2020  г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля |  |
| - 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛя |  |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля - паспорт ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛя ПМ 01 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок 1.1. Область применения программы Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы по профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве в части освоения основного вида деятельности - монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок 1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический опыт: монтажа производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; технического обслуживания производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности уметь: производить расчет силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; выполнять размотку, разделку, прокладку силового кабеля; выполнять работы по снятию и разборке выключателей нагрузки и разъединителей; выполнять ремонт деталей электроустановок, чистку, смазку, установку на место и регулирование контактов и приводов; выполнять проверку заземления разъединителей и привода, правильности работы блокировки; выполнять монтаж и демонтаж пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры с разделкой и присоединением концов проводов; выполнять заделки конца кабеля различного вида, монтаж вводных устройств и соединительных муфт; выполнять зарядку, установку и присоединение к линии различных светильников; монтировать ячейки распределительных устройств с установкой аппаратуры; выполнять проверку цепей вторичной коммутации; выполнять монтаж электрофильтров; диагностировать неисправности производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; знать: назначение светотехнических и электротехнических установок в сельском хозяйстве; принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства; общие сведения о световой и лучистой энергии; характеристики осветительных приборов и аппаратуры; нормы освещенности; способы прокладки проводов и кабелей; приспособления и оборудование, применяемые при монтаже проводов, кабелей и электрооборудования; систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства; элементы и системы автоматики и телемеханики; виды дефектов сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения; меры по профилактике ремонта сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; порядок подготовки силовых и осветительных электропроводок, электродвигателей, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры к работе в зимних и летних условиях; правила безопасности при ремонтных работах; порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам; правила поведения ремонтного персонала в распределительных устройствах и помещениях сельскохозяйственной организации; правила применения защитных средств 1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: Всего на освоение модуля: 506 часов максимальной учебной нагрузки обучающегося – 506 часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часа; самостоятельной работы обучающегося – 82 часа; учебной практики- 144 часа производственной практики – 108 часов. 2. РЕЗЛЬТАТЫ ОСВОЕНИя ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом деятельности монтажа, технического обслуживания и ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок , в том числе профессиональными (ПК) компетенциями: Код; Наименование результата обучения. ПК 1.1; Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. ПК 1.2; . Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных производственных, силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. ПК 1.3; Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. ОК 1; Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.. ОК 2; Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.. ОК 3; Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.. ОК 4; Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.. ОК 5; Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.. ОК 6; Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.. ОК 7; Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей)... |  |

3.СТРУКТУРА И содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 01 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  | Всего, часов |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1. | Раздел 1 Монтаж производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности | 152 | 102 | 58 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| ПК 1.2 ПК 1.3.. | Техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности | 102 | 70 | 42 |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности) | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
| Всего |  | 506 | 172 | 100 |  |  | 82 |  |  | 144 |  | 108 |

# 3.2. Содержание  обучения  по   профессиональному  модулю

# ПМ.01.  «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок»

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа |  |  | Объем часов |  | Уровень освоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |
| МДК 01.01 Технология монтажа производственных силовых и осветительных электроустановок |  |  |  | 102 |  |  |  |
| Тема 1.1 Электрический привод и применение электрической энергии в сельскохозяйственном производстве | Содержание учебного материала |  |  | 12 |  |  |  |
|  | 1. |  | Электрическая энергия и ее применение в сельском хозяйстве. Общие сведения о световой и лучистой энергии. Электротехнические установки, электропривод для основных производственных процессов: водоснабжения, вентиляции, кормоприготовления, доения и первичной обработки молока, назначение, принцип действия и особенности работы в условиях сельскохозяйственного производства. Методика выбора мощности электродвигателя, схемы подключения электродвигателей. | 6 |  | 1 |  |
|  |  |  | Практические занятия | 6 |  |  |  |
|  |  |  | - Выбор мощности электродвигателя при различных режимах работы - Сборка схем подключения электрических двигателей | 2 4 |  |  |  |
| Тема 1.2 Монтаж осветительных и облучательных электроустановок | 1. |  | Назначение, устройство, характеристики и схемы подключения осветительных приборов и установок для ультрафиолетового облучения животных .Нормы освещенности Подготовительные работы монтажа. Технологические процессы монтажа. Нормативная и рабочая документация электромонтажника. Приспособления и оборудование , применяемые при монтаже светотехнических установок. Требования безопасности при выполнении электромонтажных работ | 10 |  | 2 |  |
|  |  |  | Практические занятия | 8 |  | 2 |  |
|  | 1 |  | Расчет освещения помещения | 4 |  | 2 |  |
|  | 2 |  | Расчет токов плавких вставок предохранителей для защиты осветительных электроустановок | 2 |  | 2 |  |
|  | 3 |  | Установка и демонтаж светильника (облучательной установки) Сборка схемы управления освещения с двух мест. | 2 |  | 2 |  |
| Тема 1.3. Монтаж производственного силового электрооборудования | Содержание учебного материала |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 1. | Технологические процессы монтажа электрических машин. Приспособления и оборудование, применяемые при монтаже электрооборудования. Монтаж асинхронных и синхронных электродвигателей, синхронных генераторов, машин постоянного тока. Соединение с рабочей машиной. Технологические процессы монтажа трансформаторов. Монтаж силовых трансформаторов и автотрансформаторов. Такелажные работы с применением кранов и других грузоподъемных машин. Канаты. Такелажная оснастка и строповка грузов. Грузоподъемные машины и механизмы. |  | 14 |  | 1 |  |
|  | Практические занятия |  |  | 6 |  | 2 |  |
|  | 1 | Выверка положения валов при различных способах соединения электродвигателя и рабочей машины |  | 2 |  | 2 |  |
|  | 2 | Монтаж и демонтаж асинхронного двигателя |  | 2 |  | 2 |  |
|  | 3 | Монтаж и демонтаж двигателя постоянного тока |  | 2 |  | 2 |  |
| Тема 1.4. Монтаж пускорегулирующей аппаратуры и распределительных устройств до 1000 В | Содержание учебного материала |  |  | 22 |  | 1 |  |
|  | Пусковые и регулирующие аппараты до 1000 В Приспособление и оборудование, применяемые при монтаже. Технологические процессы монтажа аппаратов управления и распределительных устройств до 1000 В Технология монтажа пускорегулирующей аппаратуры, распределительных устройств ,схем управления асинхронным двигателем, схем подключения электрических счетчиков. Размещение аппаратов управления и распределительных устройств до 1000 В |  |  | 8 |  | 1 |  |
|  | Практические занятия |  |  | 14 |  | 2 |  |
|  | 1. Разметка мест установки приборов. Монтаж и демонтаж пакетных выключателей, рубильников. |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  | 2. Монтаж и демонтаж магнитных пускателей, автоматических выключателей. Монтаж электрической схемы подключения счетчиков электроэнергии, вводных и распределительных устройств, соединительных муфт. |  |  | 6 |  | 2 |  |
|  | 3. Монтаж схемы управления асинхронным двигателем реверсивным магнитным пускателем. |  |  | 4 |  | 2 |  |
|  | 4. Расчет пускозащитной аппаратуры для электродвигателя. |  |  | 2 |  | 2 |  |
| Тема 1.5 Монтаж проводов и кабелей. | Содержание учебного материала |  |  |  | 28 |  |  |
|  | Классификация проводов, кабелей и кабельных сетей по конструктивным признакам. Приспособления и оборудование, применяемые при монтаже провода и кабельных линий. Способы прокладки проводов и кабелей при разных температурных условиях. Технология монтажа кабельных линий. Технология разделки проводов, концов кабелей. Технология монтажа концевых муфт наружной установки на кабелях напряжением до 10 кВ Технология монтажа концевых муфт и заделок внутренней установки на кабелях напряжением до 10 кВ Методика расчетов проводов и кабелей. |  |  |  | 18 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 1. Составление технологической последовательности монтажа кабельных линий. 2. Выполнение разделки концов проводов. 3. Выполнение монтажа соединительной муфты. 4.Расчет сечения провода по допустимой длительной токовой нагрузке 5. Расчет сечения проводов по допустимой потере напряжения |  |  |  |  | 2 |  |
| ИТОГОВЫЙ ДЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 Расшифровка цветовой маркировки самонесущих изолированных проводов по заданию Составление таблиц по техническим характеристикам ПЗА до 1000 В Составление таблиц по техническим характеристикам ламп по заданию. Составление технического словаря по разделу. Составление схемы соединения выводов электродвигателей постоянного тока. Составление монтажной схемы включения двигателя с параллельной обмоткой возбуждения Составление схемы пуска двигателя последовательного возбуждения Разработка спецификации монтажной схемы пуска асинхронного двигателя Разработка спецификации монтажной схемы пуска двигателя постоянного тока Составление схемы включения ламп при синхронизации параллельного включения синхронных генераторов Составление схемы подключения индикатора напряжения Составление схемы прогрева кабелей однофазным и трехфазным током |  |  |  |  |  |  |  |
| Мдк 01.02 Технология обслуживания и ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности |  |  |  |  | 70 |  |  |
| Тема 2.1 Эксплуатация электрооборудования. | Содержание учебного материала |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Система эксплуатации, методы и технология наладки и повышения надежности Элементы и системы автоматики и телемеханики |  |  |  | 6 | 1 |  |
| Тема 2.2 Обслуживание кабельных линий. | Содержание учебного материала |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Техническое обслуживание кабельных линий. Порядок подготовки силовых и осветительных электропроводок к работе в зимних и летних условиях. Виды дефектов, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения повреждений в силовых кабелях |  |  |  | 2 | 1 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 1. Проверка состояния изоляции и сопротивления кабельных сетей 2. Поиск неисправностей на кабельной линии. |  |  |  | 2 2 | 2 |  |
| Тема 2.3 Обслуживание электрических машин. | Содержание учебного материала |  |  |  | 14 |  |  |
|  | Техническое обслуживание электрических машин. Порядок подготовки электродвигателей к работе в зимних и летних условиях Виды дефектов, причины, методы предупреждения повреждений машин постоянного тока, асинхронных электродвигателей, синхронных машин и способы их устранения. |  |  |  | 2 | 1 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 12 |  |  |
|  | Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателей. Проверка правильности соединений выводов обмоток электродвигателей .Нахождение отдельных фаз обмоток трехфазного электродвигателя и маркировка его выводов Поиск неисправностей в электрических двигателях Подготовка электрических машин к пуску и пуск двигателей |  |  |  | 2 4 2 4 | 2 |  |
| Тема 2.4 Обслуживание силовых трансформаторов. | Содержание учебного материала |  |  |  | 10 |  |  |
|  | Обслуживание силовых трансформаторов. Схемы и группы соединения обмоток трансформаторов. Параллельная работа трансформаторов. Эксплуатация трансформаторного масла. Регулировка напряжения. Измерение отдельных параметров трансформаторов. Порядок подготовки силовых трансформаторов к работе в зимних и летних условиях. Виды дефектов силовых трансформаторов, причины, методы предупреждения и устранения |  |  |  | 6 | 1 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Поиск неисправностей в силовом трансформаторе |  |  |  | 4 | 2 |  |
| Тема 2.5 Обслуживание пускорегулирующей аппаратуры и распределительных устройств напряжением до 1000 В и выше 1000 В | Содержание учебного материала |  |  |  | 10 |  |  |
|  | Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры и распределительных устройств в сетях напряжением до 1000 В. Проверка состояния механической части и магнитной системы электрических аппаратов. Измерения и испытания, определяющее состояние токоведущих частей и контактных соединений, изоляции электроустановок распределительных устройств. Испытание и наладка бесконтактных систем управления. Особенности технического обслуживания распределительных устройств и измерительных трансформаторов выше 1000 В Меры по профилактике ремонта. Порядок подготовки пускорегулирующей и защитной аппаратуры к работе в зимних и летних условиях. |  |  |  | 4 | 1 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 1. Проверка и регулировка электротепловых токовых реле. 2. Проверка автоматических выключателей 3. Ревизия разъединителя |  |  |  | 6 | 2 |  |
| Тема 2.6. Обслуживание осветительных электроустановок | Содержание учебного материала |  |  |  | 10 |  |  |
|  | Система эксплуатации и повышения надежности осветительных электроустановок. Виды дефектов осветительных электроустановок, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 1. Разборка и сборка осветительной установки. Поиск неисправностей. 2. Разборка и сборка облучателя |  |  |  | 6 | 2 |  |
| Тема 2.7. Ремонт электроустановок | Содержание учебного материала |  |  |  | 14 |  |  |
|  | Методы и технология ремонта электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства. Виды дефектов сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок схемами средней сложности, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения. Меры по профилактике ремонта сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок схемами средней сложности. Правила безопасности при ремонтных работах, порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам, правила поведения ремонтного персонала в распределительных устройствах и помещениях сельскохозяйственной организации. Правила применения защитных средств. Технология ремонта осветительных электроустановок. |  |  |  | 4 | 1 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 1. Ремонт, зарядка и установка взрывобезопасной арматуры. 2. Ремонт светильника 3. Разработка вывода в ремонт ячейки РУ до 1 кВ 4. Ремонт электрических машин. |  |  |  | 10 | 2 |  |
| ИТОГОВЫЙ ЭКЗАМЕН |  |  |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 Составление схемы « Определение мест повреждения кабельной линии» по заданию Заполнение таблицы неисправностей машин постоянного тока и способов их устранения Заполнение таблицы неисправностей синхронных машин и способов их устранения. Заполнение таблицы последовательности операций перемотки статора асинхронного двигателя Заполнение таблицы последовательности операций при ремонте стержневого ротора, якоря. Заполнение таблицы характерных повреждений силовых трансформаторов, причин и методов устранения Заполнение таблицы ремонта обмоток, магнитопровода силового трансформатора Составление алгоритма технологической последовательности ремонта пускорегулирующей аппаратуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1- ознакомительный ( узнавание ранее изученных объектов , свойств) ; 2- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством ); 3- продуктивный ( планирование и самостоятельное выполнение деятельности , решение проблемных задач ). |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика. Виды работ: Монтаж электропроводки с применением безопасных приемов монтажа Монтаж осветительной электроустановки, установочных приборов и щитков освещения. Монтаж силовых сетей и электрооборудования. Монтаж вводных устройств. Монтаж пускорегулирующей и защитной аппаратуры с разделкой и присоединением концов проводов. Монтаж электродвигателя и пускорегулирующей аппаратуры Монтаж силового трансформатора. Обслуживание пускорегулирующей аппаратуры и распределительных устройств напряжением до 1000 В Диагностирование неисправности производственных силовых и осветительных электроустановок. Ремонт деталей электроустановок, чистка, смазка, установка на место и регулирование контактов и приводов. Производственная практика. Виды работ Монтаж силового кабеля с выполнением заделок концов кабеля различного вида, монтаж соединительных муфт. Монтаж производственных силовых и осветительных электроустановок. Монтаж ячейки распределительных устройств с установкой аппаратуры. Монтаж электрофильтров. Монтаж электрофильтров (выполнение работы по снятию и разборке выключателей нагрузки и разъединителей) Техническое обслуживание производственных силовых и осветительных электроустановок. Ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок Проверка заземления разъединителей и привода, правильности сборки работы блокировки, цепей вторичной коммутации.. |  |  |  |  |  |  |  |

4.Условия реализации программы профессионального модуля

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия  лаборатории применения электрической энергии, учебного кабинета «Основы электротехники» и слесарной мастерской.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству  обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий по электротехнике

-комплект  учебно– методической документации

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и  производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест практики:

рабочие места по количеству  обучающихся

набор слесарных инструментов

набор измерительных инструментов

приспособления

комплект технической документации

4.2 Информационное обеспечение обучения.

1.Перечень учебных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Сибикин Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий .-М.. Академия, 2013

- Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. .-М.. Академия, 2014

Дополнительные источники:

- Москаленко В.В. Справочник электромонтера. -М.. Академия, 2014

Нормативные источники:

1. ГОСТ Р 50571.5-52 -2011 «Виды  электропроводок»

2.ГОСТ8.497-2005	«Амперметры,	вольтметры,		ваттметры»                                                                                                                                                                                                                                                                     3.ГОСТ Р 51838-2002 «Безопасность машин. Методы испытаний»

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Условием реализации данного модуля является освоение  общепрофессиональных дисциплин  «Основы электротехники», «Основы материаловедения и технология общеслесарных  работ».

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику , которая проводится концентрированно в организациях , направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Обязательным условием допуска к производственной практике является освоение учебной практики в рамках профессионального модуля.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение  по междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю подготовки по профессии рабочего 135.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» , наличие опыта деятельности  в организациях соответствующих  профилю подготовки.

# Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

# Мастера: наличие квалификационного разряда  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профильной сферы является обязательным.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

Оценка качества освоения профессионального модуля  включает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.

Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем и мастером производственного обучения в процессе обучения . Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится по окончании освоения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной практик.

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации создаются фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК.1 1 Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности | Технические параметры, смонтированной в соответствии с заданием, осветительной электроустановки соответствуют ТУ (паспорту) и выполнен в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) | Учебная практика, оценочный лист |
|  | Технические параметры, смонтированной в соответствии с заданием, электродвигателя соответствуют ТУ (паспорту) и выполнен в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) | Экзамен, наблюдение, оценка процесса, оценочный лист |
|  | Технические параметры, смонтированной в соответствии с заданием, пускорегулирующей и защитной аппаратуры соответствуют ТУ (паспорту) и выполнен в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) | Учебная практика, оценка продукта, оценочный лист |
| ПК1.2 Выполнять техническое обслуживание производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности | Техническое обслуживание силовой производственной электроустановки выполнено в соответствии с заданием и Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭУ) | Производственная практика, наблюдение, оценка процесса, лист наблюдения |
|  | Техническое обслуживание осветительной электроустановки выполнено в соответствии с заданием и Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок ( ПОТЭЭУ) | Производственная практика, оценка процесса, лист наблюдения |
| ПК 1.3. Выполнять ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности | Ремонт силовой производственной электроустановки выполнен в соответствии с заданием и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок ( ПОТЭЭУ) | Производственная практика, оценка продукта, лист наблюдения |
|  | Ремонт осветительной электроустановки выполнен в соответствии с заданием и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭУ) | Экзамен квалифицированный, оценка продукта, оценочный лист |

.

*