МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Республики Марий Эл

государственное бюджетное профессиональное Образовательное Учреждение   республики марий эл

«Строительно-технологический техникум»

Утверждаю

Зам. директора по УПР ГБПОУ  Республики Марий Эл  «СТТ»

_________ /Хайбрахманова Г.Р./

«___» __________ 2020  г.

ПРОГРАММА

ПМ.03 Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры

35.01.15. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве

2020  г.

Программа профессионального модуля  ПМ.03 Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)  по  профессии среднего профессионального образования (далее – СПО)   35.01.15   «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве».

Организация – разработчик: ГБПОУ  Республики Марий Эл «СТТ»

Разработчики:

Бирюков Г.И. – преподаватель ______

Коршунов М . В,- мастер производственного обучения

Рекомендовано методической комиссией промышленного профиля ГБПОУ  Республики Марий Эл «СТТ»

Протокол заседания методической комиссии

№  1    от  27 августа      2020  г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля |  |
| - 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля - паспорт ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛя ПМ.03 Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры 1.1. Область применения программы Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы по профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве в части освоения ПМ.03 Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры 1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический опыт: ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры; наладки электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратур. знать: классификацию и устройство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры; основные неисправности электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры; материалы для ремонта электродвигателей, генераторов и трансформаторов; технологию капитального ремонта электродвигателей, генераторов и трансформаторов; правила безопасности при ремонтных работах; порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам; правила применения защитных средств Должен уметь: выполнять технологические операции по наладке электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры; диагностировать неисправности в электродвигателях, генераторах, трансформаторах, пускорегулирующей и защитной аппаратуре; выполнять технологические операции по устранению неисправностей в электродвигателях, генераторах, трансформаторах, пускорегулирующей и защитной аппаратуре; выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, трансформаторов; диагностировать неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; выполнять технологические операции по устранению неисправностей в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ;. 1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: Всего на освоение модуля: 432 часа максимальной учебной нагрузки обучающегося – 432 часа, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов; самостоятельной работы обучающегося – 60 часов; учебной практики- 108 часов производственной практики – 144 часа. 2. РЕЗЛЬТАТЫ ОСВОЕНИя ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом деятельности « ПМ.03 Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры », в том числе профессиональными (ПК) компетенциями: Код; Наименование результата обучения. ПК 3.1; Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры.. ПК 3.2; . Выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, трансформаторов.. ПК 3.3; Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ.. ОК 1; Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.. ОК 2; Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.. ОК 3; Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.. ОК 4; Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.. ОК 5; Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.. ОК 6; Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.. ОК 7; Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).. |  |

3.СТРУКТУРА И содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03 Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  |  |  |  | Практика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  |  | Учебная, часов |  | Производственная (по профилю специальности), часов |  |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  | Всего, часов |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1. | МДК 03.01Технология наладки электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры | 90 | 60 | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.2 ПК 3.3 | МДК. 03.02 Технология капитального ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов | 90 | 60 | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности) | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |
| Всего |  | 432 | 120 | 60 |  |  | 60 |  |  | 108 |  |  | 144 |  |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю

ПМ.03 Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной

аппаратуры

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| МДК.03.01. Технология наладки электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры |  | Технология наладки электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ АУДИТОРНАЯ НАГРУЗКА В Т.Ч. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ Самостоятельная работа |  |  |  | 60 30 30 |  |
| Тема 1.1. Классификация и устройство электрооборудования |  | Содержание |  |  |  | 16 | 1 |
|  |  | 1. |  |  | Классификация и устройство электрических машин | 4 |  |
|  |  | 2. |  |  | Трансформаторы | 4 |  |
|  |  | 3. |  |  | Аппараты управления и защиты | 4 |  |
|  |  | 4. |  |  | Приборы и средства автоматизации электроустановок. | 4 |  |
|  |  | Самостоятельная работа: подготовить сообщение на тему «Использование электрических машин переменного тока в сельском хозяйстве» |  |  |  | 8 |  |
| Тема 1.2. Организация и содержание пусконаладочных работ |  | Содержание |  |  |  | 44 | 1 |
|  |  | 5. |  |  | Измерения и испытания при наладке электрооборудования | 4 |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 6 | 2 |
|  |  | - Измерения электрических величин универсальными цифровыми измерительными приборами. |  |  |  | 2 |  |
|  |  | - Измерения сопротивления изоляции в электроустановках. |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 1.3.Прозвонка электрических цепей. |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа на тему «Измерительные приборы и измерения электрических величин» |  |  |  | 10 | 3 |
|  | 6. |  | Особенности работы электродвигателей в сельском хозяйстве. |  |  | 4 | 1 |
|  | 7. |  | Испытания электрических машин при проведении пусконаладочных работ. |  |  | 6 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 24 | 2 |
|  | 1.4.Наладка пускорегулирующих аппаратов. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 1.5.Проверка схемы соединения обмоток электродвигателя. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 1.6.Измерение сопротивления изоляции электродвигателя. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 1.7 |  |  | Проверка и испытание силовых трансформаторов напряжением до 10 кВ |  | 2 | 111 |
|  | 1.8 |  |  | Измерение отдельных параметров трансформаторов |  | 2 |  |
|  | 1.9. |  |  | Порядок и содержание испытаний коммутационных аппаратов и приводов. |  | 2 |  |
|  | 1.10 |  |  | Проверка электрических сетей и кабельных линий. Методы испытания кабельной линии |  | 2 |  |
|  | 1.11 |  |  | Определение мест повреждения в кабельной линии |  | 2 |  |
|  | 1.12 |  |  | Порядок и методы испытаний заземляющих устройств. |  | 2 |  |
|  | 1.13 |  |  | Проверка заземляющей сети |  | 2 |  |
|  | 1.14 |  |  | Испытание и наладка вторичных цепей. Проверка измерительных трансформаторов |  | 2 |  |
|  | 1.15 |  |  | Проверка и испытание аппаратов РЗА |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа на тему «Современные системы электроснабжения» |  |  |  |  | 12 | 33 |
| Экзамен |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.03.02. Технология капитального ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов | Технология капитального ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ АУДИТОРНАЯ НАГРУЗКА В Т.Ч. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ Самостоятельная работа |  |  |  |  | 60 30 30 |  |
| Тема 2.1. Организация, планирование, схемы ремонтов электрооборудования, электротехнические материалы для ремонта | Содержание |  |  |  |  | 4 | 1 |
|  | 1. |  | Неисправности электрооборудования и способы их устранения |  |  | 4 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 12 | 2 |
|  | - Определение нарушения изоляции асинхронного электродвигателя с к.з. ротором. - Определение обрывов фаз, межвитковых замыканий в фазах электродвигателя с к.з. ротором. - Определение неисправностей силового трансформатора. |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 2. |  | Организация, планирование и содержание работ по ремонту электрооборудования: Системы и классификация ремонтов, планирование и методы выполнения ремонтных работ, порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуск к ремонтным работам, |  |  | 4 | 1 |
|  | 3. |  | Безопасность труда при испытаниях и ремонте электрооборудования: защитные средства для работ в электроустановках; мероприятия по обеспечению безопасного обслуживания и производства работ в действующих электроустановках, противопожарные мероприятия |  |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 4 | 2 |
|  | 2.4. Определение свойств электротехнических материалов для ремонта электрооборудования |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа на тему «Защитные средства для работ в электроустановках»; «Мероприятия по обеспечению безопасного обслуживания и производства работ в действующих электроустановках», «Противопожарные мероприятия при ремонте электрооборудования» |  |  |  |  | 8 |  |
| Тема 2.2. Технология ремонта электрических машин | Содержание |  |  |  |  | 6 | 1 |
|  | 4. |  | Технология капитального ремонта электрических машин |  |  | 2 |  |
|  | 5. |  | Порядок операций при ремонте обмоток электрических машин |  |  | 2 |  |
|  | 6. |  | Порядок операций при ремонте механической части, балансировка роторов и якорей. Сборка и испытание электрических машин после ремонта |  |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 4 | 2 |
|  | 2.5.Выемка обмоток электродвигателя |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа: подготовить сообщение на тему «Структурная схема ремонта электрических машин» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.3. Технология ремонта силовых трансформаторов | Содержание |  |  |  |  | 6 | 1 |
|  | 7. |  | Содержание и порядок ремонта активной части силовых трансформаторов |  |  | 2 |  |
|  | 8. |  | Содержание и порядок ремонта внешних деталей (расширителя, бака, арматуры, вводов, пробивного предохранителя, переключателей) |  |  | 2 |  |
|  | 9. |  | Основы такелажных работ |  |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 8 | 2 |
|  | 2.6.Ремонт вводов силового трансформатора. 2.7.Ремонт переключателей |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа: подготовить сообщение с презентацией на тему «Структурна схема ремонта силовых трансформаторов» |  |  |  |  | 10 |  |
| Тема 2.4. Ремонт электрооборудования распределительных устройств и трансформаторных подстанций | Содержание |  |  |  |  | 8 | 1 |
|  | 10. |  | Система и содержание осмотров электрооборудования в действующих РУ. Организация и планирование ремонтных работ |  |  | 2 |  |
|  | 11. |  | Ревизия и ремонт токоведущих контактных частей РУ. Ремонт разъединителей и выключателей нагрузки |  |  | 2 |  |
|  | 12. |  | Ремонт аппаратов защиты РУ: встроенных реле, предохранителей, разрядников, реакторов, измерительных трансформаторов |  |  | 2 |  |
|  | 13. |  | Ремонт устройств релейной защиты и автоматики |  |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Ремонт аппаратов защиты РУ |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: подготовить сообщение на тему «Структурна схема ремонта распределительных устройств» |  |  |  |  | 12 |  |
| Экзамен |  |  |  |  |  |  |  |

Учебная практика. Виды работ:                                                                                                                                       108 часов

Разборка, техническое обслуживание электродвигателя.

Сборка и наладка электродвигателя..

Наладка генераторов.

Наладка погружных насосов.

Дефектация и ремонт асинхронных электродвигателей.

Дефектация и ремонт  генераторов.

Дефектация и ремонт трансформаторов.

Дефектация и ремонт  пускорегулирующей аппаратуры.

Ремонт и обслуживание  распределительных устройств напряжением  высоковольтного электрооборудования.

Технология ремонта трансформаторов и электрических аппаратов.

Наладка асинхронных электродвигателей, генераторов.

Наладка пускорегулирующей и защитной аппаратуры, трансформаторов.

Диагностирование неисправностей асинхронных электродвигателей, генераторов, трансформаторов.

Производственная практика. Виды работ                                                                                                                                         144 часа

Разборка и сборка электродвигателя, проверка их при работе вхолостую, окончательное испытание.

Наладка генераторов, исправление дефектов.

Выявление дефектов асинхронных электродвигателей, методы их предупреждения и устранения.

Демонтаж активной части трансформатора, диагностика состояния трансформатора.

Осмотр состояния релейной защиты, аппаратуры и коммутации.

4.Условия реализации программы профессионального модуля

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы электротехники» .

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству  обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

-комплект  учебно– методической документации

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и  производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест практики:

рабочие места по количеству  обучающихся

набор слесарных инструментов

набор измерительных инструментов

комплект технической документации

4.2 Информационное обеспечение обучения.

1.Перечень учебных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Сибикин Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий .-М.. Академия, 2013

- Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. .-М.. Академия, 2014

Дополнительные источники:

- Москаленко В.В. Справочник электромонтера. -М.. Академия, 2014

Нормативные источники:

1. ГОСТ Р 50571.5-52 -2011 «Виды  электропроводок»

2.ГОСТ8.497-2005	«Амперметры,вольтметры,ваттметры»                                                                                                                                                                                                                                                                     3.ГОСТ Р 51838-2002 «Безопасность машин. Методы испытаний»

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Условием реализации данного модуля является освоение  общепрофессиональных дисциплин  «Основы электротехники», «Основы материаловедения и технология общеслесарных  работ» .

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику , которая проводится концентрированно в организациях , направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Обязательным условием допуска к производственной практике является освоение учебной практики в рамках профессионального модуля.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

Инженерно-педагогический состав: среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.

Мастера: квалификация 5-6 разряда по профессии рабочего с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

# ПМ.03. «Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры»

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пуско-регулирующей и защитной аппаратуры. | - имеет практический опыт наладки электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры; - выполняет технологические операции по наладке электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры; - диагностирует неисправности в электродвигателях, генераторах, трансформаторах, пускорегулирующей и защитной аппаратуре; - выполняет технологические операции по устранению неисправностей в электродвигателях, генераторах, трансформаторах, пускорегулирующей и защитной аппаратуре; - знает классификацию и устройство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры; - знает правила применения защитных средств. | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторно-практических работ; Зачеты по учебной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. Итоговый экзамен по модулю |
| ПК 3.2 Выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, трансформаторов. | - имеет практический опыт ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры; - диагностирует неисправности в электродвигателях, генераторах, трансформаторах, пускорегулирующей и защитной аппаратуре; - выполняет капитальный ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов; - знает классификацию и устройство электродвигателей, генераторов, трансформаторов; - основные неисправности электродвигателей, генераторов, трансформаторов; - материалы для ремонта электродвигателей, генераторов и трансформаторов; - технологию капитального ремонта электродвигателей, генераторов и трансформаторов; - правила безопасности при ремонтных работах; - порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам; - правила применения защитных средств. |  |
| ПК 3.3 Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. | - диагностирует неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; - выполняет технологические операции по устранению неисправностей в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; - знает материалы для ремонта электродвигателей, генераторов и трансформаторов; - знает правила безопасности при ремонтных работах; - знает порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам; - знает правила применения защитных средств. |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрирует интерес к будущей профессии; - стремится расширять кругозор по избранной профессии, заниматься техническим творчеством | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - выбирает и применяет в профессиональной деятельности методы и способы решения профессиональных задач в области монтажа и технического обслуживания воздушных линий электропередач. |  |
| Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - решает стандартные и нестандартные профессиональные задачи в области монтажа и технического обслуживания воздушных линий электропередач; - осуществляет самоанализ и коррекцию результатов собственной работы. |  |
| Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - Осуществляет эффективный поиск необходимой информации, используя различные источники, включая электронные. |  |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрирует приемы работы с контрольно-измерительными приборами для электрооборудования; - применяет современные информационно-коммуникационные технологии для решения профессиональных задач |  |
| Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - взаимодействует с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. |  |
| Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности. | - соблюдает требования охраны труда и экологической безопасности. |  |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний. | - демонстрирует стремление к исполнению воинской обязанности, в том числе с применением полученных профессиональных знаний. |  |

*