МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

гбпоу рЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

«ВОЛЖСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Рабочая  ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

профессиональной подготовки рабочих

по профессии  «токарь» 2-го разряда

срок обучения 3 месяца

Волжск

2019г.

### Рабочая  программа учебной дисциплины «Допуски и технические измерения» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по / профессии (профессиям) начального профессионального образования (далее - НПО) 151902.04 Токарь-универсал (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 821) ) и  профессионального  стандарта  профессии  40.078 Токарь (Зарегистрировано в Минюсте России 12 мая 2017 г. N 46703 Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 г. N 261н)

\

Организация-разработчик: ГБПОУ Республики Марий Эл «Волжский индустриально-технологический техникум»

Разработчик:

Янгелов В.Н.

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| # СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| # условия реализации учебной дисциплины | 9 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 10 |

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

1.1.Область применения программы

Рабочая  программа учебной дисциплины «Допуски и технические измерения» является частью программы профессиональной подготовки и переподготовки рабочих и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по / профессии (профессиям) начального профессионального образования (далее - НПО) 151902.04 Токарь-универсал (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 821) ) и  профессионального  стандарта  профессии  40.078 Токарь (Зарегистрировано в Минюсте России 12 мая 2017 г. N 46703 Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 г. N 261н)

Рабочая программа учебной дисциплины «Допуски и технические измерения» может быть использована при переподготовке  рабочих кадров по профессии «Токарь» на базе среднего общего образования без опыта работы; повышения квалификации рабочих кадров профессии «Токарь» с опытом работы в организациях и на предприятиях разных форм собственности.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

– дисциплина входит в общепрофессиональный цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

- анализировать техническую документацию;

- определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической документации;

- выполнять расчеты величин предельных  размеров и допуска  по данным чертежа и определять годность заданных

- размеров;

- определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по выполненным расчетам;

- выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам;

- применять контрольно-измерительные приборы и инструменты;

знать:

- систему допусков и посадок;

- квалитеты и параметры шероховатости;

- основы взаимозаменяемости;

- методы определения погрешностей измерений;

- основные сведения о сопряжениях в машиностроении;

- размеры допусков для основных видов механической обработки и для деталей, поступающих на сборку;

- основные принципы калибрования профилей;

- стандарты и материалы, крепежные и нормализованные детали и узлы;

- наименование и свойства комплектуемых материалов;

- устройство, назначение, правила настройки и регулирования

- контрольно-измерительных инструментов и приборов;

- методы и средства контроля обработанных поверхностей.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины:

максимальной  учебной нагрузки обучающегося 21 часов, в том числе:

обязательной аудиторной  учебной нагрузки обучающегося  14 часов;

самостоятельной работы обучающегося 7 часа.

Форма проведения учебных занятий – комбинированный урок

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

1

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 21 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 14 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 7 |
| в том числе: изучение учебной и справочной литературы | 7 |
| Итоговая аттестация в форме зачета |  |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Допуски и технические измерения»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Тема 1.1. Введение. | Содержание учебного материала |  | 1* | 1 |
|  | 1 | Качество. Слагаемые качества. Виды взаимозаменяемости. Сущность взаимозаменяемости, полная и неполная взаимозаменяемость, внешняя и внутренняя взаимозаменяемость, стандартизация, унификация, нормализация и их значение. Сведения о размерах, отклонениях и допусках, размерных цепях. Номинальные размеры, действительные размеры, отклонения размера, допуск размера, расчет рабочего допуска. Классы точности, обозначения предельных отклонений и классов точности. Взаимосвязь классов точности с квалитетами. |  |  |
| Тема 2. Погрешности формы и расположения поверхностей. Шероховатость поверхностей | Содержание учебного материала |  | 2 | 1 |
|  | 1 | Понятие о погрешностях. Сущность погрешности: систематические, случайные и грубые погрешнос Погрешности обработки заготовки при изготовлении детали: в размерах, во взаимном расположении поверхностей. Волнистость и шероховатость поверхностей |  |  |
| Тема 3 Допуски и посадки гладких цилиндрических и плоских сопряжений | Содержание учебного материала |  | 1 | 1 |
|  | 1 | Сопряжения между деталями в машине. Системы допусков и посадок отверстия и вала. Обозначения посадок на чертежах по системам ГОСТов ЕСКД и ЕСДП СЭВ. Гладкие цилиндрические и плоские сопряжения и признаки их построения для размеров от 1 до 500 мм: система отверстия и система вала. Определения их. Величины допусков по квалитетам. Подразделение квалитетов для посадок и свободных размеров. |  |  |
| Тема 4 Основы технических измерений | Содержание учебного материала |  | 1 | 1 |
|  |  | Классификация средств по принципу применения, по принципу действия, по точности и т.п. Общие сведения о правилах обслуживания измерительных инструментов: службы ЦИЛ, ИРК. Периодичность аттестации инструмента. |  |  |
| Тема 5. Средства для линейных измерений | Содержание учебного материала |  | 2 | 1 |
|  |  | Штриховые и концевые средства. Линейки, складные метры, рулетки, цилиндрические стержни, прямоугольные плитки, щупы Штангенинструменты. (Штангенциркули, штангенглубиномеры, штангенрейсмасы) |  |  |
| Тема 6. Допуски и средства измерения углов и гладких конусов | Содержание учебного материала |  | 1 | 1 |
|  |  | Допуски углов конусов. Допуски и посадки конических соединений. Методы и средства измерений и контроля углов и конусов. |  |  |
| Тема 7. Допуски, посадки и средства измерения метрических резьб | Содержание учебного материала |  | 1 | 1 |
|  |  | Характеристика крепежных резьб. Резьбовые соединения с зазором. Резьбы с натягом. Методы и средства контроля резьбы |  |  |
| Тема 8. Допуски и средства измерения шпоночных и шлицевых соединений | Содержание учебного материала |  | 1 | 1 |
|  |  | Шпоночные детали и соединения. Шлицевые детали и соединения. Шлицевые и шпоночные калибры |  |  |
| Тема 9. Допуски и средства измерения зубчатых колес и зубчатых передач | Содержание учебного материала |  | 2 | 1 |
|  |  | Разновидности передач по назначению. Допуски зубчатых колес и передач. Приборы для измерения цилиндрических зубчатых колес |  |  |
| Тема 10. Понятие о размерных цепях | Содержание учебного материала |  | 1 | 1 |
|  |  | Термины и определения. Методы расчета размерных цепей |  |  |
| Зачет |  |  | 1 |  |
| Самостоятельная работа обучающихся Изучение учебной и справочной литературы по темам учебных занятий |  |  | 7 |  |
| Всего: |  |  | 21 |  |

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Кабинет инженерной графики; Метрологии, стандартизации и сертификации

Оборудование учебного кабинета:

- Набор плакатов

- Методическая литература, диски

- Учебная мебель

Технические средства обучения:

-Компьютер

- Штангензубомер ШЗН-18

-Наборы щупов (100мм)

-Проволочки для замера ср. Ф резьбы 0,115 - 0,202

-Проволочки для замера ср. Ф резьбы 0,231 - 0,795

-Проволочки для замера ср. Ф резьбы 0,866 - 1,302

-Штангенрейсмас ШР-400 - 0,05

-Штангенглубиномеры цифровые ШГЦ 500 мм (0.01)

-Штативы Ш-III

-Штативы ШМ-IIВ

-Плита поверочная чугунная Гост 10905-86 250х250мм

-Универсальный угломер УМ-127 (М1005) 360гр 2'

-Скоба рычажная СР-25

-Скоба рычажная СР-50

-Угольник поверочный 630х400  кл. 1

-Угольник поверочный 1000х630  кл. 1

-Прибор на биение ПБ-250

-Калибр-кольцо резьб. Метр. М4х0,5 6g

-Калибр-пробка резьб.  М 4х0,7 6H (ПР+НЕ)

-Микрометры со вставками МВМ-25

-Микрометры со вставками МВМ-50

-Индикатор рычажный типа ИРТ 0.01-0.8

-Стойка С-IIIМ

-Стойка МС-29

-Набор щупов 100 мм №1

-Набор щупов 100 мм №2

-Набор щупов 100 мм №3

-Наб. радиусн. шаблонов №1

-Наб. радиусн. шаблонов №2

-Наб. радиусн. шаблонов №3

-Наб. резьбов. шаблонов М60

-Наб. резьбов. шаблонов М55

-Кронциркуль для внутренних измерений 100мм

-Наборы натуральных образцов соединения деталей с различными посадками.

-Набор плоскопараллельных концевых мер

-Индикатор часового типа с ценой детали 0,01.

-Комплекты контроль – измерительного инструмента

-Штангенциркуль цифровой тип ШЦЦ-III 500мм электронный (0,01)

-Штангенциркуль ШЦ-III 400 мм(0,05)

-Цифровой микрометр типа МКЦ 0-25 мм (0.001)

-Микрометр гладкий типа МК МК 0-25 мм (0.01) кл.1

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Зайцев С.А.Технические измерения: учебник для студ. УСПО/С.А. Зайцев, А.Н. Толстов. – 2-е изд., стер.- М.: ИЦ «Академия», 2018

Дополнительные источники:

- Багдасарова Т.А. Токарь – универсал: Учеб. Пособие для НПО/ Т.А. Багдасарова. – ИЦ «Академия», 2004

- Багдасарова Т.А.Технология  токарных работ: учебник для НПО/ Т.А. Багдасарова. – ИЦ «Академия», 2010

- Босинзон М.А. Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных. Шпоночных и шлифовальных): учебник для студ. УСПО/ М.А. Босинзон. – 2-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2018

- Холодкова А.Г. Общие основы технологии металлообработки работ на металлорежущих станках учебник для студ. УСПО/ А.Г. Холодкова – 2-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2018

# 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| уметь: - анализировать техническую документацию; - определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической документации; - выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и определять годность заданных - размеров; - определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по выполненным расчетам; - выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам; - применять контрольно-измерительные приборы и инструменты; знать: - систему допусков и посадок; - квалитеты и параметры шероховатости; - основы взаимозаменяемости; - методы определения погрешностей измерений; - основные сведения о сопряжениях в машиностроении; - размеры допусков для основных видов механической обработки и для деталей, поступающих на сборку; - основные принципы калибрования профилей; - стандарты и материалы, крепежные и нормализованные детали и узлы; - наименование и свойства комплектуемых материалов; - устройство, назначение, правила настройки и регулирования - контрольно-измерительных инструментов и приборов; - методы и средства контроля обработанных поверхностей. | Текущий контроль: - Наблюдение за выполнением заданий во время учебных занятий; Рубежный контрол: - Наблюдение за выполнением заданий во время зачета; Текущий контроль - Устный опрос, - собеседование во время учебных занятий; Рубежный контроль: - оценка ответов на контрольные вопросы во время зачета |

Разработчик:

ГБПОУ РМЭ ВИТТ                преподаватель_                    Миронова С.Г.

(место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия)

Рецензент:

______________            _______________          _________________________

(место работы)                (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия)