Министерство образования и науки Республики Марий Эл                                       Государственное образовательное учреждение                                                                     среднего профессионального  образования                                                                 «Строительно-промышленный колледж»

Программа специального  курса                                                      «Неразрушающие методы определения качества и свойства строительных материалов»

Разработчик :    Н.В. Педина ,                                                 преподаватель специальных дисциплин

г. Волжск

2012

1 Пояснительная записка

Часто на практике в процессе строительства объектов возникает необходимость в определении свойств и качества строительных материалов в полевых условиях, вне лаборатории, оснащенной необходимым оборудованием.

В этих случаях могут быть использованы полевые и ускоренные методы определения свойств и качества строительных материалов с целью установления их пригодности для нужд конкретной стройки. Изучение  данной программы позволит помочь в оперативном и непрерывном контроле качества и свойств строительных материалов.

В последние годы строительная наука разработала ряд новых методов для определения качества материалов в полевых условиях,  которые и отражены в данной программе.

В программе также рассматриваются современные приборы и инструменты, которые применяются в лабораторных и полевых условиях. Знание принципа работы которых могут пригодится в трудовой деятельности обучающихся.

Дисциплина «Неразрушающие методы определения качества и свойств строительных материалов» носит характер спецкурса и предназначена для расширения и закрепления существующих знаний по общепрофессиональной дисциплине «Строительные материалы и изделия».

2. Тематический план

| Наименование разделов и тем | Количество аудиторских часов при основной форме обучения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Лекционные занятия | Лабораторные занятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1. Полевые и ускоренные методы определения свойств строительных материалов. | 2 | 1 | 1 |
| Тема 2 Приборы и инструменты, применяемые для определения свойств строительных материалов и изделий неразрушающим способом | 6 | 1 | 5 |
| Итого: | 8 | 2 | 6 |

3. Содержание программы

Тема  1 Полевые и ускоренные методы определения свойств строительных материалов и изделий.

Внешний осмотр, размеры, водопоглащение, средняя плотность, прочность  керамических и силикатных кирпичей и камней.

Заполнители бетонов: плотность, зерновой состав, прочность, водопоглащение, морозостойкость.

Бетоны: подвижность и жесткость, качество бетонной смеси. Добавки к бетонным, растворным смесям. Контроль прочности бетонов.

Растворная смесь: пластичность, однородность, степень расслаиваемости и водоудерживающая способность. Затвердевший раствор: марка прочности, сцепление раствора с основанием.

В результате изучения темы обучающийся должен:

знать: полевые и ускоренные  методы определения качества и свойств искусственных материалов;

уметь: определять качества и свойства  материалов;

Тема 2 Приборы и инструменты, применяемые  для определения свойств строительных материалов и изделий неразрушающим способом

Технические характеристики, устройство и  областью применения:

| № | Наименование оборудования, инструментов и механизмов |
| --- | --- |
| 1 | Камера морозильная КМ 0,13 |
| 2 | Комплекс определения морозостойкости бетона Бетон Frost |
| 3 | Электропечь СНОЛ 10-1 |
| 4 | Влагомер МГ 4Д |
| 5 | Влагомер ВИМС 2,21 |
| 6 | Ультразвуковой толщиномер ТТ100 |
| 7 | Измеритель прочности ИПС-МГ 4.03 |
| 8 | Измеритель прочности ПСО – 30МГ |
| 9 | Измеритель прочности материалов УКС-МГ 4С |
| 10 | Микроскоп Elcometer 900 |
| 11 | Линейка Elcometer 143 |
| 12 | Встряхивающий столик КП 111Ф |
| 13 | Устройство для определения водонепроницаемости бетона ВВ 2 |
| 14 | Круг истирания ЛКИ 2 |
| 15 | Конус для определения подвижности бетона КА К |
| 16 | Прибор для определение нормальной густоты и сроков схватывания цементного теста раствора Вика 1Ф |
| 17 | Конус установления густоты раствора (ГОСТ 5802) ПГ Р |
| 18 | Прибор Ле-Шателье, с пробкой Сп |
| 19 | Прибор Ле-Шателье, с впаянной воронкой ВВ |
| 20 | Вискозиметр для определения сроков схватывания гипсового теста по ГОСТ 23789-79 Суттарда ВС |
| 21 | Измеритель толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры (по ГОСТ 22904) ИПА-МГ 4.01 |
| 22 | Измеритель напряжений в арматуре (частотным методом по ГОСТ 22362) ЭИН-МГ4 |

В результате изучение темы обучающийся должен:

знать: устройство, область применения прибора и инструмента;

уметь: применять устройство и приборы.

Литература

- Ванштейн М.З. Полевые и ускоренные методы определения качества строительных материалов: Учебное пособие  для вузов . Йошкар-Ола,  1997– 145 с.

- Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия: Учеб: для средних специальных учебных заведений по спец. 270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». М.: Академия, 2008.-363 с.

- Айрепетов Г.А. Строительные материалы: Учебное пособие для вузов по спец. «Строительство». Р.: Феникс, 2009.- 699 с.