Министерство образования и науки Республики Марий Эл

Государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Транспортно-энергетический техникум»

| Рассмотрено: на заседании цикловой методической комиссии протокол № __ председатель _______/З.А.Голякова/ (Ф.И.О.) «__» ___________ 2014 г. | Утверждаю: Директор ГБОУ СПО РМЭ «Транспортно-энергетический техникум» ______________/А.Н. Новокшанов/ (Ф.И.О.) «__» ___________ 2014 г. |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03Электротехника и электроника

для специальности среднего

профессионального образования

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок

Звенигово

2014г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Марий Эл «Транспортно-энергетический техникум»

Автор:

Данилов Владимир Родионович преподаватель электроники и электротехники высшей квалификационной категории Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Республики Марий Эл «Транспортно-энергетический техникум»

Рекомендована методической комиссией преподавателей общеобразовательного цикла ГБОУ СПО РМЭ «Транспортно-энергетический техникум»

Протокол  №__ от «__»_______________201__г.

Протокол  №__ от «__»_______________201__г.

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| # СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| # условия реализации ПРОГРАММЫ учебной дисциплины | 10 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 11 |

- паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Электротехника и электроника»

  - Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО по направлению подготовки 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- производить измерения электрических величин, включать электротехнические приборы, аппараты, машины, управлять ими и контролировать их эффективную и безопасную работу, устранять отказы и повреждения электрооборудования.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основные разделы электротехники и электроники, электрические измерения и приборы, микропроцессорные средства измерения.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка  обучающегося  81 час,  в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  54 часа;

самостоятельной работы  обучающегося  27 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 81 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 54 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы |  |
| практические занятия | 20 |
| контрольные работы |  |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего): Работа с источниками информации, составление схем. | 27 |
| Итоговая аттестация в форме зачета |  |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины « Основы электроники и электротехники»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 51 |  |
| Введение. | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | Введение, роль и значение электротехники в научно-техническом прогрессе | 1 | 1 |
| Раздел 1. Электрические и магнитные цепи |  | 27 |  |
| Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока. | Содержание учебного материала | 14 |  |
|  | Цепи постоянного тока, ЭДС, сопротивление, основные законы, действия постоянного тока, расчеты простых электрических цепей | 5 | 2 |
|  | Лабораторные работы | 4 |  |
|  | № 1. «Сборка электрических цепей». № 2. «Приемы спайки, сращивания и изоляции проводов». № 3. «Смешанное соединение приемников тока» |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Работа с учебником (конспектом) с целью подготовки к выполнению лабораторных работ | 6 |  |
| Тема 1.2. Магнитные цепи | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | Магнитные цепи. Основы теории магнетизма, явление гистерезиса, практическое применение электромагнетизма | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | №1. «Расчет магнитной цепи» | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Работа с источниками информации с целью подготовки доклада «Магнитомягкие и магнитотвердые материалы и их использование в технике» | 1 |  |
| Тема 1.3. Электромагнитная индукция | Содержание учебного материала | 3 |  |
|  | Электромагнитная индукция: явление, закон, правило Ленца. Вихревые токи, самоиндукция, индуктивность | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Работа с учебником (конспектом) с целью анализа и конспектирования материала по теме «Использование вихревых токов» | 2 |  |
| Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | Электрические цепи переменного тока. Получение переменной ЭДС, активные и реактивные сопротивления в цепях переменного тока, практические расчеты. Трехфазный переменный ток. Схемы соединения трехфазной системы | 3 | 2 |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | № 2. «Расчет трехфазной электрической цепи при соединении звездой и треугольником» |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Работа с учебником (конспектом) с целью подготовки к выполнению практических работ; Конспектирование материала по теме «Устройства защиты электрических цепей» | 2 |  |
| Тема 1.5. Мощность переменного тока | Содержание учебного материала | 5 |  |
|  | Мощность переменного тока. Активная и реактивная мощность. Коэффициент мощности. Треугольник мощностей. Практическое использование коэффициента мощности | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | №3. «Расчет коэффициента мощности» | 2 |  |
|  | Контрольная работа № 1 | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: с учебником с целью анализа и конспектирования материала об увеличении коэффициента мощности предприятий | 2 |  |
| Раздел 2. Электрические устройства. |  | 21 |  |
| Тема 2.1. Электроизмерительные приборы. | Содержание учебного материала | 7 |  |
|  | Электроизмерительные приборы. Виды и методы электрических измерений. Схемы подключения приборов. Измерение неэлектрических параметров электрическими методами. Погрешности электроизмерительных приборов | 3 | 2 |
|  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  | № 4. «Определение погрешности измерительных приборов» |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Работа с учебником (конспектом) с целью подготовки к выполнению лабораторных работ; Конспектирование материала по теме «Приборы для измерения параметров магнитных материалов» | 3 |  |
| Тема 2.2. Трансформаторы. | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | Трансформаторы. Назначение трансформаторов. Принцип действия трансформаторов и основные параметры. Режимы работы трансформаторов. Трехфазные трансформаторы и автотрансформаторы | 3 | 2 |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | №4. «Контроль параметров электрооборудования» |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подбор дидактических материалов для составления сравнительных характеристик трансформаторов и автотрансформаторов | 2 |  |
| Тема 2.3. Электрические машины. Основы электропривода. | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | Электрические машины. Принципы преобразования энергии в электрических машинах, устройство и принцип действия электрических машин постоянного и переменного токов, принципы управления и регулирования электрическими машинами. Основы электропривода. Классификация электроприводов, режимы работы, управление электроприводами | 4 | 2 |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | № 5.«Принцип работы генератора переменного тока» |  |  |
|  | Контрольная работа № 2 | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Работа с источниками информации с целью создания презентации «Двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, правила пуска, остановки» | 2 |  |
| Всего: |  | 81 |  |

# 3. условия реализации РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета электротехники; лаборатории электротехники и электроники.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся

- рабочее место преподавателя

- комплект учебно-наглядных пособий по темам дисциплины

- комплект учебно-методических материалов преподавателя по дисциплине

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийной установкой

- интерактивная доска

- подключение к глобальной сети Интернет

- коллекция цифровых образовательных ресурсов: электронные учебники, плакаты и т.д.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийной установкой

- интерактивная доска

- коллекция цифровых образовательных ресурсов: электронные учебники, плакаты и т.д.

- комплект «Электротехника и основы электроники ЭАЭЗ-С-Р (стендовое исполнение)

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Москаленко В.В. Справочник электромонтера. М: Академия, 2005

- Ярочкина Г.В., Володарская А.А. Электротехника рабочая тетрадь. М: Асадема, 2006

Дополнительные источники:

- Касаткин А.С. Основы электротехники. М: Высшая школа, 1986

- Новиков П.Н. Задачник по электротехнике. М: ПрофОбрИздат, 2001

- Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника.
М: Академия, 2007

- Пронин В.И. Лабораторно-практические работы по электротехнике. М: Академия, 2004

- Шихина А.Я. Электротехника. М: Высшая школа, 1989

- Ярочкин Г.В., Володарская А.А. Электротехника. Рабочая тетрадь. Издательство: ИРПО, Академия, 2000

Интернет ресурсы:

- Ванюшин Михаил Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз». 2009 http://www.eltray.com.

# Клиначёв Н.В. Учебно-методический комплекс «Электрические цепи постоянного тока». 1999-2008. http://model.exponenta.ru/electro/0022.htm

- Общая Электротехника. Электронный учебник. http://dvoika.net/education/matusko/contents_m.html

- Электронный справочник по направлению "Электротехника, электромеханика и электротехнологии". Московский энергетический институт (технический университет). 1997. http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/

# 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины (10)

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| умения |  |
| - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; - рассчитывать параметры электрических схем; - собирать электрические схемы; - пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; - проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ; | Практические работы №№1-5 Лабораторные работы №№ 1-4 Внеаудиторная самостоятельная работа |
| знания |  |
| - электротехническую терминологию; - основные законы электротехники; - типы электрических схем; - правила выполнения электрических схем; - методы расчета электрических цепей; - основные элементы электрических сетей; - принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты; - схемы электроснабжения; - основные правила эксплуатации электрооборудования; - способы экономии электроэнергии; - основные электротехнические материалы; - правила сращивания, спайки и изоляции проводов; - принципы работы типовых электронных устройств; | Практические работы №№1-5 Лабораторные работы №№ 1-4 Внеаудиторная самостоятельная работа; Контрольные работы № №1-2 |